|  | Sprawa Nr 18/D/2025 |
| --- | --- |
| ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |
| CPV 33141119-7 | Załącznik Nr 2 do SWZ Załącznik Nr 1 do Umowy |

| Lp. | Nazwa | Nazwa handlowa | Producent | Kraj pochodzenia | JM | Liczba | Cena jedn. netto (pln) | Wartość netto (pln) | Stawka VAT | Wartość brutto (pln) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kompres gazowy niesterylny 7,5cm x 7,5cm x 12 warstw min. 13-nitkowy. Opakowanie max. 100 sztuk. |  |  |  | opakowanie (100 sztuk) | 4 330 op. |  |  |  |  |
| 2 | Kompres gazowy niesterylny 5cm x 5cm x 12 warstw min. 13-nitkowy. Opakowanie max. 100 sztuk. |  |  |  | opakowanie (100 sztuk) | 1 340 op. |  |  |  |  |
| 3 | Kompres gazowy sterylny 5cm x 5cm x 8 warstw min. 13-nitkowy Opakowanie: 3 sztuki lub 2 sztuki |  |  |  | opakowanie (50 sztuk pojedynczych kompresów) | 5 420 op. |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ OFERTY: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Informacja ogólna | Parametr wymagany | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| Termin dostawy do magazynu Zamawiającego – maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania zamówienia przez Wykonawcę | Tak, podać oferowany czas dostawy | ……..dni roboczych |
| Termin ważności produktu – nie mniej niż 12 miesięcy od dnia dostawy | Tak, podać termin ważności produktu | …….miesięcy |

Do każdej dostawy należy dołączyć certyfikat kontroli jakości.

W celu potwierdzenia, że oferowany produkt odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów:

- deklaracja zgodności producenta, dokumentu CE

- dokument potwierdzający, że oferowane kompresy są zarejestrowane jako inwazyjne oraz są wykonane z gazy bielonej metodą nadtlenkową lub bezchlorową.

- Zgłoszenia do bazy danych  Prezesa URPLWMiPB na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych lub powiadomienie Prezesa  URPLWMiPB o wprowadzeniu wyrobu na terytorium RP na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.

Miejsce dostawy: Zespół Medyczny w Warszawie oraz Terenowe Stacje w Bydgoszczy, Wrocławiu, Krakowie, Szczecinie, Ełku, Lublinie, Gdańsku.

…………………………………

(znak graficzny podpisu osoby (osób) upoważnionej (ych) do

reprezentowania podmiotu)