ZAPYTANIE OFERTOWE

Na zakup klimatyzatorów Multi Split wraz z montażem w budynku nr 7 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Zamówienie będzie polegałć na:

- zakupie i montażu 17 klimatyzatorów z funkcją chłodzenia i grzania wraz 
z jednostkami zewnętrznymi oraz niezbędną instalacją (klimatyzatory w konfiguracji 5-1 – 1 kompl. 4-1 – 3 kompl. lub rozwiązanie dedykowane do wspólnej obsługi jednostek wewnętrznych);

- montażu instalacji z ingerencją w ściany i strop,

- ułożeniu nowej instalacji elektrycznej zasilającej urządzania,

- założeniu i podłączaniu do nowej skrzynki elektrycznej zabezpieczeń urządzeń,

- montażu instalacji skraplającej,

- naprawie powierzchni i przegród po montażu instalacji wraz z gruntowaniem 
i malowaniem,

- rozruchu zamontowanych urządzeń,

- sprawdzeniu skuteczności działania zamontowanych urządzeń,

- wykonaniu dokumentacji technicznej powykonawczej (rzuty z lokalizacją urządzeń oraz trasy instalacji, opis danych technicznych urządzeń),

- udzieleniu instruktażu obsługi i sterowania urządzeniami użytkowników.

Zamawiający będzie rozpatrywał oferty na zakup i montaż systemu klimatyzacji  Gree, Toshiba.

Parametry techniczne pomieszczeń przeznaczonych do montażu systemu klimatyzacji:

- powierzchnia pomieszczń: 3 pomieszczenia do ok. 12,00 m2, 14 pomieszczenia 
do ok. 20,00 m2;

- wysokość pom. 3,30 m

Wymagane jest przeprowadzenie wizji lokalnej. Termin należy wcześniej uzgodnić z osobą wyznaczoną do kontaktów. Obiekt jest dosyępny od poniedziałku do piątku 
w godzinach 7.00 – 15:00.

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania usługi zobowiązany jest do przedstawienia harmonogramu prac. Umożliwi to Zamawiającemu prawidłowe zorganizowanie pracy.

Prace muszą być przeprowadzone przez osobę/osoby posiadające uprawnienia SEP do 1 kV, certyfikat F-GAZ, kwalifikacje oraz doświadczenie przy pracy związanej z montażem 
i rozruchem urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych.

Ofertę należy złożyć poprzez platformę zakupową OpenNexus. Do oferty należy dołączyć uprawnienia, certyfikat potwierdzający w/w kwalifikacje.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas wykonywania prac. Wykonanie usługi nie powinno być uciążliwe dla użytkowników budynku i może być prowadzone od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15:00. Wykonawca zobowiązuje się pozostawić obiekt czysty i nadający się do użytkowania.

Wymagany okres gwarancji na zamontowane urządzenia 5 lat.

Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do reakcji na awarię lub nieprawidłową prace urządzenia zgłoszoną przez Zamaiającego (przyjazd do 6 godzi od zgłoszenia) . Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania napraw i niezbędnych przeglądów wynikających 
z warunków gwarancji w okresie obowiązywania gwarancji (minimum raz w roku, jeśli nie narusza to zapisu gwarancji przedmiotu zamówienia).

W cenę brutto zostanie wliczony koszt dojazdów oraz koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

Odbiór zostanie dokonany przez Zamawiającego poprzez spisanie protokołu odbioru, 
po wcześniejszym rozruchu i sprawdzeniu skuteczności działania zamontowanych urządzeń 
i odbiorze kart gwarancyjnych, instrukcji.

Płatność nastąpi w terminie do 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu wykonywanej usługi.

Do kontaktów wyznaczeni są:

- Agnieszka Chodakowska-Plewczyńska tel. 47 725 55 67; 660 468 570 e-mail: agnieszka.chodakowska-plewczynska@csp.edu.pl w sprawach technicznych;

- Marek Trzaskoma tel. 47 725 51 67, w sprawach składania oferty na platformie zakupowej.

Termin składania ofert do dnia 8 maja 2025 r., godz. 11.00.

Termin wykonania prac wyznaczono do 30 czerwca 2025 r.