## KO
KOSZTORYS OFERTOWY
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 215 na odcinku Jastrzębia Góra - Rozewie"
branża: |  | drogowa
Poz. | Nr specyfikacji technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót i obliczenie ich ilości) | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość pozycji
|  |  | Nazwa | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
* | D.00.00.00 | WYMAGANIA OGÓLNE | ___ | ___ | ___ | ___
* | D.00.00.00 | Wymagania ogólne
1 |  | -koszt dostosowania się do Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej D.00.00.00, w tym: a) koszty związane z utrzymaniem wszystkich tymczasowych obiektów budowy m.in. ustawienia (budowy) i utrzymania ogrodzeń tymczasowych b) działania związane z realizacją zadań wynikających z Decyzji Środowiskowej (m.in.budowa budek dla nietoperzy, wygrodzenia placu budowy płotkami ochronnymi, budowa płotków ochronnych i naprowadzających) * wartość niniejszej pozycji nie może być wyższa niż 5% całkowitej wartosci oferty netto | ryczałt | 1
2 |  | - wykonanie, utrzymanie oraz likwidacja tymczasowej organizacji ruchu | ryczałt | 1
3 |  | - nadzór przyrodniczy (w tym m.in. nadzór ornitologiczny, chiropterologiczny i herpetologiczny) wraz z oceną sanitarną drzewostanu nie objętego wycinką | ryczałt | 1
4 |  | - badania i nadzór archeologiczny | ryczałt | 1
5 |  | - rozpoznanie saperskie | ryczałt | 1
SUMA CZĘŚCIOWA
* | D.01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ___ | ___
* | D.01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
6 |  | - zakres objęty inwestycją | km | 3.511
* | D.01.02.01 | Usunięcie drzew i krzewów
7 |  | - wycinka drzew wraz z karczowaniem pni i transportem dłużycy, karpiny i gałęzi na odległość do 40 km oraz utylizacją pozostałości | szt. | 23
8 |  | - wycinanie i karczowanie terenów silnie zadrzewionych i/lub zakrzewionych wraz z karczowaniem pni i transpotem dłużycy, karpiny i gałęzi na odległosć do 40 km oraz utylizacją pozostałosci | ha | 0.2
9 |  | - wycinka drzew na obszarach leśnych wraz z karczowaniem pni oraz wywozem na odległosc do 40 km oraz utylizacją pozostałosci | ha | 0.05
10 |  | - usunięcie istniejących karpin wraz z utylizacją | szt. | 50
* | D.01.02.01A | Ochrona istniejących drzew w okresie budowy
11 |  | - zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót oraz zabiegi pielęgnacyjne w obrębie zieleni zachowywanej | szt. | 27
* | D.01.02.02 | Zdjęcie warstwy humusu
12 |  | - zdjęcie warstwy humusu śr. gr. 40 cm z wywiezieniem oraz składowaniem i zabezpieczeniem geowłókniną zgodnie z decyzją środowiskową wraz z wycięciem zakrzewień i podrostów | m3 | 20959.29
* | D.01.02.04 | Rozbiórki elementów kolidujących z inwestycją
13 |  | - rozbiórka nawierzchni bitumicznych wraz z podbudową i obramowaniem o łącznej średniej grubości 30cm wraz z utylizacją ( w tym utylizacją destruktu ze smołą) | m2 | 7498.71
14 |  | - rozbiórka nawierzchni betonowych oraz z prefabrykowanych elementów betonowych, żelbetowych i kamiennych wraz z podbudową i obramowaniem o łącznej średniej grubości 30 cm | m2 | 571.33
15 |  | - rozbiórka nawierzchni gruntowej i żwirowej o łącznej średniej grubości 30cm | m2 | 1764.58
16 |  | - rozbiórka nawierzchni z kostki kamiennej bazaltowej wraz z segregacją na materiał nadający się do ponownego wbudowania | m2 | 24988.92
17 |  | - rozbiórka ogrodzeń, bram i furtek wraz z osprzętem | mb | 550
18 |  | - odtworzenie, regulacja wysokościowa ogrodzeń, bram i furtek wraz z osprzętem | mb | 7.9
19 |  | - rozbiórka murków oporowych | mb | 79.06
20 |  | - rozbiórka elementów betonowych i żelbetowych w tym przepustów | m3 | 78
21 |  | - rozbiórka wiat przystankowych | szt. | 4
22 |  | - rozbiórka barier drogowych | mb | 60
23 |  | - rozbiórka balustrad | mb | 120
24 |  | - demontaż istniejących znaków drogowych ze słupkiem lub konstrukcją wsporczą wraz z zabezpieczeniem i ew. wywiezieniem | szt. | 101
25 |  | - rozebranie słupków zabezpieczających, hektometrowych | szt. | 135
26 |  | - rozbiórka obiektów małej architektury (gazonów, koszy na śmieci, ławek itp.) wraz z przekazaniem do gminy | szt. | 114
27 |  | - rozbiórka reklam wolnostojących z konstrukcją wsporczą i przekazanie ich dla Zamawiającego/właściciela wraz z protokołem | szt. | 5
* | D.01.02.05 | Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
28 |  | - frezowanie nawierzchni asfaltowych na istniejącym ciagu pieszo rowerowym o średniej grubości 4 cm | m2 | 6600
29 |  | - frezowanie nawierzchni asfaltowych na istniejącym ciagu pieszo rowerowym o średniej grubości 3 cm | m2 | 6600
30 |  | - frezowanie nawierzchni asfaltowych na drodze głównej i innych kategorii o średniej grubości 10 cm | m2 | 787.5
SUMA CZĘŚCIOWA
* | D.02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE | ___ | ___
* | D.02.01.01 | Wykonanie wykopów
31 |  | - wykonanie wykopów wraz z usunięciem nasypów niekontrolowanych w tym gruntów organicznych oraz ich utylizację | m3 | 44400.38
* | D.02.01.01A | Drenaże
32 |  | - wykonanie studni drenarskich | szt. | 38
33 |  | - przebudowa drenaży (o średnicy rury 200) | mb | 350
34 |  | - wykonanie kompletnego drenażu z włączeniem do studni kanalizacji deszczowej lub wpustu | mb | 7800.54
* | D.02.03.01 | Wykonanie nasypów
35 |  | - wykonanie nasypów | m3 | 18539.94
* | D.02.03.01.e | Ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej georusztem
36 |  | - zakup i ułożenie georusztu trójosiowego | m2 | 11206.88
37 |  | - warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej CNR 0/31,5 o gr. 40 cm (Konstrukcja jezdni drogi wojewódzkiej oraz dróg podporządkowanych, zatok autobusowych, stanowisk postojowych i wysp dzielących typ P4) | m2 | 6765.13
* | D.02.03.01.g | Geotkanina separacyjna
38 |  | - zakup i ułożenie geotkaniny separacyjnej | m2 | 16375.22
SUMA CZĘŚCIOWA
* | D.04.00.00 | PODBUDOWY | ___ | ___
* | D.04.04.02 | Warstwa mrozoochronna i warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej
39 |  | - warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR>35% o gr. 20 cm (Konstrukcja zjazdów) | m2 | 2085.37
40 |  | - warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR>35% o gr. 15 cm (Konstrukcja ciągów pieszo-rowerowych i chodników) | m2 | 11997.83
41 |  | - warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR>25% o gr. 40 cm (Konstrukcja jezdni drogi wojewódzkiej oraz dróg podporządkowanych, zatok autobusowych i wysp dzielących typ P3) | m2 | 7470.36
42 |  | - warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3 0/31,5 o gr. 15cm (Konstrukcja ciągów pieszo-rowerowych, chodników, wybrukowań i opasek) | m2 | 13058.7
43 |  | - warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3 0/31,5 o gr. 20 cm (Konstrukcja jezdni drogi wojewódzkiej oraz dróg podporządkowanych, zjazdach, wyspach dzielących i stanowiskach postojowych) | m2 | 25168.15
44 |  | - warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3 0/31,5 o gr. 25 cm (Konstrukcja jezdni drogi wojewódzkiej na odcinku historycznym) | m2 | 4230.24
* | D.04.05.01 | Podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym
45 |  | - warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem C1,5/2 o gr. 30 cm (Konstrukcja zjazdów, chodników, ciągów pieszo-rowerowych, wybrukowań i opasek grupa nośności podłoża G4*) | m2 | 3075.39
46 |  | - warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem C1,5/2 o gr. 20 cm (Konstrukcja zjazdów, chodników, ciągów pieszo-rowerowych, wybrukowań i opasek grupa nośności podłoża G4) | m2 | 6499.78
47 |  | - warstwa podbudowy z mieszanki związanej cementem C3/4 o gr. 18 cm (Konstrukcja jezdni drogi wojewódzkiej oraz dróg podporządkowanych, zatok autobusowych, stanowisk postojowych i wysp dzielących) | m2 | 24794.25
48 |  | - warstwa podbudowy z mieszanki związanej cementem C8/10 o gr. 24 cm (Konstrukcja zatok autobusowych) | m2 | 464.3
* | D.04.07.01 | Podbudowa z betonu asfaltowego
49 |  | - warstwa podbudowy z AC22P o gr. 7 cm (Konstrukcja jezdni drogi wojewódzkiej oraz dróg podporządkowanych) | m2 | 24059.44
SUMA CZĘŚCIOWA
* | D.05.00.00 | NAWIERZCHNIE | ___ | ___
* | D.05.03.01 | Nawierzchnia z kostki kamiennej
50 |  | - nawierzchnia z pochodzącej z rozbiórki, posortowanej kostki kamiennej bazaltowej na podsypce cementowo-piaskowej gr 4cm (Konstrukcja jezdni drogi wojewódzkiej na odcinku historycznym) w deseń łukowy | m2 | 4230.24
51 |  | - nawierzchnia z pochodzącej z rozbiórki, posortowanej kostki kamiennej bazaltowej na podsypce cementowo-piaskowej gr 3cm (Konstrukcja zatok autobusowych, wysp dzielących, stanowisk postojowych, wybrukowań i opasek) | m2 | 2873.68
* | D.05.03.05 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca
52 |  | - warstwa wiążąca z AC16W o gr. 5m (Konstrukcja jezdni drogi wojewódzkiej oraz dróg podporządkowanych, konstrukcja zjazdów bitumicznych) | m2 | 23594.37
53 |  | - warstwa wiążąca z AC11W o gr.4cm (Konstrukcja ciągów pieszo-rowerowych) | m2 | 7896.13
* | D.05.03.05B | Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna
54 |  | - warstwa ścieralna z AC5S o gr. 3cm (Konstrukcja ciągów pieszo-rowerowych) | m2 | 7896.13
55 |  | - warstwa ścieralna z AC8S o gr. 4cm (Konstrukcja zjazdów bitumicznych)oraz(w zakresie remontu istniejacego ciągów pieszo-rowerowych) | m2 | 680.62
* | D.05.03.13 | Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo - grysowej (SMA)
56 |  | - ułożenie warstwy ścieralnej z SMA11 o gr. 4cm (odcinki poza obszarami zabudowanymi) | m2 | 12030.68
57 |  | - ułożenie warstwy ścieralnej z SMA8 o gr. 4cm (odcinki obszarów zabudowanychi) | m2 | 10883.07
* | D.05.03.23 | Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej |  | 0
58 |  | - ułożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm (Konstrukcja zjazdów z kostki betonowej) | m2 | 1363.86
SUMA CZĘŚCIOWA
* | D.06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | ___ | ___
* | D.06.01.01 | Umocnienie powierzchniowe skarp i rowów
59 |  | - wykonanie murków oporowych typu L o Q=33,3 kN/m2 | m2 | 337.02
60 |  | - umocnienie skarp o nachyleniu większym od 1:1,5 płytami ażurowymi na podbudowie z suchego betonu gr.10 cm z humusowaniem i obsianiem trawą | m2 | 1817.75
* | D.06.02.01 | Przepusty pod zjazdami
61 |  | - wymiana istniejącego przepustu na przepust fi 600 z obsybką gr. 30 cm oraz obramowaniem kostką kamienną pochodzącą z rozbiórki na suchym betonie gr. 10 cm i obrukowanie o prom. 40 cm | mb | 40.77
62 |  | - wymiana istniejącego przepustu na przepust fi 400 z obsybką gr. 30 cm oraz obramowaniem kostką kamienną pochodzącą z rozbiórki na suchym betonie gr. 10 cm i obrukowanie o prom. 40 cm | mb | 49.27
* | D.06.04.02 | Rowy infiltracyjno-trawiaste
63 |  | - wykonanie rowów infiltracyjno-trawiastych o szerokości 4,0m wraz z wymianą gruntu oraz wykonaniem warstwy tłucznia i geowłókniny zgodnie ze szczegółem nr 9 | mb | 145
| D.06.04.02A | Przełożenie/ kształtowanie, profilowanie i oczyszczenie rowów
64 |  | Przełożenie/ kształtowanie istn. rowów. | mb | 50
65 |  | Profilowanie i oczyszczenie istn. rowów. | mb | 2311
SUMA CZĘŚCIOWA
* | D.07.00.00 | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU | ___ | ___
* | D.07.01.01 | Oznakowanie poziome
66 |  | - oznakowanie poziome materiałami grubowarstwowymi | m2 | 1181.3
67 |  | - oznakowanie poziome materiałami cienkowarstwowymi | m2 | 378
68 |  | - oznakowanie poziome materiałami grubowarstwowymi - czerwone tło na przejazdach rowerowych | m2 | 176
69 |  | - oznakowanie poziome materiałami cienkowarstwowymi - czerwone tło na przejazdach rowerowych | m2 | 66
* | D.07.02.01 | Oznakowanie pionowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu
70 |  | - ustawienie znaków drogowych z blachy ocynkowanej (znaki A, B, C, D, G), średnich, folia typ II, odblaskowych wraz z konstrukcją wsporczą (wysięgnikiem) ze słupkami | szt. | 109
71 |  | - ustawienie znaków drogowych z blachy ocynkowanej (znaki A, B, C, D, G), średnich, folia typ II, odblaskowych wraz z konstrukcją wsporczą (wysięgnikiem) i słupkami w gniazdach demotowalnych | szt. | 6
72 |  | - ustawienie znaków drogowych z blachy ocynkowanej (znaki A, B, C, D, G), mini folia typ I, odblaskowych wraz z konstrukcją wsporczą (wysięgnikiem) i słupkami w gniazdach demotowalnych | szt. | 37
73 |  | - ustawienie znaków drogowych z blachy ocynkowanej (znaki A, B, C, D, G), małych, folia typ II, odblaskowych wraz z konstrukcją wsporczą (wysięgnikiem) i słupkami w gniazdach demotowalnych | szt. | 41
74 |  | średnie, folia 2 - ustawienie znaków drogowych z blachy ocynkowanej (znaki E, F, T), średnich, folia typ II, odblaskowych wraz z konstrukcją wsporczą (wysięgnikiem) i słupkami | szt. | 17
75 |  | - ustawienie istniejących znaków drogowych wraz z konstrukcją wsporczą i słupkami | szt. | 101
76 |  | - elementy odblaskowe PEO-2 (biały) | szt. | 304
77 |  | - elementy odblaskowe PEO-5 (sferyczny biały) | szt. | 291
78 |  | - ustawienie znaków z blachy ocynkowanej na odcinku historycznym i z zachowaną nawierzchnią "Droga ku słońcu" (teskt do ustalenia z Zamawiającym) średnich, folia typ II, odblaskowych wraz z konstrukcją wsporczą i słupkami, wymiar 100x76 cm | szt. | 2
* | D.07.02.02. | Słupki prowadzące oraz znaki kilometrowe i hektometrowe
79 |  | - ustawienie słupków prowadzących U-1a/U-7/U-8 | szt. | 64
80 |  | - ustawienie słupków prowadzących U-1b/U-7/U-8 | szt. | 4
81 |  | - ustawienie słupków pylonowych U-5a (demontowalnych) | szt. | 23
82 |  | - ustawienie ogrodzeń U-11a | mb | 250
* | D.07.05.01 | Bariery ochronne
83 |  | - ustawienie stalowych barier ochronnych z pochwytem H2/A/W3 | mb | 299.2
SUMA CZĘŚCIOWA
* | D.08.00.00 | ELEMENTY ULIC | ___ | ___
* | D.08.01.01 | Krawężniki betonowe
84 |  | - ustawienie krawężników betonowych 20x30x100 cm na ławie betonowej z oporem | mb | 3809.85
85 |  | - ustawienie krawężników betonowych najazdowych 20x22x100 cm na ławie betonowej | mb | 1212.13
* | D.08.01.02 | Krawężniki kamienne
86 |  | - ustawienie krawężników kamiennych 20x30x100 cm na ławie betonowej z oporem | mb | 3257.01
87 |  | - ustawienie krawężników kamiennych najazdowych 20x22x100 cm na ławie betonowej | mb | 817.91
* | D.08.02.02 | Chodniki z płyt betonowych
88 |  | - ułożenie chodników z płyt betonowych gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm | m2 | 10041.27
89 |  | - ułożenie płytek z wypustkami (ostrzegawcze) dla osób niepełnosprawnych przy przejściach dla pieszych i na peronach autobusowych (2 rzędy) | m2 | 152.88
90 |  | - ułożenie płytek naprowadzających dla osób niepełnosprawnych przy przejściach dla pieszych i na peronach autobusowych (2 rzędy) | m2 | 152.88
91 |  | - wykonanie stopni z kostki betonowej na podbudowie z betonu C12/15 o grubości 35 cm obramowanych elementami betonowymi | m2 | 20
* | D.08.03.01 | Betonowe obrzeże chodnikowe
92 |  | - ustawienie obrzeży betonowych 30x8x100 cm z oporem na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm | mb | 13952.84
SUMA CZĘŚCIOWA
* | D.10.00.00 | ROBOTY INNE | ___ | ___
* | D.10.08.01 | Wiaty przystankowe |  | 0
93 |  | - ustawienie wiat przystankowych | szt. | 4
SUMA CZĘŚCIOWA
* | GG.00.12.01 | POMIAR POWYKONAWCZY | ___ | ___
* | GG.00.12.01 | Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektów drogowych
94 |  | - zakres objęty inwestycją | km | 3.511
SUMA CZĘŚCIOWA
|  |  | RAZEM (netto): |  |  | 0
|  |  | PODATEK VAT 23%: |  |  | 0
|  |  | CENA OFERTOWA (brutto): |  |  | 0
branża: |  | Przepust P-6.1 w km 6+106.96
Poz. | Nr specyfikacji technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót i obliczenie ich ilości) | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość pozycji
|  |  | Nazwa | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| M 11.00.00. | FUNDAMENTOWANIE
| M 11.01.00. | Roboty ziemne
1 | M 11.01.01. | Wykopy w gruncie nieskalistym | m3 | 2
2 | M 11.01.04. | Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem | m3 | 45
| M 13.00.00. | BETON
| M 13.01.00. | Beton konstrukcyjny
3 | M 13.01.01. | Beton podwaliny (klasy C30/37) | m3 | 2
| M 13.02.00. | Beton niekonstrukcyjny
| M 13.02.01. | Beton klasy C20/25 i klas niższych
4 |  | Beton wyrównawczy klasy C12/15 | m3 | 1
| M 20.00.00. | INNE ROBOTY MOSTOWE
5 | M 20.01.11. | Umocnienie skarp matą przeciwerozyjną z humusowaniem i obsianiem trawą | m2 | 78
6 | M 20.01.13. | Sztywne umocnienie skarp i stożków | m2 | 12
| M 20.02.01 | Roboty rozbiórkowe
7 |  | Rozbiórka kanału otwartego wylotowego | mb | 15
8 |  | Rozbiórka ściany wlotowej i głowicy wylotowej - górnej części | m3 | 2
| M 20.02.02. | Obsługa geodezyjna
9 |  | obsługa geodezyjna obiektu inżynierskiego | kpl | 1
| M 20.03.00 | Przepusty
10 | M 20.03.01 | Przepust stalowe spiralnie karbowany fi 1200 | mb | 31
|  |  | SUMA CZĘŚCIOWA |  |  | 0
|  |  | RAZEM (netto): |  |  | 0
|  |  | PODATEK VAT 23%: |  |  | 0
|  |  | CENA OFERTOWA (brutto): |  |  | 0
branża: |  | SANITARNA
Poz. | Nr specyfikacji technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót i obliczenie ich ilości) | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość pozycji
|  |  | Nazwa | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Kanalizacja Deszczowa
* | D-03.01.01 | KANALIZACJA DESZCZOWA -ROBOTY MONTAŻOWE
1 |  | Wykonanie kanału z rur DN200 wraz z niezbędnymi akcesoriami oraz obsypaniem kanału. | m.b. | 1560
2 |  | Wykonanie kanału z rur DN250 wraz z niezbędnymi akcesoriami oraz obsypaniem kanału. | m.b. | 40
3 |  | Wykonanie kanału z rur DN315 wraz z niezbędnymi akcesoriami oraz obsypaniem kanału. | m.b. | 1790
4 |  | Wykonanie kanału z rur DN400 wraz z niezbędnymi akcesoriami oraz obsypaniem kanału. | m.b. | 690
5 |  | Wykonanie kanału z rur DN500 wraz z niezbędnymi akcesoriami oraz obsypaniem kanału. | m.b. | 1140
6 |  | Wykonanie kanału z rur DN600 wraz z niezbędnymi akcesoriami oraz obsypaniem kanału. | m.b. | 200
7 |  | Wykonanie kompletnej studni z elementów betonowych i żelbetowych o średnicy DN1200mm wraz z niezbędnymi akcesoriami oraz wykonaniem fundamentu. | kpl. | 112
8 |  | Wykonanie kompletnej studni wpadowej z elementów betonowych i żelbetowych o średnicy DN1200mm wraz z niezbędnymi akcesoriami, wykonaniem fundamentu oraz osadnikiem pojedynczym wg KPED 01.14 | kpl. | 4
9 |  | Wykonanie umocnienia skarp kostka kamienną 10x10x10cm ze spoinowaniem zaprawą do fugowania o głębokości fugi minimum 3cm na betonie C12/15 gr. min. 20 cm oraz obrzeża - przy wylotach i osadnikach | m2 | 150
10 |  | Wykonanie kompletnego wpustu ulicznego i/lub górskiego DN500 wraz z niezbędnymi akcesoriami oraz wykonaniem fundamentu. | kpl. | 180
11 |  | Wykonanie kompletnego separatora z elementów betonowych i żelbetowych DN2000mm wraz z niezbędnymi akcesoriami oraz wykonaniem fundamentu | szt. | 2
12 |  | Wykonanie kompletnego osadnika z elementów betonowych i żelbetowych DN2000mm wraz z niezbędnymi akcesoriami oraz wykonaniem fundamentu | szt. | 2
13 |  | Wykonanie kompletnego wylotu kanalizacji deszczowej o średnicy DN250mm wraz z niezbędnymi akcesoriami oraz wykonaniem fundamentu. | kpl. | 1
14 |  | Wykonanie kompletnego wylotu kanalizacji deszczowej o średnicy DN315mm wraz z niezbędnymi akcesoriami oraz wykonaniem fundamentu. | kpl. | 3
15 |  | Wykonanie kompletnego wylotu kanalizacji deszczowej o średnicy DN400mm wraz z niezbędnymi akcesoriami oraz wykonaniem fundamentu. | kpl. | 1
16 |  | Montaż zbiornika wraz z wykonaniem wykopu, poj. V=835m3 wraz z niezbędnymi akcesoriami (m.in. studniami systemowymi) oraz późniejszym zagospodarowaniem terenu. | kpl. | 1
17 |  | Montaż zbiornika wraz z wykonaniem wykopu, poj. V=760m3 wraz z niezbędnymi akcesoriami (m.in. studniami systemowymi) oraz późniejszym zagospodarowaniem terenu. | kpl. | 1
18 |  | Wykonanie warstwy filtracyjnej o miąższości 2,0m z materiału o wsp. filtracji k >8m/d owiniętej geowłókniną filtracyjną | m2 | 3100
19 |  | Przełożenie istn. kanału <DN400mm (włącznie) wraz z niezbędnym uzbrojeniem będącego w strefie oddziaływania robót drogowych, zlokalizowanych w pasie drogowym | m.b. | 110
20 |  | Ocieplenie istn. kanały/ przykanalika <DN400mm będącego w strefie oddziaływania robót drogowych, zlokalizowanych w pasie drogowym | m.b. | 110
21 |  | Rozbiórka istn. sieci kanalizacji deszczowej śr. zew. 200mm | m.b. | 130
22 |  | Rozbiórka istn. wpustu kanalizacji deszczowej wraz z akcesoriami | kpl. | 10
23 |  | Wykonanie wzmocnienia podłoża pod studniami oraz siecią poprzez zastosowanie materaca kruszywowego, geotkaniny separacyjnej, warstwy wyrównującej kruszywa, georusztu oraz ulepszonego podłoża | m2 | 1200
RAZEM (netto):
PODATEK VAT 23%:
CENA OFERTOWA (brutto):
branża: |  | SANITARNA
Poz. | Nr specyfikacji technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót i obliczenie ich ilości) | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość pozycji
|  |  | Nazwa | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Sieć wodociągowa
* | D-03.01.02 | PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ
1 |  | Wykonanie rurociągu sieci z rur DN110 wraz z niezbędnymi akcesoriami oraz obsypaniem rurociągu. | m.b. | 60
2 |  | Wykonanie rurociągu sieci z rur DN160 wraz z niezbędnymi akcesoriami oraz obsypaniem rurociągu. | m.b. | 20
3 |  | Montaż zabezpieczenia proj. sieci rurą osłonową min. DN200 wraz z niezbędnymi akcesoriami | m.b. | 20
4 |  | Montaż zabezpieczenia istn. sieci rurą osłonową min. DN90mm wraz z niezbędnymi akcesoriami | m.b. | 50
5 |  | Montaż zabezpieczenia istn. sieci rurą osłonową min. DN160mm wraz z niezbędnymi akcesoriami | m.b. | 140
6 |  | Montaż zabezpieczenia istn. sieci rurą osłonową min. DN200mm wraz z niezbędnymi akcesoriami | m.b. | 100
7 |  | Montaż zabezpieczenia istn. sieci rurą osłonową min. DN250mm wraz z niezbędnymi akcesoriami | m.b. | 80
8 |  | Montaż zabezpieczenia istn. sieci rurą osłonową min. DN300mm wraz z niezbędnymi akcesoriami | m.b. | 60
9 |  | Montaż zabezpieczenia istn. sieci rurą osłonową min. DN400mm wraz z niezbędnymi akcesoriami | m.b. | 170
10 |  | Montaż zasuw wodociągowych DN100 wraz z niezbędnymi akcesoriami | kpl. | 5
11 |  | Montaż zasuw wodociągowych DN150 wraz z niezbędnymi akcesoriami | kpl. | 2
12 |  | Montaż trójników wodociągowych równoprzelotowych DN100 | kpl. | 2
13 |  | Montaż trójników wodociągowych równoprzelotowych DN150 | kpl. | 2
14 |  | Montaż trójników wodociągowych równoprzelotowych DN250 | kpl. | 2
15 |  | Montaż zwężki wodociągowej DN150/100 | kpl. | 2
16 |  | Montaż zwężki wodociągowej DN250/100 | kpl. | 2
17 |  | Montaż kompletnego hydrantu DN100 nadziemnego niełamanego z podziemną otuliną hydrantową odwadniającą, oraz niezbędnymi akcesoriami | kpl. | 2
18 |  | Rozbiórka istn. rurociągu w przedziale średnic DN32-90 włącznie wraz z niezbędnym uzbrojeniem | m.b. | 40
19 |  | Rozbiórka istn. rurociągu w przedziale średnic DN160 włącznie wraz z niezbędnym uzbrojeniem | m.b. | 40
20 |  | Rozbiórka istn. rurociągu w przedziale średnic DN250 włącznie wraz z niezbędnym uzbrojeniem | m.b. | 40
21 |  | Rozbiórka istn. hydrantu wraz z niezbędnymi akcesoriami | kpl. | 2
22 |  | Przełożenie istn. rurociągu DN90mm będącego w strefie oddziaływania robót drogowych, zlokalizowanych w pasie drogowym | m.b. | 20
23 |  | Przełożenie istn. rurociągu DN100mm będącego w strefie oddziaływania robót drogowych, zlokalizowanych w pasie drogowym | m.b. | 10
24 |  | Ocieplenie istn. rurociągu <DN400mm będącego w strefie oddziaływania robót drogowych, zlokalizowanych w pasie drogowym | m.b. | 30
25 |  | Regulacja wysokościowa istn. armatury wodociągowej zlokalizowanej na powierzchni terenu | kpl. | 40
RAZEM (netto):
PODATEK VAT 23%:
CENA OFERTOWA (brutto):
branża: |  | SANITARNA
Poz. | Nr specyfikacji technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót i obliczenie ich ilości) | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość pozycji
|  |  | Nazwa | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Sieć kanalizacji sanitarnej
* | D-03.01.03 | PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
1 |  | Wykonanie kanału z rur DN200 , wraz z niezbędnymi akcesoriami oraz obsypaniem kanału - kanalizacja grawitacyjna | m.b. | 90
2 |  | Wykonanie kompletnej studni z elementów betonowych i żelbetowych o średnicy DN1200mm wraz z niezbędnymi akcesoriami oraz wykonaniem fundamentu. | kpl. | 4
3 |  | Montaż zabezpieczenia istn. sieci rurą osłonową min. DN160mm wraz z niezbędnymi akcesoriami | m.b. | 20
4 |  | Montaż zabezpieczenia istn. sieci rurą osłonową min. DN250mm wraz z niezbędnymi akcesoriami | m.b. | 70
5 |  | Montaż zabezpieczenia istn. sieci rurą osłonową min. DN315mm wraz z niezbędnymi akcesoriami | m.b. | 190
6 |  | Montaż zabezpieczenia istn. sieci rurą osłonową min. DN400mm wraz z niezbędnymi akcesoriami | m.b. | 110
7 |  | Rozbiórka istn. kanału DN200 niezbędnym uzbrojeniem (KS grawitacyjna). | m.b. | 100
8 |  | Rozbiórka istn. studni wraz z niezbędnymi akcesoriami. | kpl. | 3
9 |  | Przełożenie istn. kanału w o średnicy DN160mm będącego w strefie oddziaływania robót drogowych, zlokalizowanych w pasie drogowym | m.b. | 40
10 |  | Przełożenie istn. kanału w o średnicy DN200mm będącego w strefie oddziaływania robót drogowych, zlokalizowanych w pasie drogowym | m.b. | 20
11 |  | Przełożenie istn. kanału w o średnicy DN315mm będącego w strefie oddziaływania robót drogowych, zlokalizowanych w pasie drogowym | m.b. | 30
12 |  | Ocieplenie istn. kanału <DN400mm będącego w strefie oddziaływania robót drogowych, zlokalizowanych w pasie drogowym | m.b. | 90
13 |  | Regulacja wysokościowa istn. armatury kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na powierzchni terenu | kpl. | 30
RAZEM (netto):
PODATEK VAT 23%:
CENA OFERTOWA (brutto):
branża: |  | SANITARNA
Poz. | Nr specyfikacji technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót i obliczenie ich ilości) | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość pozycji
|  |  | Nazwa | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Sieć gazowa i ciepłownicza
* | D-01.01.04 | PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ I CIEPŁOWNICZEJ
1 |  | Montaż zabezpieczenia istn. sieci rurą osłonową min. DN110mm wraz z niezbędnymi akcesoriami | m.b. | 140
2 |  | Montaż zabezpieczenia istn. sieci rurą osłonową min. DN160mm wraz z niezbędnymi akcesoriami | m.b. | 60
3 |  | Montaż zabezpieczenia istn. sieci rurą osłonową min. DN250mm wraz z niezbędnymi akcesoriami | m.b. | 10
4 |  | Przełożenie istn. rurociągu DN90mm będącego w strefie oddziaływania robót drogowych, zlokalizowanych w pasie drogowym | m.b. | 20
5 |  | Przełożenie istn. rurociągu DN160mm będącego w strefie oddziaływania robót drogowych, zlokalizowanych w pasie drogowym | m.b. | 40
6 |  | Ocieplenie istn. rurociągu <DN400mm będącego w strefie oddziaływania robót drogowych, zlokalizowanych w pasie drogowym | m.b. | 50
7 |  | Regulacja wysokościowa istn. armatury gazowej zlokalizowanej na powierzchni terenu | kpl. | 10
RAZEM (netto):
PODATEK VAT 23%:
CENA OFERTOWA (brutto):
branża: |  | Elektroenergetyczna
Poz. | Nr spec. techn. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót i obliczenie ich ilości) | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość pozycji
|  |  | Nazwa | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| ST 10 | Budowa oświetlenia ulicznego - Energa Oświetlenie
1 |  | Demontaż kabla YAKY 4x35 | m | 2404
2 |  | Demontaż słupa OŻ10 | szt. | 37
3 |  | Demontaż oprawy sodowej na słupach OŻ | szt. | 37
4 |  | Demontaż wysięgnika 1m typ kielichowy | szt. | 37
|  |  | SUMA CZĘŚCIOWA |  |  | 0
| ST 10 | Budowa oświetlenia ulicznego - Gmina Władysławowo
5 |  | Układanie kabli YAKXS4x35 w rowie kablowym, z zabezpieczeniem folią kalandrowaną o grubości pow. 0,4-0,6mm | m | 6383
6 |  | Układanie kabli YAKXS4x50 w rowie kablowym, z zabezpieczeniem folią kalandrowaną o grubości pow. 0,4-0,6mm | m | 15
7 |  | Montaż wraz z wykonaniem wykopu, słupów oświetleniowych o wysokości 9m | szt. | 106
8 |  | Montaż wraz z wykonaniem wykopu, słupów oświetleniowych o wysokości 6m | szt. | 25
9 |  | Montaż wraz z wykonaniem wykopu, słupów oświetleniowych o wysokości 5m | szt. | 29
10 |  | Montaż nowego fundamentu pod słup | szt. | 160
11 |  | Montaż wysięgników o długości do 1,5m | szt. | 135
12 |  | Montaż opraw na wysięgniku. Oprawa LED 71W | szt. | 106
13 |  | Montaż opraw na wysięgniku. Oprawa LED 25W | szt. | 29
14 |  | Montaż opraw na wysięgniku. Oprawa LED 77W (ośw przejść dla pieszych) wraz ze słupem i wysięgnikiem | szt. | 25
15 |  | Montaż szafki oświetleniowej SO 3f/7obw | szt. | 1
16 |  | Montaż szafki oświetleniowej SO 3f/6obw | szt. | 1
17 |  | Montaż szafki oświetleniowej SO 3f/4obw | szt. | 1
18 |  | Układanie uziomów płaskownika ocynkowanego FeZn25x4 w rowach kablowych | m | 6398
19 |  | Kopanie rowów dla kabli | m3 | 2047
20 |  | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego | m | 6398
21 |  | Zasypywanie rowów dla kabli w gruncie | m3 | 1536
22 |  | Ułożenie rur osłonowych z PVC 110/5 | m | 976
23 |  | Wykonanie pomiarów: luminancji odcinka drogi, natężenia oświetlenia na rondach i skrzyżowaniach, badanie linii kablowej, rezystancji izolacji przewodów, instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego, skuteczności ochrony od porażeń | kpl | 1
|  |  | SUMA CZĘŚCIOWA |  |  | 0
| ST 10 | Przebudowa kolizji elektroenergetycznych
24 |  | Demontaż linii kablowej nn | m | 40
25 |  | Układanie kabli YAKXS4x120 w rowie kablowym, z zabezpieczeniem folią kalandrowaną o grubości pow. 0,4-0,6mm | m | 44
26 |  | Montaż muf na kable nn | kpl | 2
27 |  | Ułożenie rur osłonowych z PVC 160 | m | 228
28 |  | Kopanie rowów dla kabli | m3 | 14
29 |  | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego | m | 44
30 |  | Zasypywanie rowów dla kabli w gruncie | m3 | 11
31 |  | Układanie uziomów płaskownika ocynkowanego FeZn25x4 w rowach kablowych | m | 44
32 |  | Wykonanie pomiarów: rezystancji izolacji przewodów, instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego, skuteczności ochrony od porażeń, badanie linii kablowej | kpl | 1
|  |  | SUMA CZĘŚCIOWA |  |  | 0
RAZEM (netto):
PODATEK VAT 23 %:
CENA OFERTOWA (brutto):
branża: |  | Przebudowa kolizji teletechnicznych
Poz. | Nr specyfikacji technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót i obliczenie ich ilości) | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość pozycji
|  |  | Nazwa | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
* | D.01.03.04 | Przebudowa kolizji teletechnicznych | ___ | ___ | ___ | ___
* | D.01.03.04 | PRZEBUDOWA SIECI UM GDYNIA
1 |  | Budowa obiektów ochronnych - budowa rur dwudzielnych A120PS | mb | 104
2 |  | Przebudowa rurociągów kablowych - przełożenie rurociągu w wykopie otwartym | mb | 139
SUMA CZĘŚCIOWA
* | D.01.03.04 | PRZEBUDOWA SIECI OPL
3 |  | Przebudowa kanalizacji pierwotnej - budowa kanalizacji z rur HDPE110, budowa iregulacja studni kablowych, demontaż rur i studni | mb | 21
4 |  | Budowa obiektów ochronnych - budowa rur dwudzielnych A110PS oraz obiektowych HDPE110 | mb | 506
5 |  | Przebudowa rurociągów kablowych - przełożenie rurociągu w wykopie otwartym | mb | 36
6 |  | Budowa kanalizacji wtórnej - budowa rury wtórnej HDPE32 oraz mikrorurki 12/10 w kanalizacji pierwotnej; demontaż wtórników | mb | 84
7 |  | Przebudowa kabli miedzianych - przekładanie i zaciaganie kabli miedzianych do kanalizacji oraz układanie kabli doziemnych z montażem złączy i pomiarami oraz demotażem unieczynionych kabli | mb | 181
8 |  | Przebudowa kabli światłowodowych - przełożenie kabli w kanalizacji z montażem złączy i wykonaniem pomiarów | mb | 872
SUMA CZĘŚCIOWA
* | D.01.03.04 | PRZEBUDOWA SIECI CHOPIN
9 |  | Budowa obiektów ochronnych - budowa rur dwudzielnych A120PS oraz obiektowych HDPE110 | mb | 23
10 |  | Przebudowa rurociągów kablowych - budowa kanalizacji z rur HDPE40, budowa studni kablowych, demontaż rurociągu | mb | 33
11 |  | Przebudowa kabli światłowodowych- przełożenie kabla w rurociąguj z montażem złączy i wykonaniem pomiarów | mb | 73
SUMA CZĘŚCIOWA
* | D.01.03.04 | PRZEBUDOWA SIECI NETIA
12 |  | Przebudowa kanalizacji pierwotnej - budowa kanalizacji z rur HDPE110, budowa iregulacja studni kablowych, demontaż rur i studni | mb | 37
13 |  | Budowa obiektów ochronnych - budowa rur dwudzielnych A110PS oraz obiektowych HDPE110 | mb | 296
14 |  | Przebudowa rurociągów kablowych - przełożenie rurociągu w wykopie otwartym, budowa kanalizacji z rur HDPE40, demontaż rurociągu | mb | 421
15 |  | Przebudowa kabli miedzianych - zaciaganie kabli miedzianych do kanalizacji oraz kabli doziemnych z montażem złączy i pomiarami oraz demotażem unieczynionych kabli | mb | 701
16 |  | Przebudowa kabli światłowodowych - budowa nowych i przełożenie kabli w kanalizacji pierwotnej z montażem złączy i wykonaniem pomiarów oraz demotażem unieczynionych kabli | mb | 697
SUMA CZĘŚCIOWA
* | D.01.03.04 | ZABEZPIECZENIE SIECI RCI GDYNIA
17 |  | Budowa obiektów ochronnych - budowa rur dwudzielnych A110PS | mb | 35
SUMA CZĘŚCIOWA
RAZEM (netto):
PODATEK VAT 23 %:
CENA OFERTOWA (brutto):
branża: |  | Zieleń
Poz. | Nr specyfikacji technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót i obliczenie ich ilości) | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość pozycji
|  |  | Nazwa | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 09.00.00 | ZIELEŃ DROGOWA | ___ | ___ | ___ | ___
| 09.01.01 | ZIELEŃ DROGOWA
1 |  | Zakup, transport, wbudowanie: drzew formy piennej gatunku lipa drobnolistna (Tilia cordata) Pa 14-16, 200-250, x3, montaż palików o śr. 6 cm wraz z listwami poprzecznymi i wiązaniami dla drzew liściastych- zgodnie z opisem, montaż listew mocujących paliki dla drzew liściastych piennej - zgodnie z opisem, sadzenie wraz z całkowitą zaprawą dołów z zastosowaniem mikoryzy i hydrożelu, opalikowaniem i wiązaniem oraz utworzeniem mis w okól drzew piennych zgodnie z projektem, wbudowanie przekompostowanej mielonej kory drzew iglastych do ściółkowania roślin oraz wyściółkowanie przekompostowaną korą warstwą 5 cm mis drzew, wraz z pielęgnacją | kpl | 1
2 |  | Wykonanie humusowania ziemią urodzajną i obsiania powierzchni trawnikowych i skarp wraz z pielęgnacją | m2 | 34548.3
|  |  | RAZEM (netto): |  |  | 0
|  |  | PODATEK VAT 23 %: |  |  | 0
|  |  | CENA OFERTOWA (brutto): |  |  | 0