- Wszyscy Wykonawcy

RZP.271.16.2025

Komorniki, 31 marca 2025 r.

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie zieleni z małą architekturą przy stawie znajdującym się na terenie działki nr ewidencyjny 364/9 obręb Głuchowo, gmina Komorniki”

Działając zgodnie z treścią art. 284 ustęp 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuję treść wniosków o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca w swojej ofercie może skalkulować stawkę podatku VAT 8% oraz 23%.

Odpowiedź

Ustalenie i stosowanie właściwej stawki VAT jest obowiązkiem podatnika VAT będącego sprzedawcą towarów czy usług. Podstawową stawką VAT jest 23% stawka. Do niektórych towarów czy usług podatnik ma prawo zastosować stawkę obniżoną bądź zwolnienie z VAT.

W załączniku nr 3 do ustawy stanowiącym "Wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%", pod poz. 176 tego załącznika wymienione zostały - sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 81.30.10.0 - Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni, zatem właściwą stawką podatku VAT na usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni jest 8%.

Wykonawca powinien w kosztorysie ofertowym dodać kolumnę z odpowiednią stawką podatku VAT, następnie zsumować wszystkie pozycje.

Pytanie 2

Proszę o informację, czy po stronie Wykonawcy jest zapewnienie usługi archeologicznej oraz ornitologicznej?

Odpowiedź

Po stronie Wykonawcy zachodzi zapewnienie usługi ornitologicznej, usługa archeologiczna zdaniem Zamawiającego jest na obecnym etapie prac dotyczących zieleni i małej architektury zbędna.

Pytanie 3

Proszę o informację czy drewno z wycinki należy przekazać Zamawiającemu? Czy całość materiału ma być zutylizowana?

Odpowiedź

Drewno które zostanie pozyskane (usunięte) w całości winno być zutylizowane.

Pytanie 4

Proszę o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odpowiedź

W przypadku zaistnienia ww. sytuacji, Zamawiający dopuszcza możliwość otrzymania dodatkowego wynagrodzenia i przedłużenie terminu realizacji zamówienia, co Zamawiający przewidział w § 17 załącznika nr 7 do SWZ.

Pytanie 5

Proszę o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezainwentaryzowane lub błędnie zainwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odpowiedź

Zamawiający przewidział w tym zakresie zmianę umowy w § 17 ust. 1 lit. b załącznika nr 7 do SWZ.

Prace objęte niniejszym postępowaniem ingerują w powierzchnię ziemi w zakresie sadzenia roślin, remontu chodnika, budowy chodnika czy osadzenia ławek i koszy na takich głębokościach należy wykonać prace ziemne z należytą uwagą, by nie zniszczyć instalacji znajdujących się w gruncie.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dysponuje całością majątkowych praw autorskich do projektu bądź innych elementów opisu przedmiotu zamówienia na podstawie którego ma zostać zrealizowana inwestycja, w szczególności praw zależnych obejmujących prawo do jego wykorzystania, adaptacji, zmian?

Odpowiedź

Zamawiający dysponuje całością majątkowych praw autorskich do projektu bądź innych elementów opisu przedmiotu zamówienia, na podstawie którego ma zostać zrealizowana inwestycja.

Pytanie 7

Proszę o potwierdzenie, że formalności zw. ze zgłoszeniem zakończenia robót budowlanych wykonanych na podstawie pozwolenia na budowę leżą po stronie Zamawiającego?

Odpowiedź

Zamawiający w niniejszym postępowania nie zakładał konieczności wykonania prac wymagających zgłoszenia zakończenia robót budowlanych.

Pytanie 8

Czy Zamawiający potwierdza, że wszystkie wymagane do wykonania zadania decyzje zgody i pozwolenia są aktualne i będą aktualne przez cały okres trwania Umowy?

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że wszystkie wymagane do wykonania zadania decyzje zgody i pozwolenia są aktualne i będą aktualne przez cały okres trwania Umowy.

Pytanie 9

Proszę o informację czy materiały z rozbiórki w całości mają zostać przeznaczone do utylizacji.

Odpowiedź

Zamawiający zakłada że materiał w postaci kostki brukowej, która zostanie rozebrana podczas remontu chodnika czy część krawężników mogą wymagać wymiany i powstały wówczas odpad z rozbiórki należy w całości zutylizować.

Pytanie 10

W związku z koniecznością załączenia kosztorysu proszę o informację czy należy wykonać go w formie uproszczonej czy rozszerzonej.

Odpowiedź

Kosztorys należy wykonać zgodnie z załączonym do materiałów przetargowych „kosztorysem ślepym”.

Pytanie 11

Proszę o udostępnienie badań geotechnicznych

Odpowiedź

Zamawiający nie posiada materiałów z badań geotechnicznych. Dokument ten nie jest niezbędny w celu wykonania prac będących przedmiotem tegoż zamówienia.

Pytanie 12

Proszę o informację na jaką głębokość należy wymienić ziemię pod nasadzenia oraz trawniki.

Odpowiedź

Wymiana ziemi powinna wynieść minimum 20 cm w głąb podłoża w przypadku trawnika. W przypadku nasadzeń roślin typu krzewy, byliny czy drzewa warstwa ziemi urodzajnej zadarnionej ww. grubości musi się znaleźć w dole przygotowanym do nasadzenia i przykryć korzenie znajdujące się w miejscu sadzenia rośliny.

Pytanie 13

Proszę o doprecyzowanie zakresu przedmiotu zamówienia. Czy należy wycenić wszystkie punkty z kosztorysu od 1.1 do 1.8, czy należy wycenić tylko pozycje od 1.3 do 1.6? Jeśli zakres jest zmniejszony, proszę o informację, czy pozostałe pozycje w kosztorysie należy pozostawić puste? Proszę o doprecyzowywanie tej kwestii, w związku z obowiązkiem załączenia kosztorysu do oferty.

Odpowiedź

Zamawiający wskazał w rozdziale II ust. 3 i 4 SWZ zakres niniejszego postępowania. Należy wycenić w kosztorysie punkty kosztorysu 1.3, 1.4, 1.5 i 1.6. W pozycji 1.3 400 należy uwzględnić opiekę nad nowo nasadzonymi drzewami w zaoferowanym okresie gwarancyjnym minimum 36 miesięcy, a także opiekę na pozostałymi roślinami  w okresie gwarancji – minimum 12 miesięcy.

Pozostałe pozycje w kosztorysie, które nie dotyczą zakresu zamówienia nie należy wyceniać lub należy pozostawić puste/bez odpowiedzi.

Pytanie 14

Proszę o informację czy należy wykonać cięcia pielęgnacyjne krzewów wskazanych w dokumentacji projektowej. Jeśli tak, proszę o podanie ilości istniejących roślin do pielęgnacji oraz o dodanie pozycji do kosztorysu.

Odpowiedź

Zgodnie z inwentaryzacją zieleni do cięć pielęgnacyjnych wskazano pozycję 12-16 tabeli 1 projektu zieleni. Pielęgnacja krzewów zawarto w poz. 400 kosztorysu. Jednak z uwagi na fakt, że na chwile obecna tych krzewów nie ma lub wymagają wymiany dlatego należy uwzględnić dodatkowe nasadzenia. Te same gatunki i odmiany.

Pytanie 15

Proszę o informację, czy wydłużenie okresu gwarancji na nowo posadzone drzewa i na rośliny jest jednoznaczne z wydłużeniem okresu pielęgnacji?

Odpowiedź

Wydłużenie okresu gwarancji jest jednoznaczne z wydłużeniem okresu pielęgnacji.

Pytanie 16

Proszę o informację z jakiego materiału należy wykonać opaskę wokół klombu, z kamienia polnego (jak wskazuje dokumentacja) czy z kamienia łamanego (jak wskazuje kosztorys poz. 33)? Proszę również o informację jaką powierzchnie ma opaska, 13 m2 (jak wskazuje dokumentacja) czy 55 m2 (jak wskazuje kosztorys poz. 33)?  Proszę o poprawienie ewentualnych błędów w kosztorysie.

Odpowiedź

Opaskę wokół klombu należy wykonać z kamienia polnego (otoczak rzeczny) o wymiarach 100-200 mm, która ma pokryć 13 m2. Natomiast wypełnienie między roślinami należy wykonać z kamienia o frakcji 8-16 mm, który pokrywa 41 m2. W kosztorysie elementy te zawarto łącznie w poz. 100 (dz. 1.3) stąd powierzchnia wynosi 55 m2.

Pytanie 17

Proszę o informację, w jakim kolorze należy zastosować obrzeże trawnikowe o wymiarach 75x30x8 cm.

Odpowiedź

Obrzeże trawnikowe przy chodniku należy wykonać w kolorze chodnika – kolor czerwony.

W związku ze zmianami, Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 oraz ust. 5 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych przesuwa termin składania ofert na dzień 7 kwietnia 2025 roku, w związku z czym,

a) zmienia się zapis rozdziału III ust. 2 SWZ następująco:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć do dnia 7 kwietnia 2025 roku do godz. 10.00.

b) zmienia się zapis rozdziału III ustęp 3 pkt.1) SWZ następująco:

Otwarcie ofert nastąpi dnia 7 kwietnia 2025 roku o godz. 10:05. poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie platformazakupowa.pl ofert pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/1065796.

c) zmienia się zapis rozdziału III ust. 5 SWZ następująco:

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 6 maja 2025 roku.

II Zastępca Wójta Gminy Komorniki
Przemysław Pełko