Załącznik 1
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zadanie 1
- Poniższy sprzęt musi spełniać normę CE;
- W tabeli dla oprogramowania podano nazwę jako przykład. Dopuszcza się zaoferowanie oprogramowania równoważnego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanego przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, podając parametry zaoferowanego oprogramowania – np. karty produktu.

1.	Oprogramowanie Windows Serwer 2022 Standard	Kody CPV: / System operacyjny: 48620000-0	2 szt.,
2.	Dysk twardy do serwera Dell PowerEdge R750	Kody CPV: / Dysk magnetyczny: 30234100-9	28 szt.

Oprogramowanie Windows Serwer 2022 Standard
Lp.	Parametry	Wymagane minimalne parametry techniczne
1.	Oprogramowanie	Microsoft Windows Server 2022 Standard (16 Core) lub równoważny
2.	Przeznaczenie	Dla firm
3.	Ilość licencji CAL dla użytkownika	15 licencji
4.	Licencja	Wieczysta
5.	Wersja językowa	Polska
6.	Rodzaj licencji	Elektroniczna
7.	Architektura	64 bit
8.	Wymagania dodatkowe	Oprogramowanie musi być nowe, oryginalne oraz nigdy wcześniej nie uruchomione na żadnym innym urządzeniu
9.	Równoważność	Poprzez system równoważny należy rozumieć: architektura systemu 64 bit, możliwość stworzenia domeny sieciowej i dodania systemu do istniejącej domeny sieciowej, możliwość uruchomienia pulpitu zdalnego, możliwość obsługi Microsoft SQL Server oraz uruchomienia zewnętrznych aplikacji z których korzysta Zamawiający działających w systemie Windows Server 2016, 2019, 2022 (np. oprogramowanie spółki REKORD SI).

2. Dysk twardy do serwera Dell PowerEdge R750
Lp.	Parametry	Wymagane minimalne parametry techniczne
1.	Stan dysku	Nowy, nieużywany i nie montowany nigdy w żadnym innym urządzeniu
2.	Przeznaczenie	Dysk twardy do pracy ciągłej, dedykowany do serwera Dell PowerEdge R750
3.	Technologia	HDD
4.	Interfejs	SAS
5.	Pojemność dysku	min. 2.4 TB
6.	Przepustowość	min. 12GB/s
7.	Szybkość	min. 10 000 RPM
8.	Bit na sektor	512e
9.	Rozmiar dysku	2.5"
10.	Funkcja „Hot-swap”	Tak
11.	Szybkość transmisji danych	12 Gbit/s
12.	Dodatkowe wymagania	Dysk wyposażony w oryginalną nową ramkę montażową do serwera Dell PowerEdge R750 / Dysk musi przyjmować gwarancję producenta na serwer (poprawny montaż dysku nie może powodować nieuznania gwarancji producenta w zakresie podzespołów serwera) / Gwarancja co najmniej 24 miesiące / Urządzenia muszą posiadać certyfikat CE / Wszystkie dyski muszą być takim samym modelem z takimi samymi parametrami wyprodukowanymi przez tego samego producenta.
13.	Certyfikaty, standardy, dodatkowe dokumenty	Deklaracja zgodności CE / Pisemne potwierdzenie kompatybilności dysku z serwerem Dell PowerEdge R750 w formie dokumentu lub referencji od producenta / dystrybutora.