Załącznik nr 2 do zapytania

Dotyczy zamówienia nr: WO.272.3.16.2025

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRAC REMONTOWYCH

Remont stropu, łazienek i klatek schodowych w budynku przy ul. Gen. J. Zajączka 2 w Giżycku obejmuje:

- Łazienka na IV piętrze:

- wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką – 1 szt.;

- wymian dwuzłączki z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o średnicy 15 mm – 1 szt.;

- rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju oraz położenie nowych płytek – 5,000 m2.

- korytarz między IV a III piętrem:

- zeskrobanie i zmycie starej farby – 2,000 m2;

- skasowanie wykwitów (zacieków) – 2,000 m2;

- gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach – 2,000 m2;

- przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności – 13,000 m2;

- dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni – 13,000 m2;

- zabezpieczenie podłóg folią – 20,000 m2.

- Łazienka na III piętrze:

- rozebranie ścianek działowych z łat i rygli płyt gk – 8,800 m2;

- wymiana podsufitki z płyt pilśniowych twardych o grubości 5 mm – 4,400 m2;

- okładziny z płyt gips.-karton. (suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na rusztach – 9,400 m2;

- zeskrobanie i zmycie starej farby – 1,000 m2;

- skasowanie wykwitów (zacieków) – 1,000 m2;

- gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach – 9,800 m2;

- przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności – 14,900 m2;

- dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni – 26,800 m2;

- zabezpieczenie podłóg folią – 50,000 m2;

- wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na drewnie – 1 szt.;

- udrożnienie sedesu – 1,000 m2;

- mycie po robotach malarskich drzwi – 4,800 m2;

- mycie po robotach malarskich okien zespolonych – 1,800 m2;

- mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych – 14,000 m2.

- korytarz między III a II piętrem:

- zeskrobanie i zmycie starej farby – 1,800 m2;

- skasowanie wykwitów (zacieków) – 1,800 m2;

- gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach – 1,800 m2;

- przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności – 7,500 m2;

- dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni – 7,500 m2;

- zabezpieczenie podłóg folią – 20,000 m2.

- Łazienka na II piętrze:

- odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów – 2,000 m2;

- tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłodze z cegły i pustaków – 2,000 m2;

- zeskrobanie i zmycie starej farby – 2,500 m2;

- skasowanie wykwitów (zacieków) – 2,500 m2;

- gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach – 4,500 m2;

- przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności – 34,000 m2;

- dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni – 34,000 m2;

- zabezpieczenie podłóg folią – 50,000 m2;

- mycie po robotach malarskich drzwi – 4,800 m2;

- mycie po robotach malarskich okien zespolonych – 1,800 m2;

- mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych – 14,000 m2.

- Łazienka na I piętrze:

- odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów – 1,000 m2;

- tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłodze z cegły i pustaków na stropach o powierzchni podłogi do 5 m2 – 1,000 m2;

- zeskrobanie i zmycie starej farby – 1,000 m2;

- skasowanie wykwitów (zacieków) – 1,000 m2;

- gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach – 1,500 m2;

- przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności – 17,000 m2;

- dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni – 17,000 m2;

- zabezpieczenie podłóg, ścian, stolarki i wyposażenia – 50,000 m2;

- mycie po robotach malarskich drzwi – 5,000 m2;

- mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych – 8,200 m2.

- Remont konstrukcji stropu – łazienka na III piętrze:

- dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych – 13,400 m;

- spawanie czołowe belek stalowych dwuteowych o wysokości do 160 mm – 4 szt;

- remont konstrukcji stropu musi być wykonany zgodnie z projektem architektoniczno-budowalnym stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.