## Arkusz1
Załącznik nr 1 formularz cenowy na dostawę materiałów elektrycznych i pomocniczych 2025r.
Lp. | NAZWA MATERIAŁU, OPIS PRODUKTU | PRODUKT RÓWNOWAŻNY/PRODUCENT | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Stawka podatku VAT (%) | Wartość netto [zł] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [zł] | SOI Wędrzyn | SOI Skwierzyna | SOI Międzyrzecz | SOI Krosno Odrzańskie | SOI Czerwieńsk | SOI Sulechów
1. | 2. |  | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15.
1. | Automat zmierzchowy AZH hermetyczny z wewnętrznym czujnikiem światłoczułym 16A 230V IP65 lub równoważny |  | szt. | 2 | 60 | 23% | 120 | 27.6 | 147.6 |  | 2
2. | Automat zmierzchowy AZH hermetyczny z wewnętrznym czujnikiem światłoczułym 10A 230V IP65 lub równoważny |  | szt. | 3 | 59 | 23% | 177 | 40.71 | 217.71 |  |  | 3
3. | Bateria mocna alkaliczna 9V 6LR61 Duracel lub równoważny |  | szt. | 7 | 10 | 23% | 70 | 16.1 | 86.1 |  | 5 |  |  | 2
4. | Czujnik zaniku fazy i asymetri napiecia CAM-01 | x | szt. | 1 | 85 | 23% | 85 | 19.55 | 104.55 |  | 1
5. | Czujnik zaniku i asymetrii faz z regulowanym progiem asymetrii CZF-BR lub równoważny |  | szt. | 1 | 79 | 23% | 79 | 18.17 | 97.17 |  | 1
6. | Dzwonek bezprzewodowy zasięg 200m, komplet, IP44 | x | szt | 11 | 50 | 23% | 550 | 126.5 | 676.5 | 2 | 4 |  | 5
7. | Dławik kablowy PG 9 | x | szt | 20 | 0.5 | 23% | 10 | 2.3 | 12.3 | [5 empty] | 20
8. | Dławik kablowy PG 11 | x | szt | 20 | 0.6 | 23% | 12 | 2.76 | 14.76 | [5 empty] | 20
9. | Dławik kablowy PG 16 | x | szt | 20 | 0.8 | 23% | 16 | 3.68 | 19.68 | [5 empty] | 20
10. | Dławik kablowy PG 25 | x | szt | 20 | 2 | 23% | 40 | 9.2 | 49.2 | [5 empty] | 20
11. | Dławik kablowy PG 29 | x | szt | 20 | 2.5 | 23% | 50 | 11.5 | 61.5 | [5 empty] | 20
12. | Dławik kablowy PG 36 | x | szt | 20 | 5.1 | 23% | 102 | 23.46 | 125.46 | [5 empty] | 20
13. | Elektroniczny układ zapłonny EVG 2X36W lub równoważny |  | szt | 100 | 27 | 23% | 2700 | 621 | 3321 | 100
14. | Elektrozaczep rewersyjny, symetryczny 12V AC/DC 200mA | x | szt. | 3 | 60 | 23% | 180 | 41.4 | 221.4 | 3
15. | Elektrozaczep rewersyjny, 12\24 GS/WS EE DIN RECHTS lub równoważny |  | szt. | 3 | 165 | 23% | 495 | 113.85 | 608.85 | 3
16. | Elektro zaczep R4-12.40 12V, wymiary 21x29x68mm | x | szt. | 3 | 75 | 23% | 225 | 51.75 | 276.75 |  | 3
17. | Folia kablowa ostrzegawcza NIEBIESKA TO 20/0, 09 68082/100m | x | szt. | 1 | 21 | 23% | 21 | 4.83 | 25.83 |  | 1
18. | Główka bezpiecznikowa E18 D02 | x | szt. | 5 | 4 | 23% | 20 | 4.6 | 24.6 |  | 5
19. | Gniazdo gumowe przenośne PCE 3x16A Ip44 | x | szt. | 4 | 70 | 23% | 280 | 64.4 | 344.4 |  | 4
20. | Gniazdo gumowe przenośne PCE 1x16A Ip44 | x | szt. | 4 | 18 | 23% | 72 | 16.56 | 88.56 |  | 4
21. | Gniazdo gumowe 16A 230V IP44 hermetyczne | x | szt. | 25 | 13 | 23% | 325 | 74.75 | 399.75 | 20 | 5
22. | Gniazdo hermetyczne n/t podwójne 250V 2PxZ IP44 16A | x | szt. | 50 | 18 | 23% | 900 | 207 | 1107 | 10 | 10 |  | 30
23. | Gniazdo pojedyncze hermetyczne p/t białe z bolcami, klapką 230V 16A IP44 | x | szt. | 20 | 13 | 23% | 260 | 59.8 | 319.8 |  | 15 |  |  | 5
24. | Gniazdo hermetyczne n/t podwójne 250V 2PxZ IP55 16A | x | szt. | 20 | 33 | 23% | 660 | 151.8 | 811.8 |  | 20
25. | Gniazdo hermetyczne n/t pojedyncze IP44 kolor: biały Hermes lub równoważny |  | szt. | 10 | 13 | 23% | 130 | 29.9 | 159.9 |  | 10
26. | Gniazdo podwójne p/t 2x2P+Z 16A, 250V białe AKCENT biały lub równoważny |  | szt. | 10 | 15 | 23% | 150 | 34.5 | 184.5 |  | 10
27. | Gniazdo siłowe przenośne z uziemieniem 400V, 16A, IP44 5P | x | szt. | 5 | 19 | 23% | 95 | 21.85 | 116.85 |  | 5
28. | Gniazdo n/t podwójne IP 20, 250V, kolor: biały | x | szt. | 10 | 14 | 23% | 140 | 32.2 | 172.2 |  | 10
29. | Gniazdo n/t pojedyncze IP20, 250V kolor: biały | x | szt. | 10 | 8.5 | 23% | 85 | 19.55 | 104.55 |  | 10
30. | Grzałka do bojlera TESY 2000W lub równoważny |  | szt. | 10 | 169 | 23% | 1690 | 388.7 | 2078.7 | 10
31. | Grzałka TESY 670W L330mm, A 195mm,B 95MM lub równoważna |  | szt. | 20 | 99 | 23% | 1980 | 455.4 | 2435.4 | 20
32. | Grzałka TESY 1670W L780mm, A 645mm lub równoważna |  | szt. | 20 | 159 | 23% | 3180 | 731.4 | 3911.4 | 20
33. | Grzejnik akumulacyjny moc do 3KW ,z naściennym termostatem, trójfazowy, | x | szt. | 1 | 3800 | 23% | 3800 | 874 | 4674 | [5 empty] | 1
34. | Grzejnik elektryczny konwektorowy T17 2000W 2,0 lub równoważny |  | szt. | 10 | 315 | 23% | 3150 | 724.5 | 3874.5 | 10
35. | Grzejnik elektryczny konwektor 2000W, wyświetlacz LCD, 3 stopnie mocy 750/1250/2000W TIMER typu Noveen CH-7100 lub równoważny |  | szt. | 4 | 180 | 23% | 720 | 165.6 | 885.6 |  | 2 |  |  |  | 2
36. | Grzejnik elektryczny ścienny konwektorowy, moc grzewcza 2000W , z termostatem, zabezpieczenie przed przegrzaniem, , stalowa obudowa malowana proszkowo, kolor bialy, podłączenie za pomocą kabla zakończonego wtyczką | x | szt. | 3 | 275 | 23% | 825 | 189.75 | 1014.75 | [5 empty] | 3
37. | Halogen przenośny budowlany z rączką,regulowany stelaż, odporny na warunki pogodowe, zwiększona trwałość i bezpieczeństwo, warunki pracy od -20 do +45 stopni celsjusza, naświetlacz LED 100W co najmniej 8200lm, IP65 230V | x | szt. | 2 | 90 | 23% | 180 | 41.4 | 221.4 | [5 empty] | 2
38. | Halogen - naświetlacz HQ LED 100W, 8000lm, 6000K, SMD, IP66 lub równoważny |  | szt. | 9 | 65 | 23% | 585 | 134.55 | 719.55 | 5 |  |  |  | 4
39. | Halogen - naświetlacz HQ LED czarny 50W. 6850lm, 6400K, na diodach SMD IP65, wodoodporny, barwa zimna, RA 75-85, trwałość 50 000h lub równoważny |  | szt. | 5 | 109 | 23% | 545 | 125.35 | 670.35 |  |  |  |  | 5
40. | Kabel YKY 5x4mm² (ziemny) | x | m. | 100 | 9.5 | 23% | 950 | 218.5 | 1168.5 | 100
41. | Kabel ziemny YAKxs 5x16 Żo 0,6/1Kv | x | m. | 100 | 8.5 | 23% | 850 | 195.5 | 1045.5 | 100
42. | Klucz, zwalniacz blokady do gniazda | x | szt. | 50 | 3.5 | 23% | 175 | 40.25 | 215.25 | [5 empty] | 50
43. | Kołek rozporowy fi 6 z wkrętem 6/3,5x50 op. 200 szt. | x | op. | 3 | 27 | 23% | 81 | 18.63 | 99.63 |  | 3
44. | Kołek rozporowy KRX 8X60 z wkrętem op. 100 szt. lub równoważny |  | op. | 6 | 24 | 23% | 144 | 33.12 | 177.12 |  | 6
45. | Kołek rozporowy 10X100 z wkrętem na klucz op.100 szt | x | op. | 4 | 53 | 23% | 212 | 48.76 | 260.76 |  | 4
46. | Kołek rozporowy 12X80 z wkrętem na klucz op.100 SZT | x | op. | 1 | 56 | 23% | 56 | 12.88 | 68.88 |  | 1
47. | Kołek ramowy rozporowy z wkrętem z łbem stożkowym i gniazdem TX KPS-FAST-10140S lub równoważny 25szt. |  | op. | 1 | 35 | 23% | 35 | 8.05 | 43.05 |  | 1
48. | Kołek ramowy rozporowy z wkrętem z łbem stożkowym i gniazdem TX KPS-FAST-10180S lub równoważny 25szt. |  | op. | 1 | 53 | 23% | 53 | 12.19 | 65.19 |  | 1
49. | Kołek ramowy rozporowy z wkrętem z łbem sześciokątnym i gniazdem TX KPR-FAST-10140K lub równoważny 25szt. |  | op. | 1 | 45 | 23% | 45 | 10.35 | 55.35 |  | 1
50. | Kołek ramowy rozporowy z wkrętem z łbem stożkowym KRX-063535 lub równoważny 200szt. |  | op. | 2 | 15 | 23% | 30 | 6.9 | 36.9 |  | 2
51. | Kołek ramowy rozporowy z wkrętem z łbem stożkowym KRX-063560 lub równoważny 200szt. |  | op. | 2 | 24 | 23% | 48 | 11.04 | 59.04 |  | 2
52. | Kołek ramowy rozporowy z wkrętem z łbem stożkowym KRX-085050 lub równoważny 100szt. |  | op. | 2 | 27 | 23% | 54 | 12.42 | 66.42 |  | 2
53. | Kołek ramowy rozporowy z wkrętem z łbem stożkowym KRX-085060 lub równoważny 100szt. |  | op. | 2 | 29 | 23% | 58 | 13.34 | 71.34 |  | 2
54. | Kołek ramowy rozporowy z wkrętem z łbem stożkowym KRX-105060 lub równoważny 100szt. |  | op. | 1 | 30 | 23% | 30 | 6.9 | 36.9 |  | 1
55. | Kołek ramowy rozporowy z wkrętem z łbem stożkowym KRX-105080 lub równoważny 100szt. |  | op. | 1 | 36 | 23% | 36 | 8.28 | 44.28 |  | 1
56. | Kołek ramowy rozporowy z wkrętem z łbem stożkowym KRX-106100 lub równoważny 100szt. |  | op. | 2 | 48 | 23% | 96 | 22.08 | 118.08 |  | 2
57. | Kołek rozporowy z hakiem prostym PX-06 lub równoważny |  | szt | 200 | 0.12 | 23% | 24 | 5.52 | 29.52 |  | 200
58. | Kołek rozporowy z hakiem prostym PX-08 lub równoważny |  | szt | 200 | 0.18 | 23% | 36 | 8.28 | 44.28 |  | 200
59. | Kołek rozporowy z hakiem prostym PX-10D lub równoważny |  | szt | 200 | 0.36 | 23% | 72 | 16.56 | 88.56 |  | 200
60. | Kołek ramowy rozporowy z wkrętem z łbem sześciokątnym KKX-10080 lub równoważny |  | szt | 200 | 0.5 | 23% | 100 | 23 | 123 |  | 200
61. | Kołek do mocowania w płytach gipsowo-kartonowych GKW | x | szt | 100 | 0.3 | 23% | 30 | 6.9 | 36.9 |  | 100
62. | Kołek tworzywowy typu „DRIVA” do mocowania w płytach gipsowo-kartonowych W-DRN-23 lub równoważny |  | szt | 100 | 0.2 | 23% | 20 | 4.6 | 24.6 |  | 100
63. | Końcówka oczkowa 2,5 oczko M6 | x | szt. | 20 | 0.4 | 23% | 8 | 1.84 | 9.84 | 20
64. | Końcówka oczkowa 6 oczko M6 | x | szt. | 10 | 0.5 | 23% | 5 | 1.15 | 6.15 | 10
65. | Końcówka oczkowa 6 oczko M8 | x | szt. | 10 | 0.7 | 23% | 7 | 1.61 | 8.61 | 10
66. | Końcówka tulejkowa 2,5 mm2/12 | x | szt. | 40 | 0.1 | 23% | 4 | 0.92 | 4.92 |  | 40
67. | Końcówka tulejkowa 4 mm2 | x | szt. | 40 | 0.2 | 23% | 8 | 1.84 | 9.84 |  | 40
68. | Końcówka tulejkowa TA 1,5/10 | x | szt. | 240 | 0.1 | 23% | 24 | 5.52 | 29.52 |  | 40 |  |  |  | 200
69. | Końcówka tulejkowa TA 1,5/12 | x | szt. | 20 | 0.15 | 23% | 3 | 0.69 | 3.69 |  | 20
70. | Końcówka tulejkowa TA 4x12 | x | szt. | 20 | 0.2 | 23% | 4 | 0.92 | 4.92 |  | 20
71. | Końcówka tulejkowa TA 6x12 | x | szt. | 20 | 0.25 | 23% | 5 | 1.15 | 6.15 |  | 20
72. | Końcówka tulejkowa TA 10-12 | x | szt. | 20 | 0.3 | 23% | 6 | 1.38 | 7.38 |  | 20
73. | Końcówka tulejkowa TA 16-12 | x | szt. | 20 | 0.35 | 23% | 7 | 1.61 | 8.61 |  | 20
74. | Korytko kablowe 40x20x200MM | x | szt. | 20 | 25 | 23% | 500 | 115 | 615 |  | 20
75. | Kotwa stalowa duwrozporowa LTP-12180 lub równoważny |  | op. | 1 | 130 | 23% | 130 | 29.9 | 159.9 |  | 1
76. | Kotwa stalowa jednorozporowa z nakrętką podkładową LSI-12x129 | x | op. | 1 | 90 | 23% | 90 | 20.7 | 110.7 |  | 1
77. | Lampa LD KNG42060-NB lub równoważna |  | szt. | 20 | 75 | 23% | 1500 | 345 | 1845 | 20
78. | Lampa led 2958 50W HELIOS lub równoważna | HELIOS, LED-3126 | szt. | 50 | 97 | 23% | 4850 | 1115.5 | 5965.5 | 50
79. | Lampa sodowa 70W/230V, E 27, T35, wykończenie bańki przezroczysta, trwałość 5%, 17000hr, trwałość 10%, 20000hr, trwałość 20%, 23500hr, trwałość 50%, 28000hr, kod barwy 220, strumień świetlny lampy EM 6600 LM klasa wydajności energetycznej A+, wymiary: dł. całkowita C 156 (max) mm, śr. D35 | x | szt. | 40 | 36 | 23% | 1440 | 331.2 | 1771.2 |  |  |  |  | 40
80. | Lampa świetlówka LED zintegrowana 120cm 40W 3320lm 3000K Ciepła | x | szt. | 20 | 26 | 23% | 520 | 119.6 | 639.6 |  | 20
81. | Lampa metalohalogenkowa MHE-250W 4200K E40 20000 lm 12755 KANLUX lub równoważny |  | szt. | 10 | 49 | 23% | 490 | 112.7 | 602.7 |  | 10
82. | Lampa metalhalogenowa MASTERColour CDM-T 35 W/830 lub równoważna |  | szt. | 6 | 109 | 23% | 654 | 150.42 | 804.42 | [5 empty] | 6
83. | Lampa metalhalogenowa MTS CosmoWh CPO-TW Xtra 90W/728 PGZ12 lub równoważna |  | szt. | 10 | 345 | 23% | 3450 | 793.5 | 4243.5 | [5 empty] | 10
84. | Lampa rtęciowa 80W E27 | x | szt. | 100 | 15 | 23% | 1500 | 345 | 1845 |  |  |  | 100
85. | Lampa uliczna LED 50W, 4000K , IP 65 z zakresem regulacji 90 do 180 stopni | x | szt. | 3 | 260 | 23% | 780 | 179.4 | 959.4 |  |  |  |  | 3
86. | Lampa uliczna LED 50W, 5000K , IP 65 z zakresem regulacji 90 do 180 stopni | x | szt. | 30 | 89 | 23% | 2670 | 614.1 | 3284.1 | 30
87. | Lampa uliczna drogowa LED 60W, barwa zimna 6500 K, współczynnik CRI>80, strumień świetlny 6969lm, żywotność 12000h, kąt świecenia 180° IP 65, obudowa aluminium | x | szt. | 3 | 269 | 23% | 807 | 185.61 | 992.61 |  |  |  |  | 3
88. | Lampa uliczna LED, IP65,150W, min 150 lumenów na 1WAT | x | szt. | 10 | 180 | 23% | 1800 | 414 | 2214 | [5 empty] | 10
89. | Lampa żarówka do celów specjalnych, sodowa 150W E40 | x | szt. | 20 | 36 | 23% | 720 | 165.6 | 885.6 | [5 empty] | 20
90. | Latarka czołowa LED, 600lm, zasięg 40 - 200 m, regulowany strumień światła, zasilanie akumulator AA, IP54 | x | szt. | 2 | 69 | 23% | 138 | 31.74 | 169.74 | 2
91. | Listwa kablowa 17x15x2000 | x | szt. | 50 | 4.8 | 23% | 240 | 55.2 | 295.2 |  |  |  | 50
92. | Listwa kablowa 25x15x2000 | x | szt. | 50 | 7.5 | 23% | 375 | 86.25 | 461.25 |  |  |  | 50
93. | Listwa zaciskowa 12 torowa 16 mm | x | szt. | 3 | 4.5 | 23% | 13.5 | 3.105 | 16.605 |  |  | 3
94. | Listwa zaciskowa 12 torowa 6 mm | x | szt. | 3 | 2.5 | 23% | 7.5 | 1.725 | 9.225 |  |  | 3
95. | Listwa zaciskowa złączka pięciopolowa szynowa szyna 5x50 mm2 (3P+N+PE) | x | szt. | 4 | 20 | 23% | 80 | 18.4 | 98.4 | [5 empty] | 4
96. | Listwa elektroinstalacyjna 16x16x2000 mm | x | szt. | 50 | 4.8 | 23% | 240 | 55.2 | 295.2 |  |  | 50
97. | Licznik zużycia energii trójfazowy, WZE-3 F&F min, 80A lub równoważny |  | szt. | 1 | 190 | 23% | 190 | 43.7 | 233.7 | [5 empty] | 1
98. | Lokalizator przewodów Fluke do 400V prąd stały/zmienny, głębokość lokalizowania przewodów 0-2,5 m liub równoważny |  | szt. | 1 | 4400 | 23% | 4400 | 1012 | 5412 |  |  |  |  | 1
99. | Łącznik klawiszowy instalacyjny n/t, IP65, 1-biegowy, biały | x | szt. | 5 | 32 | 23% | 160 | 36.8 | 196.8 |  |  |  |  | 5
100. | Łącznik klawiszowy instalacyjny p/t 10A, 250V, 1-biegowy, biały | x | szt. | 10 | 8 | 23% | 80 | 18.4 | 98.4 | 10
101. | Miernik bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego Sonel PAT-85, wyświetlacz TFT 5,6", IP40, temp. pracy -10-+50 stopni C, pomiar rez. przew. ochr. 200mA, 10A i 25A, pomiar rezystancji izolacji napięciem 100V, 250V, 500V, 1000V, pomiar zastępczego, różnicowego i dotykowego prądu upływu, test funkcjonalny, test wyłączników RCD oraz PRCD, USB, Wi-Fi, LAN, skanerem kodów QR, czas pracy na akumulatorze do 1 godziny, lub równoważny | SONEL, PAT-95 | szt. | 2 | 8700 | 23% | 17400 | 4002 | 21402 | 1
102. | Miernik FLUKE T150 VDE wyświetlacz LED / LCD, IP64, test ciągłości obwodu: 0 - 400, CAT III 690 V, CAT IV 600 V, przełączalne obciążenie, test 30 mA RCD / FI, pomiar rezystancji, 400 Hz, maksymalny zakres pomiarowy V/AC: 690 V, obciążenie przekaźnika: 30 mA, funkcje pomiarowe: test fazy, test ciągłości, test RCD, test kolejności faz baterie, wymienne końcówki pomiarowe - lub równoważny |  | szt. | 1 | 890 | 23% | 890 | 204.7 | 1094.7 | 2
103. | Moduł oświetlenia awaryjnego 2x36W 3godz | x | szt. | 30 | 115 | 23% | 3450 | 793.5 | 4243.5 | 30
104. | Moduł oświetlenia awaryjnego 2x58 W 3godz | x | szt. | 20 | 126 | 23% | 2520 | 579.6 | 3099.6 | 20
105. | Mufa kablowa płaszczowa 16-80 | x | szt. | 4 | 110 | 23% | 440 | 101.2 | 541.2 |  | 4
106. | Mufa kablowa płaszczowa 25-120 | x | szt. | 4 | 130 | 23% | 520 | 119.6 | 639.6 |  | 4
107. | Mufa kablowa termokurczliwa przelotowa ze złączkami DIN AL. 0,6/1kV 25 JLP-CX5 35 (K,ZZ) lub równoważna | x | szt. | 2 | 85 | 23% | 170 | 39.1 | 209.1 |  | 2
108. | Mufa kablowa termokurczliwa przelotowa ze złączkami DIN AL. 0,6/1kV 50 ZRMA-50/JLP-CX4(KA,D) lub równoważna |  | szt. | 2 | 64 | 23% | 128 | 29.44 | 157.44 |  | 2
109. | Mufa kablowa termokurczliwa przelotowa za złączkami DIN AL. 0,6/1kV 120 ZRMZ-120/JLP-CX4(KA,D) lub równoważna |  | szt. | 1 | 72 | 23% | 72 | 16.56 | 88.56 |  | 1
110. | Naświetlacz V-TAC 200W, 6500K, 32000lm, IP65 lub równoważny |  | szt. | 2 | 330 | 23% | 660 | 151.8 | 811.8 |  |  |  |  | 2
111. | Naświetlacz LED z czujką ruchu 10W Ralf FL101PCW, czarny lub równoważny |  | szt. | 2 | 29 | 23% | 58 | 13.34 | 71.34 |  | 2
112. | Naświetlacz LED 30W 6500K Samsung LED V-TAC VT-138 lub równoważny |  | szt. | 12 | 34 | 23% | 408 | 93.84 | 501.84 |  | 2 |  |  | 10
113. | Naświetlacz LED 30W 6400K 2340lm IP65 z mufą i czujnikiem ruchu i VT-30-S SKU 462 lub równoważny |  | szt. | 2 | 89 | 23% | 178 | 40.94 | 218.94 |  | 2
114. | Naświetlacz LED 50W 4750Lm = 500W | x | szt. | 16 | 32 | 23% | 512 | 117.76 | 629.76 |  |  |  | 10 | 6
115. | Naświetlacz LED z czujką ruchu 100W 10000 Lm 4000 K | x | szt. | 10 | 115 | 23% | 1150 | 264.5 | 1414.5 |  |  |  | 10
116. | Naświtlacz LED, 3V-TAC 100W Samsung, 6500K VT 44104 8700 lumenów lub równoważny |  | szt. | 10 | 120 | 23% | 1200 | 276 | 1476 | [5 empty] | 10
117. | Naświetlacz LED HERA 50W GW-0103 moc 50W 2020-240V LM5000 IP65 GERMINA lub równoważny |  | szt. | 6 | 37 | 23% | 222 | 51.06 | 273.06 |  |  | 6
118. | Oprawa (belka) oświetleniowa 2x36W BM-236 | x | szt. | 30 | 12 | 23% | 360 | 82.8 | 442.8 |  |  |  | 30
119. | Oprawa (belka) oświetleniowa 1x36W BM-136 | x | szt. | 10 | 10 | 23% | 100 | 23 | 123 |  |  |  | 10
120. | Ogranicznik przepięć 4P C DEHN 952400 lub równoważny |  | szt. | 2 | 279 | 23% | 558 | 128.34 | 686.34 |  |  |  |  | 2
121. | Oprawa kanałowa OWAL LED SLIM 5W 6500K IP 44 lub równoważny |  | szt. | 12 | 34 | 23% | 408 | 93.84 | 501.84 | [5 empty] | 12
122. | Oprawka E 27 Kanlux 2161 lub równoważna |  | szt. | 10 | 1.5 | 23% | 15 | 3.45 | 18.45 | 10
123. | Oprawa ewakuacyjna - awaryjna LED 150 SA 3h MT 7W IP 65, natynkowa, montaż naścianie (w zestawie razem z trzema uniwersalnymi pitogramami kierunkowymi wskazującymi drogę ewakuacji) lub równoważna |  | szt. | 5 | 160 | 23% | 800 | 184 | 984 |  | 5
124. | Opaski kablowe czarne BOSMA lub równoważna (100szt.) 4,8x300mm |  | op. | 2 | 15 | 23% | 30 | 6.9 | 36.9 | 2
125. | Opaska kablowa zaciskowa 400x4,8 mm op. 100 sztuk | x | op. | 4 | 17 | 23% | 68 | 15.64 | 83.64 | 2 | 2
126. | Opaska kablowa zaciskowa 160x2,5 mm op. 100 sztuk | x | op. | 2 | 3.5 | 23% | 7 | 1.61 | 8.61 |  | 2
127. | Opaska kablowa zaciskowa 300x4,8 mm op. 100 sztuk | x | op. | 2 | 8 | 23% | 16 | 3.68 | 19.68 |  | 2
128. | Opaski kablowe białe (100szt) 4,8x500 mm | x | op. | 4 | 20 | 23% | 80 | 18.4 | 98.4 | 2 | 2
129. | Opaska kablowa zaciskowa 600 mm op. 100 sztuk | x | op. | 2 | 45 | 23% | 90 | 20.7 | 110.7 | [5 empty] | 2
130. | Oprawa hermetyczna OPK 2x36 W, (OPK-236) | x | szt. | 15 | 64 | 23% | 960 | 220.8 | 1180.8 |  |  |  | 15
131. | Oprawa LED typu panel natynkowa/podtynkowa, Blacklight BLK 595x595mm, 40W, 4000lm, IP20, biała lub równoważna |  | szt. | 20 | 35 | 23% | 700 | 161 | 861 |  | 20
132. | Oprawa hermetyczna 2x36 W, statecznik elektroniczny, stopień ochrony IP 54<65. | x | szt. | 50 | 64 | 23% | 3200 | 736 | 3936 | 50
133. | Oprawa uliczna LED, 50W, 6500K, IP65,kolor szary | x | szt. | 3 | 36 | 23% | 108 | 24.84 | 132.84 |  |  |  |  | 3
134. | Oprawa uliczna LED STRETON 60W 4000K 8400 Lm IP65 Kanlux 36230 Kod EAN 5905339362308 lub równoważna |  | szt. | 2 | 190 | 23% | 380 | 87.4 | 467.4 |  |  |  |  | 2
135. | Oprawa uliczna SGS102 150W, E240 IP65 PHILIPS mocowanie szczytowe lub równoważna |  | szt. | 5 | 530 | 23% | 2650 | 609.5 | 3259.5 |  |  |  |  | 5
136. | Oprawa uliczna lub SGS101 70W, E27 IP65 PHILIPS mocowanie szczytowe lub równoważna |  | szt. | 5 | 340 | 23% | 1700 | 391 | 2091 |  |  |  |  | 5
137. | Oprawa uliczna LED, 150W, 6500K, IP65 | x | szt. | 6 | 240 | 23% | 1440 | 331.2 | 1771.2 |  |  |  |  | 6
138. | Oprawa ogrodowa LED wys. 150 cm IP44 słupek kolor srebrny, ze stali nierdzewnej, E27, klosz biały mleczny, PHILIPS lub równoważna | Direct Import, DIR-18114 | szt. | 10 | 449 | 23% | 4490 | 1032.7 | 5522.7 | [5 empty] | 10
139. | Oprawa parkowa TYP OCP-70 K-PP (Sodowa) kolor: biały lub równoważna |  | szt. | 3 | 810 | 23% | 2430 | 558.9 | 2988.9 |  |  |  |  | 3
140. | Oprawa rastrowa natynkowa LED 2x18W biała NOTUS lub równoważna |  | szt. | 10 | 105 | 23% | 1050 | 241.5 | 1291.5 |  |  |  | 10
141. | Oprawa rastrowa natynkowa LED 4x18W biała IP20 | x | szt. | 5 | 64 | 23% | 320 | 73.6 | 393.6 |  |  |  |  | 5
142. | Opaska uziemiająca EB-2 dł. 428mm, stal ocynkowana | x | szt. | 20 | 12.5 | 23% | 250 | 57.5 | 307.5 | [5 empty] | 20
143. | Oznakowanie główny wyłącznik prądu tabliczka "BC008 Główny wyłącznik prądu - znak w formie płyty PCV naklejanej na chropowatej powierzchni z płyty PCV o rozmiarach 150x222 +/- 5% | x | szt. | 70 | 4.5 | 23% | 315 | 72.45 | 387.45 | 30 | 20 |  |  |  | 20
144. | Panel LED 60W natynkowy, 120x30, barwa światła neutralna - 4000-4500K | x | szt. | 10 | 79 | 23% | 790 | 181.7 | 971.7 |  |  |  | 10
145. | Panel LED 60x120, 4000K,60W, podtynkowy, | x | szt. | 10 | 139 | 23% | 1390 | 319.7 | 1709.7 | [5 empty] | 10
146. | Pasta stykowo-ochronna Alu-Plus lub równoważna opakowanie 20ml |  | szt. | 10 | 12 | 23% | 120 | 27.6 | 147.6 | [5 empty] | 10
147. | Piec akumulacyjny stojący 2kW | x | szt. | 4 | 2900 | 23% | 11600 | 2668 | 14268 |  |  |  | 4
148. | Plafon łazienkowy 1xLED/24W/230V IP 65 kolor biały | x | szt. | 30 | 55 | 23% | 1650 | 379.5 | 2029.5 | 30
149. | Plafon łazienkowy 1xLED/10W/230V/IP44/E27/2700K | x | szt. | 10 | 24 | 23% | 240 | 55.2 | 295.2 | 10
150. | Plafon LED 15W INTELIGHT lub równoważny | KANLUX, 35006 | szt. | 10 | 55 | 23% | 550 | 126.5 | 676.5 | 10
151. | Preparat do czyszczenia styków elektrycznych | x | szt. | 9 | 18 | 23% | 162 | 37.26 | 199.26 |  | 4 |  | 5
152. | Próbnik napięcia Fluke 1AC, napięcie od 90-1000V, pomiar pola elektrostatycznego bez potrzeby kontaktu z nieosłoniętym przewodem lub równoważny |  | szt. | 1 | 200 | 23% | 200 | 46 | 246 |  |  |  |  | 1
153. | Przedłużacz bębnowy 30m 3x2,5 | x | szt. | 2 | 180 | 23% | 360 | 82.8 | 442.8 |  | 2
154. | Przekaźnik zaniku i asymetri napięcia PZA-1 | x | szt. | 1 | 140 | 23% | 140 | 32.2 | 172.2 |  | 1
155. | Przewód 6 UTP LAN, 4x2x0,8, BITNER lub równoważny |  | m. | 305 | 1.75 | 23% | 533.75 | 122.7625 | 656.5125 | [5 empty] | 305
156. | Przewód elektryczny linka OMY 3x1,5mm² | x | m. | 100 | 2.8 | 23% | 280 | 64.4 | 344.4 | [5 empty] | 100
157. | Przewód elektryczny linka OMY 2x1mm² | x | m. | 100 | 1.35 | 23% | 135 | 31.05 | 166.05 | [5 empty] | 100
158. | Przewód jednożyłowy 0,5 mm2 | x | m. | 20 | 0.5 | 23% | 10 | 2.3 | 12.3 | 20
159. | Przewód YDY 3x1,5mm² 450/750V | x | m. | 500 | 2.7 | 23% | 1350 | 310.5 | 1660.5 |  |  |  | 200 | 200 | 100
160. | Przewód YDY 3x2,5mm² 450/750V | x | m. | 400 | 4.1 | 23% | 1640 | 377.2 | 2017.2 | 100 |  |  | 200 |  | 100
161. | Przewód YDY 5x10mm2 | x | m. | 100 | 23.5 | 23% | 2350 | 540.5 | 2890.5 |  |  |  | 100
162. | Przewód YDY 5x6mm2 | x | m. | 100 | 15 | 23% | 1500 | 345 | 1845 |  |  |  | 100
163. | Przewód OWY 3x1,5mm2, czarny, gumowy | x | m. | 150 | 3.3 | 23% | 495 | 113.85 | 608.85 | 50 |  |  |  |  | 100
164. | Przewód YKY 3x2,5mm | x | m. | 100 | 4.4 | 23% | 440 | 101.2 | 541.2 |  |  |  | 100
165. | Puszka hermetyczna P1 z zaciskiem 4x2,5 mm2 IP44 | x | szt. | 10 | 4 | 23% | 40 | 9.2 | 49.2 |  | 10
166. | Puszka hermetyczna uniwersalna 85x85, IP 55 | x | szt. | 25 | 3.4 | 23% | 85 | 19.55 | 104.55 | 5 |  |  | 20
167. | VP-74 Puszka n/t IP44 4-wkręty z zaciskami 88x88x40mm biała lub równoważny |  | szt. | 5 | 5.5 | 23% | 27.5 | 6.325 | 33.825 | 5
168. | Puszka instalacyjna hermetyczna 2,5 mm2 IP44 | x | szt. | 10 | 3 | 23% | 30 | 6.9 | 36.9 |  |  | 10
169. | Rozłącznik izolacyjny FR 303 3P 100A Legrand lub równoważny |  | szt. | 2 | 54 | 23% | 108 | 24.84 | 132.84 | 2
170. | Rozdzielnia IP65 1x18 | x | szt. | 5 | 123 | 23% | 615 | 141.45 | 756.45 | 3 | 2
171. | Rozdzielnica natynkowa S 4 IP40 | x | szt. | 5 | 9 | 23% | 45 | 10.35 | 55.35 |  |  |  | 5
172. | Rozdzielnica natynkowa S 6 IP40 | x | szt. | 5 | 10 | 23% | 50 | 11.5 | 61.5 |  |  |  | 5
173. | Rozdzielnica natynkowa S 10 IP40 | x | szt. | 5 | 40 | 23% | 200 | 46 | 246 |  |  |  | 5
174. | Rozdzielnica modułowa Elektro-Plast 1x13 nadtynkowa IP55 EP-lux Plus RN-1/13 303x214x118 mm 1954-01 lub równoważny |  | szt. | 3 | 101 | 23% | 303 | 69.69 | 372.69 | 3
175. | Rurka, koszulka termokurczliwa 5/2,5mm czarna, odcinki 1 m | x | m. | 10 | 2 | 23% | 20 | 4.6 | 24.6 | 10
176. | Rozdzielnica złącze kablowe ZK1-RBK | x | szt. | 4 | 590 | 23% | 2360 | 542.8 | 2902.8 | [5 empty] | 4
177. | Statecznik do lamp sodowych 150 W STS-150-500 | x | szt. | 30 | 70 | 23% | 2100 | 483 | 2583 | 30
178. | Statecznik elektroniczny do świetlówek T8 2x36W, HF-E TL-D II- Philips lub równoważny |  | szt. | 50 | 32 | 23% | 1600 | 368 | 1968 | 50
179. | Statecznik elektroniczny EVG 2x36W 230V | x | szt. | 50 | 32 | 23% | 1600 | 368 | 1968 | 50
180. | Statecznik elektroniczny HID-PV C 35/S CDM 220-240V 50/60Hz | x | szt. | 3 | 190 | 23% | 570 | 131.1 | 701.1 | [5 empty] | 3
181. | Statecznik MHI/HSI 150W | x | szt. | 30 | 70 | 23% | 2100 | 483 | 2583 |  |  |  | 30
182. | Statecznik Electronic ballast T8 ELXc 258.248 2x58 lub równoważny |  | szt. | 3 | 44 | 23% | 132 | 30.36 | 162.36 | [5 empty] | 3
183. | Stycznik modułowy 1-fazowy 20A 2P2NC cewka 230VAC | x | szt. | 5 | 24 | 23% | 120 | 27.6 | 147.6 | 5
184. | Stycznik Legrand SM 425 25A 230V 2Z modułowy 412523 lub równoważny |  | szt. | 10 | 79 | 23% | 790 | 181.7 | 971.7 |  |  | 10
185. | Stycznik modułowy 1-fazowy 25A 230V AC ESC125 lub równoważny |  | szt. | 5 | 129 | 23% | 645 | 148.35 | 793.35 | 5
186. | Stycznik TSM-1 230V lub równoważny. Parametry techniczne równoważności: Napięcie znamionowe izolacji Ui: tory główne 690 VA tory pomocnicze 500 VA, Przekrój przewodów przyłączeniowych; tory główne 1,5…4 mm2, tory pomocnicze 1…2,5 mm2, Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane 4 kV, Trwałość mechaniczna 5 000 000 cykli, Trwałość łączeniowa 250 000 cykli. Temperatura pracy (napędu) od - 5°C do + 40°C, 1200 łączeń na godzinę, Moc znamionowa 4,0 kW, Prąd znamionowy łączeniowy Ie - 8,5A, styki pomocnicze 2z+2r |  | szt. | 10 | 147 | 23% | 1470 | 338.1 | 1808.1 |  |  |  | 10
187. | Szybkozłączka elektryczna 3x4mm2 Wago na linkę lub równoważna |  | szt. | 100 | 1.7 | 23% | 170 | 39.1 | 209.1 |  |  |  |  | 100
188. | Szybkozłączka elektryczna 4x4mm2 Wago na linkę lub równoważna | LCTec, ZP604 | szt. | 100 | 1 | 23% | 100 | 23 | 123 |  |  |  |  | 100
189. | Szybkozłączka elektryczna 5x4mm2 Wago na linkę lub równoważna |  | szt. | 100 | 2.6 | 23% | 260 | 59.8 | 319.8 |  |  |  |  | 100
190. | Świetlówka tuba LED T8-led 120-ZJM 18W, 4000K, 1750LM lub równoważna |  | szt. | 360 | 4.9 | 23% | 1764 | 405.72 | 2169.72 |  |  |  | 200 | 60 | 100
191. | Świetlówka LED tuba T8 120cm b. naturalna 4000K 18W 2600lm WOJ22382 lub równoważna |  | szt. | 400 | 9.5 | 23% | 3800 | 874 | 4674 |  | 400
192. | Świetlówka LED Tuba T8 G13 8W 4000K 900Lm 840 600mm EC Osram lub równoważna |  | szt. | 200 | 8.6 | 23% | 1720 | 395.6 | 2115.6 |  |  | 200
193. | Świetlówka LED tuba T8 60cm b. naturalna 4000K 9W 1260lm WOJ22403 lub równoważna |  | szt. | 200 | 10 | 23% | 2000 | 460 | 2460 |  | 200
194. | Świetlówka LED tuba T8 120cm b. zimna 6000K 18W 2600lm WOJ22383 lub równoważna |  | szt. | 250 | 9.5 | 23% | 2375 | 546.25 | 2921.25 |  | 50 |  |  | 200
195. | Świetlówka LED tuba T8 60cm b. zimna 6500K 10W 950lm WOJ22302 lub równoważna |  | szt. | 50 | 4.5 | 23% | 225 | 51.75 | 276.75 |  | 50
196. | Świetlówka MASTER PL-T 26w/840/ 4p lub równoważna |  | szt. | 30 | 22 | 23% | 660 | 151.8 | 811.8 | 30
197. | Świetlówka Philips Corepro LEDtube T8 (EM Mains) Standard Output 8W W 800lm 840 zimna biel 60 cm zawiera LED starter - zamienne 18W EAN 8719514325319 lub równoważna |  | szt. | 560 | 14 | 23% | 7840 | 1803.2 | 9643.2 |  |  |  | 300 | 260
198. | Świetlówka Philips Corepro LEDtube T8 (EM Mains) 14,5 W 1600lm 840 zimna biel 120cm zawiera LED starter - zamienne 36W EAN 8719514325357 lub równoważna |  | szt. | 500 | 15 | 23% | 7500 | 1725 | 9225 |  |  |  | 300 | 200
199. | Świetlówka LED G13 T8 16W 1800Lm 4000K neutralne 160 stopni 120 cm OSRAM SUBSTITUBE ENTRY lub równoważna |  | szt. | 600 | 10.6 | 23% | 6360 | 1462.8 | 7822.8 |  | 100 | 500
200. | Świetlówka stand. linio. T8 LF G13 18W-830 | x | szt. | 500 | 6.5 | 23% | 3250 | 747.5 | 3997.5 |  |  | 200 | 300
201. | Świetlówka stand. linio. T8 LF G13 36W-830 | x | szt. | 500 | 6.5 | 23% | 3250 | 747.5 | 3997.5 |  |  | 200 | 300
202. | Świetlówka LED G13 18W-1800 lm WOJ22304 4000K lub równoważny |  | szt. | 400 | 5.2 | 23% | 2080 | 478.4 | 2558.4 |  | 400
203. | Świetlówka miniaturowa liniowa T5 LF 8W/827/G5 | x | szt. | 4 | 12 | 23% | 48 | 11.04 | 59.04 |  | 4
204. | Świetlówka tuba LED T8-led 120-ZJM 18W, 6000K, 1750LM | x | szt. | 100 | 4.9 | 23% | 490 | 112.7 | 602.7 |  |  |  | 100
205. | Taśma izolacyjna kolorowa 19mmx10m opakowanie 5 sztuk | x | op. | 20 | 8.7 | 23% | 174 | 40.02 | 214.02 |  |  |  | 20
206. | Taśma samowulkanizująca 19mmx10m czarna | x | szt. | 10 | 4.9 | 23% | 49 | 11.27 | 60.27 |  | 10
207. | Termmostat do bojlera TESY RTS+R300 20A lub równoważna |  | szt. | 10 | 62 | 23% | 620 | 142.6 | 762.6 | 10
208. | Tulejka izolowana 1,5 mm2/12 (końcówka tulejkowa) | x | szt. | 50 | 0.15 | 23% | 7.5 | 1.725 | 9.225 | 50
209. | Układ zapłonowy ZRM 4,5 ES/C70 - 400W lub równoważny |  | szt. | 30 | 22 | 23% | 660 | 151.8 | 811.8 |  |  |  | 30
210. | Uchwyt, adapter do lampy ulicznej GTV - SA1 lub równoważny |  | szt. | 5 | 62 | 23% | 310 | 71.3 | 381.3 | [5 empty] | 5
211. | Wentylator łazienkowy z wyłącznikiem czasowym fi 100, 14W, 230V, wydajność 97m3 /h, IP45 | x | szt. | 5 | 48 | 23% | 240 | 55.2 | 295.2 |  | 5
212. | Wentylator łazienkowy fi 150 | x | szt. | 10 | 65 | 23% | 650 | 149.5 | 799.5 | 5 | 5
213. | Wentylator łazienkowy fi 200 | x | szt. | 5 | 169 | 23% | 845 | 194.35 | 1039.35 | 5
214. | Wkładka bezpiecznikowa BM 160A | x | szt. | 12 | 18 | 23% | 216 | 49.68 | 265.68 | 12
215. | Wkładka bezpiecznikowa BM WTNH-2C/gG 400A lub równoważny |  | szt. | 12 | 49 | 23% | 588 | 135.24 | 723.24 | 12
216. | Wkładka topikowy 25A | x | szt. | 100 | 1.5 | 23% | 150 | 34.5 | 184.5 |  |  |  | 100
217. | Wkładka topikowa 16A/500V WT-1C 004184205 |  | szt. | 85 | 16 | 23% | 1360 | 312.8 | 1672.8 | 20 | 30 |  |  | 35
218. | Wkładka topikowa D01 gG 6A/400V | x | szt. | 30 | 1.5 | 23% | 45 | 10.35 | 55.35 | [5 empty] | 30
219. | Wkładka topikowa D01 gG 10A-400V | x | szt. | 30 | 1.5 | 23% | 45 | 10.35 | 55.35 | [5 empty] | 30
220. | Wkładka topikowa D02 gG 35A-400V | x | szt. | 30 | 1.5 | 23% | 45 | 10.35 | 55.35 |  |  |  | 30
221. | Wkładka topikowa D02/63A-400V gL/gG E18 ETI lub równoważny |  | szt. | 6 | 4.9 | 23% | 29.4 | 6.762 | 36.162 |  |  |  |  | 6
222. | Wkręt samogwintujący czarny (pchełki) 3,5x11 | x | szt. | 400 | 0.1 | 23% | 40 | 9.2 | 49.2 |  | 400
223. | Wkręt samowiercący typu TEX BTEX-35095 (9x9) lub równoważny |  | szt. | 400 | 0.1 | 23% | 40 | 9.2 | 49.2 |  | 400
224. | Wkręt samowiercący z podkładką stalową do mocowania blach do podłoża drewnianego WFDOC- 48025 lub równoważny |  | szt. | 500 | 0.2 | 23% | 100 | 23 | 123 |  | 500
225. | Wkręt konstrukcyjny z łbem stożkowym i gniazdem TX KMWHT-60100 lub równoważny |  | szt. | 100 | 0.4 | 23% | 40 | 9.2 | 49.2 |  | 100
226. | Wkręt konstrukcyjny z łbem stożkowym i gniazdem TX KMWHT-60120 lub równoważny |  | szt. | 100 | 0.5 | 23% | 50 | 11.5 | 61.5 |  | 100
227. | Wkręty "farmery" 4,8x35 | x | szt. | 500 | 0.15 | 23% | 75 | 17.25 | 92.25 |  | 500
228. | Wtyczka gumowa 16A IP44 hermetyczne | x | szt. | 5 | 11 | 23% | 55 | 12.65 | 67.65 |  | 5
229. | Wtyczka 32A 5P PCV | x | szt. | 3 | 16 | 23% | 48 | 11.04 | 59.04 |  |  | 3
230. | Wtyczka sieciowa 2P+Z 16A 250V | x | szt. | 30 | 3 | 23% | 90 | 20.7 | 110.7 |  | 10 |  | 20
231. | Wtyczka kątowa biała z uzuemieniem wtyk 16A 250V 3x2,5mm2 | x | szt. | 10 | 3.6 | 23% | 36 | 8.28 | 44.28 |  |  | 10
232. | Wyłącznik S301 B16A legrand lub równoważny |  | szt. | 5 | 10 | 23% | 50 | 11.5 | 61.5 |  |  | 5
233. | Wyłącznik nadprądowy B 10A 1P | x | szt. | 6 | 6.5 | 23% | 39 | 8.97 | 47.97 |  |  |  |  | 6
234. | Wyłącznik nadprądowy B 16A 1P | x | szt. | 10 | 6.5 | 23% | 65 | 14.95 | 79.95 |  |  |  |  | 10
235. | Wyłącznik przeciwwybuchowy n/t 16A | x | szt. | 3 | 250 | 23% | 750 | 172.5 | 922.5 |  |  |  | 3
236. | Zapłonnik ZTE/2 4-80W POLAM lub równoważny | WOJNAROWSCY SPECTRUM, WOJ+01233 | szt. | 150 | 1 | 23% | 150 | 34.5 | 184.5 | [5 empty] | 150
237. | Zasilacz LED 48W do paneli sufitowych slim | x | szt. | 30 | 24 | 23% | 720 | 165.6 | 885.6 |  |  |  | 30
238. | Zasilacz meblowy LED plastic case 12V 36W, IP20 | x | szt. | 3 | 12 | 23% | 36 | 8.28 | 44.28 | 3
239. | Zestaw ZRM-1/JLP-CX4(16-25) mufa termokurczliwa kablowa, przelotowa lub równoważna |  | szt. | 5 | 22 | 23% | 110 | 25.3 | 135.3 |  | 5
240. | Zegar sterujący programowalny astronomiczny, dwukanałowy 1,5 W 16A PCZ-526 FiF lub równoważny |  | szt. | 5 | 290 | 23% | 1450 | 333.5 | 1783.5 | [5 empty] | 5
241. | Złączka instalacyjna WAGO 221-412 2X0,2-4mm lub równoważny |  | szt. | 100 | 1.4 | 23% | 140 | 32.2 | 172.2 | [5 empty] | 100
242. | Złączka instalacyjna WAGO 221-413 3X4mm2 lub równoważny |  | szt. | 100 | 1.7 | 23% | 170 | 39.1 | 209.1 | [5 empty] | 100
243. | Złączka instalacyjna WAGO 221-420 2x4mm2 lub równoważny |  | szt. | 50 | 5.1 | 23% | 255 | 58.65 | 313.65 | [5 empty] | 50
244. | Złączka instalacyjna WAGO 221-2411 2x4mm2 lub równoważny |  | szt. | 100 | 1.75 | 23% | 175 | 40.25 | 215.25 | [5 empty] | 100
245. | Złączka instalacyjna WAGO 221-415 5x0,2-4mm lub równoważny |  | szt. | 100 | 2.6 | 23% | 260 | 59.8 | 319.8 | [5 empty] | 100
246. | Złączka kablowa aluminiowa 2ZA-16 | x | szt. | 20 | 1.5 | 23% | 30 | 6.9 | 36.9 |  | 20
247. | Złączka szynowa gwintowana AL. CU 2,5-35mm2 ZGX 5x35 | x | szt. | 1 | 20 | 23% | 20 | 4.6 | 24.6 | [5 empty] | 1
248. | Złączka szynowa 2-przewodowa 2,5-35 | x | szt. | 10 | 7 | 23% | 70 | 16.1 | 86.1 |  | 10
249. | Złączka szynowa 2-przewodowa 35-240 zacisk (ZUG-180mm do montażu na szynę EURO) | x | szt. | 10 | 55 | 23% | 550 | 126.5 | 676.5 |  | 10
250. | Źródło światła LED mogące CorePro LEDtube zastępować świetlówki T8 zamiennik tradycyjnej 36W lub równoważna. Parametry techniczne równoważności: Trwałość nominalna minimum (Nom) 30000 h, Cykl załączania 200000X, kod barwy 865 [ Tb 6500K], Strumień świetlny minimum (Nom) 1600 lm, Power (Rated) (Nom) 14.5 W, Temperatura otoczenia (Max) 45 °C, Temperatura otoczenia (Min) -20 °C, Długość produktu 1200 mm, Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL) A+, Napięcie (Nom) 220-240 V. |  | szt. | 1300 | 16 | 23% | 20800 | 4784 | 25584 | 1000 |  |  |  |  | 300
251. | Źródło światła LED T8 LINIOWA G13 8Wcm zamiennik tradycyjnej 18W. Istotne parametry techniczne: barwa zimna, Trwałość nominalna minimum (Nom) 30000 h, Cykl załączania 200000X, barwa zimna, Strumień świetlny minimum (Nom) 900 lm, Power (Rated) (Nom) 8W, Długość produktu 600 mm, Napięcie (Nom) 220-240 V lub równoważny |  | szt. | 1000 | 8.2 | 23% | 8200 | 1886 | 10086 | 1000
252. | Żarówka LED świeczka 15W E-14 | x | szt. | 50 | 7.5 | 23% | 375 | 86.25 | 461.25 |  |  |  | 50
253. | Żarówka standard E27 24V 60W (nie LED) | x | szt. | 50 | 2 | 23% | 100 | 23 | 123 | 50
254. | Żarówka LED 10W E27 4000K | x | szt. | 130 | 2 | 23% | 260 | 59.8 | 319.8 |  | 100 |  |  |  | 30
255. | Żarówka LED E27 17 W 230V, barwa zimna biała, | x | szt. | 150 | 5.8 | 23% | 870 | 200.1 | 1070.1 |  |  |  | 150
256. | Żarówka LED E27 17 W 230V, barwa naturalna, | x | szt. | 20 | 5.8 | 23% | 116 | 26.68 | 142.68 |  |  |  | 20
257. | Żarówka LED E27 40 W, 230V, parkowa halogen | x | szt. | 10 | 33 | 23% | 330 | 75.9 | 405.9 |  | 10
258. | Żarówka LED E27 10,5 230V 3000K | x | szt. | 150 | 2.7 | 23% | 405 | 93.15 | 498.15 |  |  |  | 150
259. | Żarówka LED 18W, E27, mleczna, 3000K | x | szt. | 20 | 4.4 | 23% | 88 | 20.24 | 108.24 |  | 20
260. | Żarówka sodowa E27, 70W, 230V | x | szt. | 60 | 19 | 23% | 1140 | 262.2 | 1402.2 |  |  |  |  | 60
261. | Świetlówka LED T-5 8W 60cm, 4000K | x | szt. | 80 | 23 | 23% | 1840 | 423.2 | 2263.2 |  |  |  |  | 80
262. | Wyłącznik nadprądowy S301 B16B 1P zdolność łączeniową 1000 cykli, 6kV, zakres temp. Od -5 do 40 ⁰C.Legrand lub równoważny |  | szt. | 10 | 12 | 23% | 120 | 27.6 | 147.6 |  |  |  |  | 10
263. | Żarnik halogenowy R7S 80W 78 mm, strumień świetlny 1062-1800 lm, trwałość 2000 h | x | szt. | 15 | 3.5 | 23% | 52.5 | 12.075 | 64.575 |  |  |  |  | 15
264. | Żarówka halogenowa-żarnik R7S dł. 185,7mm 200W | x | szt. | 10 | 3.5 | 23% | 35 | 8.05 | 43.05 |  | 10
265. | Żarówka LED 230V, E14, 9W | x | szt. | 10 | 3.8 | 23% | 38 | 8.74 | 46.74 |  |  |  |  | 10
266. | Żarówka LED BA35, 230V, E14,10W, biały ciepły | x | szt. | 20 | 6.5 | 23% | 130 | 29.9 | 159.9 |  |  |  |  | 20
267. | Żarówka LED 230V, E27, 28W, naturalny, trwałość 2000 h | x | szt. | 30 | 17 | 23% | 510 | 117.3 | 627.3 |  |  |  |  | 30
268. | Żarówka MASTERC CDM-TD 150W/942 RX7s 1CT lub równoważna |  | szt. | 4 | 109 | 23% | 436 | 100.28 | 536.28 |  | 4
269. | Żarnik halogenowy R7S 230V 150W, długość 134mm, 10000K, trwałość 6000 h | x | szt. | 20 | 3.5 | 23% | 70 | 16.1 | 86.1 |  |  |  |  | 20
| SUMA: |  | 7.: 240749.65; 8.: 55372.4195; 9.: 296122.0695
ZAMAWIAJĄCY:
45 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Wędrzynie
69-211 Wędrzyn
WYKONAWCA:
F.H.U. Olmag Krzysztof Bartnicki
WYKONAWCA: