Załącznik Nr 3 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 3 – Koreczki Combi

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Zaoferowana ilość sztuk w opak. | Zaoferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość Netto (kol.5*6) | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent Nazwa handlowa | Nr katalogowy (REF, kod produktu) | KLASA WYROBU MEDYCZNEGO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Sterylne koreczki Combi dwufunkcyjne do zamykania żeńskich i męskich końcówek do cewników naczyniowych, w tym do cewników do hemodializy, zewnątrzoponowych, kaniul, wkłuć centralnych: - opakowanie zapewniające utrzymanie jałowości koreczka podczas otwierania opakowania. - wielkość koreczka umożliwiająca swobodne uchwycenie min. 10mm - opakowanie zbiorcze perforowane, które umożliwia oddzielenie 1 sztuki sterylnie zapakowanego koreczka lub pakowane osobno – niezłączone z innymi - na opakowaniu pojedynczego koreczka oznaczenie daty ważności i numeru serii | 580 000 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedstawił w formularzu asortymentowo-cenowym wszystkie numery katalogowe zaoferowanych  wyrobów medycznych. 
Brak podania numerów katalogowych (REF/kod produktu, klasy wyrobu medycznego) będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Oferowana ilość pełnych opakowań w przeliczeniu na sztuki musi być zgodna z ilością zamawianą. Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty.