- Wszyscy Wykonawcy

- RZP.271.15.2025

Komorniki, 24 marca 2025 r.

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Komorniki”

Działając zgodnie z treścią art. 284 ustęp 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuję treść wniosków o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1

Jakiego typu oprawy zamawiający oczekuje, drogową czy parkową?

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje oprawy drogowej.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuszcza RAL 9023 ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza tylko aluminiowe słupy oświetleniowe.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści większą powierzchnie boczną oprawy , np. 0,03 m2?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powierzchnię boczną oprawy do 0,03 m2. Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, modyfikuje Projekt techniczny dla części I (s. 25) oraz dla części II (s.28) w zakresie opraw i źródła światła – aktualny zapis: „Maksymalna powierzchnia boczna oporu wiatru 0,03m2”.

Pytanie 4

Czy Zamawiający wymaga do oprawy tabliczkę znamionową z nazwą i numerem seryjnym oraz kody QR?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający wymaga do oprawy tabliczki znamionowej z nazwą i numerem seryjnym oraz kody QR.

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 oraz ust. 5 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych przesuwa termin składania ofert na dzień 31 marca 2025 roku, a zatem,

- zmienia się zapis rozdziału III ust. 2 SWZ następująco:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć do dnia 31 marca 2025 roku do godz. 10.00.

- zmienia się zapis rozdziału III ust. 3 pkt.1) SWZ następująco:

Otwarcie ofert nastąpi dnia 31 marca 2025 roku o godz. 10:05. poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie platformazakupowa.pl ofert pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/1075177

- zmienia się zapis rozdziału III ust. 5 pkt.1) SWZ następująco:

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 29 kwietnia 2025 roku.

II Zastępca Wójta Gminy Komorniki

Przemysław Pełko