## Kosztorys
zał. nr 1.1 do swz
Kosztorys ofertowy
Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z przebudową kotłowni gazowej w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Psary Polskie
Lp | KNR, KNNR | Opis pozycji | Ilość | J.m. | c.j. netto | Wartość
1 | 510-0321-05-00 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni - z mas bitumicznych /grub. 4 cm/ | 26 | m2 | 0 | 0
2 | 001-0109-03-00 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa instalacji gazowej zewnętrznej wraz z dokumentacją geodezyjną powykonawczą | 68 | m | 0 | 0
3 | 006-0805-08-00 | Ręczne rozebranie nawierzchni - demontaż kostki brukowej | 8 | m2 | 0 | 0
4 | 201-0211-06-00 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m3, w gruncie kategorii: III | 34 | m3 | 0 | 0
5 | 404-1103-01-00 | Załadowanie gruzu i ziemi koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze | 35.68 | m3 | 0 | 0
6 | 404-1103-04-00 | Wywiezienie gruzu i ziemi z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość wg Wykonawcy | 35.68 | m3 | 0 | 0
8 | Kalkulacja włas | Koszty utylizacji ziemi i gruzu | 35.68 |  | 0 | 0
9 | 004-1411-01-00 | Podłoża z materiałów sypkich pod kanały - ułożenie podsypki | 3.4 | m3 | 0 | 0
10 | 004-1007-01-00 | Rurociągi wodociągowe z rur z polietylenu ciśnieniowego (PE), Wykonanie instalacji z rur PE o średnicy 50mm w ziemi | 66.4 | m | 0 | 0
11 | 219-0219-01-00 | Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy rurociągu ułożonego w ziemi | 70 | m | 0 | 0
12 | 219-0201-04-00 | Montaż gazociągów niskiego i średniego ciśnienia, przy użyciu sprzętu ręcznego, o średnicy nominalnej: ponad 32 do 40 mm - Wykonanie podejścia pod szafkę z rury stalowej DN40 | 1 | m | 0 | 0
13 | 004-0302-05-00 | Rurociągi gazowe z rur stalowych o połączeniach gwintowanych, mocowane na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy nominalnej: 40 mm | 1 | m | 0 | 0
14 | 004-0518-01-00 | Spawanie ręczne gazowe rurociągów lub kształtek stalowych, o śred nominalnej: 40 mm | 2 | złącze | 0 | 0
15 | 215-0314-01-00 | Połączenia rurociągów polietylenowych złączkami adaptacyjnymi o śred zew 50 mm - ze stalą | 2 | szt | 0 | 0
16 | 228-0501-09-00 | Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym - piaskiem | 5.1 | m3 | 0 | 0
17 | 202-1101-07-20 | Podkłady na podłożu gruntowym, w budynkach budownictwa ogólnego, wykonane z ubitych materiałów sypkich: piasku - pod nawierzchnię asfaltową | 7.9 | m3 | 0 | 0
18 | 202-1101-07-20 | Podkłady na podłożu gruntowym, w budynkach budownictwa ogólnego, wykonane z ubitych materiałów sypkich: piasku - pod kostkę | 2.6 | m3 | 0 | 0
19 | 006-0309-03-20 | Warstwa ścieralna nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych | 26 | m2 | 0 | 0
20 | 006-0502-03-00 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, układanej z wypełnieniem spoin piaskiem, na podsypce cem.-piask. | 8 | m2 | 0 | 0
21 | Analogia | Montaż konsoli pod gazomierz | 1 | kpl | 0 | 0
22 | 219-0215-01-00 | Wykonanie domowego przyłącza gazociągowego o średnicy nominalnej: do 50 mm | 1 | kpl | 0 | 0
23 | 219-0216-05-00 | Wykonanie przejścia gazociągu przez ściany murowane o grubości 2 cegieł, dla przyłączy gazowych o średnicach nominalnych: do 50 mm,w tulejach o śr.do 80 mm - Wykonanie przejścia gazociągu DN40 przez ścianę murowaną 0,4 m w tulejach z rur stalowych o średnicy 80mm | 1 | przej/szt | 0 | 0
24 | 711-0611-02-00 | Demontaż kotła - demontaż kotła węglowego stalowego do 70kW | 1 | szt | 0 | 0
25 | 402-0120-03-00 | Demontaż rurociągu stalowego średnicy: - 40-50 mm | 15 | m | 0 | 0
26 | 035-0224-07-00 | Kotły grzewcze gazowe stojące atmosferyczne, z zestawem montażowym, o mocy: 55kW | 1 | kpl | 0 | 0
27 | Kalkulacja indy | Dostawa i montaż wymiennika NW8, | 1 | kpl | 0 | 0
28 | 007-3195-05-10 | Montaż komina spalinowego Turbo srednica 110/160 z zewnętrzną czerpnią powietrza | 1 | kpl | 0 | 0
29 | 035-0208-01-00 | Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania HEP 25-180 | 1 | szt | 0 | 0
30 | 215-0113-04-00 | Zawory bezpieczeństwa ciężarkowe o średnicy nominalnej: 3/4# | 1 | szt | 0 | 0
31 | 031-0213-01-00 | Montaż naczynia wzbiorczego przeponowego o pojemności całkowitej : NG35 | 1 | szt | 0 | 0
32 | 004-0302-05-00 | Rurociągi gazowe z rur stalowych o połączeniach gwintowanych, mocowane na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy nominalnej: 40 mm | 2 | m | 0 | 0
33 | 215-0312-05-10 | Montaż: zaworu gazowego odcinającego gwint.o śr. 40 mm | 1 | szt | 0 | 0
34 | 035-0216-13-00 | Filtry - filtr skośny DN40 | 1 | szt | 0 | 0
35 | 709-2601-07-00 | Montaż zaworu odcinające na instalacji c.o. DN50 | 2 | szt | 0 | 0
36 | 709-2601-06-00 | Zawór zwrotny DN40 | 1 | szt | 0 | 0
37 | 722-1614-02-00 | Podłączenie instalacji c.o. do kotła | 1 | kpl | 0 | 0
38 | 716-0901-01-00 | Podłączenie instalacji c.o. do istniejącego wymiennika płytowego | 1 | kpl | 0 | 0
39 | 031-0210-02-00 | Montaż do c.o. zaworów o średnicy nominalnej : 20 mm - zawory kulowe przelotowe | 1 | szt | 0 | 0
40 | 035-0113-03-00 | Zawory kulowe przelotowe gwintowane do wody zimnej lub ciepłej, o średnicy nominalnej: 20 mm - zawór DN20 na instalacji wodociągowej | 2 | szt | 0 | 0
41 | 215-0111-02-00 | Rurociągi wodociągowe z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, mocowane na ścianach w budynkach mieszkalnych, przy śred zewnętrznej rur: 25 mm - rurociągi z PP | 12 | m | 0 | 0
42 | 215-0116-02-10 | Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., o połączeniu sztywnym, w rurociągach z tworzyw sztucznych, o średnicy zewnętrznej: 25 mm - rurociągi z PP | 1 | szt | 0 | 0
43 | 215-0121-01-00 | Montaż uzdatniacza wody z butlą z granulatem zmiękczającym | 1 | kpl | 0 | 0
44 | 035-0113-03-00 | Zawory - montaż zaworu do napełniania instalacji BA6628 PLUS lub ciepłej, o średnicy nominalnej: 20 mm - zawór DN20 na instalacji wodociągowej | 1 | szt | 0 | 0
45 | 215-0306-01-00 | Wpusty , o średnicy zewnętrznej odpływu 50 mm - | 1 | szt | 0 | 0
46 | 013-0228-03-00 | Rurociągi z PVC w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, przy śred rurociągu: 110 mm | 3 | m | 0 | 0
47 | 407-0204-01-00 | Próba szczelności instalacji gazowej o średnicy zewnętrznej do 76 mm w budynkach niemieszkalnych dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu | 0.08 | 10 m | 0 | 0
48 | 000-0108-03-00 | Próba szczelności instalacji wodociągowej, przy średnicy zewnętrznej rurociągu: do 35 mm - w bud.mieszkalnych | 5 | m | 0 | 0
49 | 404-0301-03-00 | Rozebranie podłoża z betonu żwirowego grubości : -15 cm | 2.42 | m3 | 0 | 0
50 | 1901-0116-01-00 | Wykopy nieumocnione bez wzgl.na kategorię gruntu: wewnątrz budynku | 4.83 | m3 | 0 | 0
51 | 401-0106-04-00 | Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię: z parteru, wraz z utylizacją | 7.25 | m3 | 0 | 0
52 | 202-1101-01-00 | Podkłady na podłożu gruntowym, w budynkach budownictwa ogólnego, wykonane ręcznie z betonu: zwykłego z kruszywa naturalnego | 1.61 | m3 | 0 | 0
53 | 202-0609-03-00 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt styropianowych gr 5cm, układane na wierzchu konstrukcji: na sucho, jedna warstwa | 16.1 | m2 | 0 | 0
54 | 203-0201-01-00 | Wykonanie paroizolacji z termozgrzewalnej papy paroizolacyjnej, z zagruntowaniem podłoża roztworem asfaltowym | 16.1 | m2 | 0 | 0
55 | 222-1003-02-00 | Posadzki betonowe o grubosci 5 cm zatarte na: gładko | 16.1 | m2 | 0 | 0
56 | 222-1003-03-00 | Dodatek za pogrubienie posadzki betonowej o 1 cm. - do 7cm | 16.1 | m2 | 0 | 0
57 | 007-1134-01-10 | Gruntowanie podłoży poziomych preparatem gruntującym | 16.1 | m2 | 0 | 0
58 | 202-1118-07-00 | Posadzki z płytek ceramicznych układanych na klej - gres techniczny | 16.1 | m2 | 0 | 0
59 | 202-0129-04-00 | Osadzenie prefabrykowanych stopni schodowych: | 2 | szt | 0 | 0
60 | 901-0105-02-00 | Ściany działowe z bloków SILKA M o wysokości do 4,5 m, przy zastosowaniu bloków: M12 | 9.46 | m2 | 0 | 0
61 | 202-0147-01-00 | Ułożenie nadproży prefabrykowanych | 1.3 | m | 0 | 0
62 | 019-0928-12-00 | Dostawa i montaż drzwi wraz z ościeżnicą, antypanic, EI30 | 1 | szt | 0 | 0
63 | 007-1134-01-10 | Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym | 34 | m2 | 0 | 0
64 | 012-0829-04-00 | Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach płytek | 34 | m2 | 0 | 0
65 | 002-0802-06-00 | Gładź gipsowa jednowarstwowa na sufitach | 16.1 | m2 | 0 | 0
66 | 007-1134-01-10 | Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym | 16.1 | m2 | 0 | 0
67 | 202-1510-01-00 | Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych gładkich: dwukrotne, z przygotowaniem lecz bez grunt. sufitu | 16.1 | m2 | 0 | 0
68 | 018-1355-04-00 | Wykonanie dokumentacji powykonawczej | 1 | szt | 0 | 0
|  |  | Łączna wartość netto: |  |  | 0