**ZAŁĄCZNIK NR 2 do Zaproszenia**

Zamawiający :

Gmina Łęknica

ul. Żurawska 1

68-208 Łęknica

**FORMULARZ OFERTOWY**

WYKONAWCA : ……………………………………………………………………………………….……………………………………

ADRES : ……………………………………………………………………………………….……………………………………

NIP : ……………………………………………………………………………………….……………………………………

REGON : ……………………………………………………………………………………….……………………………………

TELEFON : ……………………………………………………………………………………….……………………………………

E-MAIL : ……………………………………………………………………………………….……………………………………

Nawiązując do Zaproszenia nr WIZ.271.10.2025 na wykonanie montażu klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Łęknicy, na warunkach określonych w Zaproszeniu, składam niniejszą ofertę:

1. Oferuję wykonanie robót za cenę:

|  |  |
| --- | --- |
| **Cena ofertowa brutto,****w tym:** | …………………………. zł |
| (słownie) ……………………………………………………..............................………………………………………………………………………………………………………………. złotych |
| Podatek VAT | …………… %, ……………………………….…………….. zł |
| Cena ofertowa netto | ……………………………………….…….. zł |

1. Powyższa cena obejmuje kompleksowy montaż systemu klimatyzacji z zastosowaniem następujących urządzeń w następujących pomieszczeniach:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nr piętra** | **Nr pokoju** | **Powierzchnia [m2]** | **Strona świata** | **Typ jednostki wewnętrznej** | **Sterownik** | **Moc chłodzenia wymagana - minimum [kW]** | **Producent i model jednostki wewnętrznej** | **Moc chłodzenia oferowanego urządzenia [kW]** | **Producent i model agregatu** | **Pobór mocy agregatu [kW]** |
| 1 | 2 | 18 | 17,35 | Pn | ścienny | bezprzewodowy | 2,0 |  |  |  |  |
| 2 | 17 | 16,7 | Pn | ścienny | bezprzewodowy | 2,0 |  |  |
| 3 | 16 | 16,6 | Pn | ścienny | bezprzewodowy | 2,0 |  |  |
| 4 | 15 | 25,12 | Pd | ścienny | bezprzewodowy | 3,2 |  |  |
| 5 | 14 | 13,15 | Pd | ścienny | bezprzewodowy | 2,2 |  |  |
| 6 | 13 | 15,5 | Pd | ścienny | bezprzewodowy | 2,2 |  |  |
| 7 | 12 | 22,0 | Pd | ścienny | bezprzewodowy | 3,2 |  |  |
| 8 | 11 | 21,12 | Pd | ścienny | bezprzewodowy | 3,2 |  |  |
| 9 | 1 | 10 | 17,35 | Pn | ścienny | bezprzewodowy | 2,0 |  |  | Wpisać, jeśli oferta obejmuje 2 agregaty | Wpisać, jeśli oferta obejmuje 2 agregaty |
| 10 | 9 | 16,7 | Pn | ścienny | bezprzewodowy | 2,0 |  |  |
| 11 | 8 | 16,5 | Pn | ścienny | bezprzewodowy | 2,0 |  |  |
| 12 | 7 | 25,12 | Pd | ścienny | bezprzewodowy | 3,2 |  |  |
| 13 | 6 | 13,25 | Pd | ścienny | bezprzewodowy | 2,0 |  |  |
| 14 | 5 | 21,12 | Pd | ścienny | bezprzewodowy | 2,3 |  |  |

1. Akceptuję warunki umowy – zgodnie z zapisami przedstawionymi Zaproszeniu.
2. Oferuję wykonanie zamówienia w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
3. Cena wskazana w pkt. 1 obejmuje wynagrodzenie za wszelkie czynności niezbędne do wykonania zamówienia, zgodnie z zakresem objętym Zaproszeniem.
4. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zamówienia i nie wnoszę do nich zastrzeżeń, zdobyłem konieczne informacje, potrzebne do złożenia oferty i wykonania zamówienia.
5. Oświadczam, że posiadam wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia - umożliwiające realizację zamówienia, oraz znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej należyte wykonanie zamówienia.

…………………………. ……………………………………………………...

(data) osoba/osoby uprawnione do złożenia oferty