## Arkusz1
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ CENOWY w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp), pn.: „Świadczenie usługi w zakresie przeglądu, serwisu i napraw w hangarach typu lekkiego (HTL) dla statków powietrznych w kompleksie wojskowym K-6031 na terenie 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim” - sprawa ZP/12/2025
Lp. | Czynności do wykonania w ramach przegladu konserwacyjnego | Ilość przeglądu | Cena jednostkowa przeglądu netto | Wartość netto przeglądu kol. 3 x kol. 4 | VAT | Wartość brutto przeglądu kol. 5 x kol. 6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Przegląd hangarów typu lekkiego:
Kontrola konstrukcji hangaru wraz z regulacją naprężenia stężeń, powłok oraz połączeń śrubowych - HTL typ C 130 (bud. nr 199)
a. | Sprawdzenie i regulacja stężeń pionowych i poziomych | 1 |  | 0 | 23% | 0
b. | Sprawdzenie stanu konstrukcji hangaru oraz usunięcie ewentualnych uszkodzeń powłoki antykorozyjnej za pomocą cynku w sprayu | 1 |  | 0 | 23% | 0
c. | Sprawdzenie powłok (zewnętrznej i wewnętrznej) pod kątem uszkodzenia, rozklejenia, rozdarcia itp. oraz naprawa stwierdzonych uszkodzeń | 1 |  | 0 | 23% | 0
d. | Kontrola stanu konstrukcji wsporczych bram - kontrola geometrii i dokręcenia śrub | 1 |  | 0 | 23% | 0
e. | Sprawdzenie i regulacja naprężenia poszczególnych sekcji powłok | 1 |  | 0 | 23% | 0
f. | Sprawdzenie i regulacja stanu połączeń śrubowych segmentów kratownic, zgodnie z założonymi momentami dokręcenia | 1 |  | 0 | 23% | 0
g. | Sprawdzenie i regulacja połączeń płatwi stalowych | 1 |  | 0 | 23% | 0
Razem: | [5 empty] | 0
Kontrola konstrukcji hangaru wraz z regulacją naprężenia stężeń, powłok oraz połączeń śrubowych - HTL typ Mi 8 (bud. nr 197)
a. | Sprawdzenie i regulacja stężeń pionowych i poziomych | 1 |  | 0 | 23% | 0
b. | Sprawdzenie stanu konstrukcji hangaru oraz usunięcie ewentualnych uszkodzeń powłoki antykorozyjnej za pomocą cynku w sprayu | 1 |  | 0 | 23% | 0
c. | Sprawdzenie powłok (zewnętrznej i wewnętrznej) pod kątem uszkodzenia, rozklejenia, rozdarcia itp. oraz naprawa stwierdzonych uszkodzeń | 1 |  | 0 | 23% | 0
d. | Kontrola stanu konstrukcji wsporczych bram - kontrola geometrii i dokręcenia śrub | 1 |  | 0 | 23% | 0
e. | Sprawdzenie i regulacja naprężenia poszczególnych sekcji powłok | 1 |  | 0 | 23% | 0
f. | Sprawdzenie i regulacja stanu połączeń śrubowych segmentów kratownic, zgodnie z założonymi momentami dokręcenia | 1 |  | 0 | 23% | 0
g. | Sprawdzenie i regulacja połączeń płatwi stalowych | 1 |  | 0 | 23% | 0
Razem: | [5 empty] | 0
Kontrola konstrukcji hangaru wraz z regulacją naprężenia stężeń, powłok oraz połączeń śrubowych - HTL typ Mi 8 (bud. nr 202)
a. | Sprawdzenie i regulacja stężeń pionowych i poziomych | 1 |  | 0 | 23% | 0
b. | Sprawdzenie stanu konstrukcji hangaru oraz usunięcie ewentualnych uszkodzeń powłoki antykorozyjnej za pomocą cynku w sprayu | 1 |  | 0 | 23% | 0
c. | Sprawdzenie powłok (zewnętrznej i wewnętrznej) pod kątem uszkodzenia, rozklejenia, rozdarcia itp. oraz naprawa stwierdzonych uszkodzeń | 1 |  | 0 | 23% | 0
d. | Kontrola stanu konstrukcji wsporczych bram - kontrola geometrii i dokręcenia śrub | 1 |  | 0 | 23% | 0
e. | Sprawdzenie i regulacja naprężenia poszczególnych sekcji powłok | 1 |  | 0 | 23% | 0
f. | Sprawdzenie i regulacja stanu połączeń śrubowych segmentów kratownic, zgodnie z założonymi momentami dokręcenia | 1 |  | 0 | 23% | 0
g. | Sprawdzenie i regulacja połączeń płatwi stalowych | 1 |  | 0 | 23% | 0
Razem: | [5 empty] | 0
Kontrola konstrukcji hangaru wraz z regulacją naprężenia stężeń, powłok oraz połączeń śrubowych - HTL typ Mig 29 (bud. nr 195)
a. | Sprawdzenie i regulacja stężeń pionowych i poziomych | 1 |  | 0 | 23% | 0
b. | Sprawdzenie stanu konstrukcji hangaru oraz usunięcie ewentualnych uszkodzeń powłoki antykorozyjnej za pomocą cynku w sprayu | 1 |  | 0 | 23% | 0
c. | Sprawdzenie powłok (zewnętrznej i wewnętrznej) pod kątem uszkodzenia, rozklejenia, rozdarcia itp. oraz naprawa stwierdzonych uszkodzeń | 1 |  | 0 | 23% | 0
d. | Kontrola stanu konstrukcji wsporczych bram - kontrola geometrii i dokręcenia śrub | 1 |  | 0 | 23% | 0
e. | Sprawdzenie i regulacja naprężenia poszczególnych sekcji powłok | 1 |  | 0 | 23% | 0
f. | Sprawdzenie i regulacja stanu połączeń śrubowych segmentów kratownic, zgodnie z założonymi momentami dokręcenia | 1 |  | 0 | 23% | 0
g. | Sprawdzenie i regulacja połączeń płatwi stalowych | 1 |  | 0 | 23% | 0
Razem: | [5 empty] | 0
Kontrola konstrukcji hangaru wraz z regulacją naprężenia stężeń, powłok oraz połączeń śrubowych - HTL typ Mig 29 (bud. nr 196)
a. | Sprawdzenie i regulacja stężeń pionowych i poziomych | 1 |  | 0 | 23% | 0
b. | Sprawdzenie stanu konstrukcji hangaru oraz usunięcie ewentualnych uszkodzeń powłoki antykorozyjnej za pomocą cynku w sprayu | 1 |  | 0 | 23% | 0
c. | Sprawdzenie powłok (zewnętrznej i wewnętrznej) pod kątem uszkodzenia, rozklejenia, rozdarcia itp. oraz naprawa stwierdzonych uszkodzeń | 1 |  | 0 | 23% | 0
d. | Kontrola stanu konstrukcji wsporczych bram - kontrola geometrii i dokręcenia śrub | 1 |  | 0 | 23% | 0
e. | Sprawdzenie i regulacja naprężenia poszczególnych sekcji powłok | 1 |  | 0 | 23% | 0
f. | Sprawdzenie i regulacja stanu połączeń śrubowych segmentów kratownic, zgodnie z założonymi momentami dokręcenia | 1 |  | 0 | 23% | 0
g. | Sprawdzenie i regulacja połączeń płatwi stalowych | 1 |  | 0 | 23% | 0
Razem: | [5 empty] | 0
Kontrola konstrukcji hangaru wraz z regulacją naprężenia stężeń, powłok oraz połączeń śrubowych - HTL typ M 28 (bud. nr 265)
a. | Sprawdzenie i regulacja stężeń pionowych i poziomych | 1 |  | 0 | 23% | 0
b. | Sprawdzenie stanu konstrukcji hangaru oraz usunięcie ewentualnych uszkodzeń powłoki antykorozyjnej za pomocą cynku w sprayu | 1 |  | 0 | 23% | 0
c. | Sprawdzenie powłok (zewnętrznej i wewnętrznej) pod kątem uszkodzenia, rozklejenia, rozdarcia itp. oraz naprawa stwierdzonych uszkodzeń | 1 |  | 0 | 23% | 0
d. | Kontrola stanu konstrukcji wsporczych bram - kontrola geometrii i dokręcenia śrub | 1 |  | 0 | 23% | 0
e. | Sprawdzenie i regulacja naprężenia poszczególnych sekcji powłok | 1 |  | 0 | 23% | 0
f. | Sprawdzenie i regulacja stanu połączeń śrubowych segmentów kratownic, zgodnie z założonymi momentami dokręcenia | 1 |  | 0 | 23% | 0
g. | Sprawdzenie i regulacja połączeń płatwi stalowych | 1 |  | 0 | 23% | 0
Razem: | [5 empty] | 0
Przegląd instalacji elektrycznej i wyposażenia elektrotechnicznego oraz wykonanie pomiarów:
Pomiar instalacji elektrycznej - HTL typ C 130 (bud. nr 199)
a. | Badanie wyłącznika p.poż. | 1 |  | 0 | 23% | 0
b. | Badanie oświetlenia ewakuacyjnego / awaryjnego | 1 |  | 0 | 23% | 0
c. | Badanie rezystancji statycznego punktu uziemienia statków powietrznych | 1 |  | 0 | 23% | 0
Pomiar skuteczności oświetlenia głównego (pomiar natężenia luksomierzem) - HTL typ C 130 (bud. nr 199) |  | 1 |  | 0 | 23% | 0
Kontrola działania systemu ogrzewania promiennikowego - HTL typ C 130 (bud. nr 199) |  | 1 |  | 0 | 23% | 0
Kontrola działania nagrzewnic olejowych i osuszaczy powietrza - HTL typ C 130 (bud. nr 199)
a. | Nagrzewnica JUMBO 150M nr ew.51103379 | 1 |  | 0 | 23% | 0
b. | Nagrzewnica JUMBO 150M nr ew.51103383 | 1 |  | 0 | 23% | 0
Razem: | [5 empty] | 0
Pomiar instalacji elektrycznej - HTL typ Mi 8 (bud. nr 197)
a. | Badanie wyłącznika p.poż. | 1 |  | 0 | 23% | 0
b. | Badanie oświetlenia ewakuacyjnego / awaryjnego | 1 |  | 0 | 23% | 0
c. | Badanie rezystancji statycznego punktu uziemienia statków powietrznych | 1 |  | 0 | 23% | 0
Pomiar skuteczności oświetlenia głównego (pomiar natężenia luksomierzem) - HTL typ Mi 8 (bud. nr 197) |  | 1 |  | 0 | 23% | 0
Kontrola działania systemu ogrzewania promiennikowego - HTL typ Mi 8 (bud. nr 197) |  | 1 |  | 0 | 23% | 0
Kontrola działania nagrzewnic olejowych i osuszaczy powietrza - HTL typ Mi 8 (bud. nr 197)
a. | Nagrzewnica TECNOCLIMA BA 100 PLUS nr ew.24370006158 | 1 |  | 0 | 23% | 0
b. | Nagrzewnica TECNOCLIMA BA 100 PLUS nr ew.24370006159 | 1 |  | 0 | 23% | 0
Razem: | [5 empty] | 0
Pomiar instalacji elektrycznej - HTL typ Mi 8 (bud. nr 202)
a. | Badanie wyłącznika p.poż. | 1 |  | 0 | 23% | 0
b. | Badanie oświetlenia ewakuacyjnego / awaryjnego | 1 |  | 0 | 23% | 0
c. | Badanie rezystancji statycznego punktu uziemienia statków powietrznych | 1 |  | 0 | 23% | 0
Pomiar skuteczności oświetlenia głównego (pomiar natężenia luksomierzem) - HTL typ Mi 8 (bud. nr 202) |  | 1 |  | 0 | 23% | 0
Kontrola działania systemu ogrzewania promiennikowego - HTL typ Mi 8 (bud. nr 202) |  | 1 |  | 0 | 23% | 0
Kontrola działania nagrzewnic olejowych i osuszaczy powietrza - HTL typ Mi 8 (bud. nr 202)
a. | Nagrzewnica JUMBO 115 nr ew. 51309333 | 1 |  | 0 | 23% | 0
b. | Nagrzewnica JUMBO 115 nr ew. 51109527 | 1 |  | 0 | 23% | 0
Razem: | [5 empty] | 0
Pomiar instalacji elektrycznej - HTL typ Mig 29 (bud. nr 195)
a. | Badanie wyłącznika p.poż. | 1 |  | 0 | 23% | 0
b. | Badanie oświetlenia ewakuacyjnego / awaryjnego | 1 |  | 0 | 23% | 0
c. | Badanie rezystancji statycznego punktu uziemienia statków powietrznych | 1 |  | 0 | 23% | 0
Pomiar skuteczności oświetlenia głównego (pomiar natężenia luksomierzem) - HTL typ Mig 29 (bud. nr 195) |  | 1 |  | 0 | 23% | 0
Kontrola działania systemu ogrzewania promiennikowego - HTL typ Mig 29 (bud. nr 195) |  | 1 |  | 0 | 23% | 0
Kontrola działania nagrzewnic olejowych i osuszaczy powietrza - HTL typ Mig 29 (bud. nr 195)
a. | Nagrzewnica Master BV 170E nr ew. 11235003143 | 1 |  | 0 | 23% | 0
b. | Nagrzewnica Master BV 170E nr ew. 11235003130 | 1 |  | 0 | 23% | 0
Razem: | [5 empty] | 0
Pomiar instalacji elektrycznej - HTL typ Mig 29 (bud. nr 196)
a. | Badanie wyłącznika p.poż. | 1 |  | 0 | 23% | 0
b. | Badanie oświetlenia ewakuacyjnego / awaryjnego | 1 |  | 0 | 23% | 0
c. | Badanie rezystancji statycznego punktu uziemienia statków powietrznych | 1 |  | 0 | 23% | 0
Pomiar skuteczności oświetlenia głównego (pomiar natężenia luksomierzem) - HTL typ Mig 29 (bud. nr 196) |  | 1 |  | 0 | 23% | 0
Kontrola działania systemu ogrzewania promiennikowego - HTL typ Mig 29 (bud. nr 196) |  | 1 |  | 0 | 23% | 0
Kontrola działania nagrzewnic olejowych i osuszaczy powietrza - HTL typ Mig 29 (bud. nr 196)
a. | Nagrzewnica Master BV 170E nr ew. 11235003131 | 1 |  | 0 | 23% | 0
b. | Nagrzewnica Master BV 170E nr ew. 11235003144 | 1 |  | 0 | 23% | 0
Razem: | [5 empty] | 0
Pomiar instalacji elektrycznej - HTL typ M 28 (bud. nr 265)
a. | Badanie wyłącznika p.poż. | 1 |  | 0 | 23% | 0
b. | Badanie oświetlenia ewakuacyjnego / awaryjnego | 1 |  | 0 | 23% | 0
c. | Badanie rezystancji statycznego punktu uziemienia statków powietrznych | 1 |  | 0 | 23% | 0
Pomiar skuteczności oświetlenia głównego (pomiar natężenia luksomierzem) - HTL typ M 28 (bud. nr 265) |  | 1 |  | 0 | 23% | 0
Kontrola działania systemu ogrzewania promiennikowego - HTL typ M 28 (bud. nr 265) |  | 1 |  | 0 | 23% | 0
Kontrola działania nagrzewnic olejowych i osuszaczy powietrza - HTL typ M 28 (bud. nr 265)
a. | Nagrzewnica Master BV 470FS nr ew. 12938000032 | 1 |  | 0 | 23% | 0
b. | Nagrzewnica Master BV 470FS nr ew. 12938000033 | 1 |  | 0 | 23% | 0
Razem: | [5 empty] | 0
Razem PRZEGLĄD HANGARÓW | [5 empty] | 0
Uwaga! Dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.