- Wszyscy Wykonawcy

- RZP.271.15.2025

Komorniki, 18 marca 2025 r.

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Komorniki”

Działając zgodnie z treścią art. 284 ustęp 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuję treść wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) wraz z odpowiedzią:

Pytanie 1

Dzień dobry, w STWIOR jest informacja o barwie światła 4000K, natomiast w opisie technicznym podana jest barwa 5700K. Prosimy o informację, którą barwę przyjąć do wyceny.

Odpowiedź

Do wyceny należy przyjąć barwę światła 4 000 K. Zamawiający modyfikuje Projekt techniczny dla części II (s. 27) w zakresie barwy światła – właściwa wartość: 4000K.

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 oraz ust. 5 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych przesuwa termin składania ofert na dzień 28 marca 2025 roku, a zatem,

- zmienia się zapis rozdziału III ust. 2 SWZ następująco:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć do dnia 28 marca 2025 roku do godz. 10.00.

- zmienia się zapis rozdziału III ust. 3 pkt.1) SWZ następująco:

Otwarcie ofert nastąpi dnia 28 marca 2025 roku o godz. 10:05. poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie platformazakupowa.pl ofert pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/1075177

- zmienia się zapis rozdziału III ust. 5 pkt.1) SWZ następująco:

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 26 kwietnia 2025 roku.

II Zastępca Wójta Gminy Komorniki

Przemysław Pełko