12/ZWiK/2025                                            Stronie Śląskie, 14.04.2025r.

Wyjaśnienie i modyfikacja treści SWZ (III)

Dotyczy postępowania: prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji pn.:

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami

obejmująca osiedle mieszkaniowe i budynki

Nadleśnictwa Lądek Zdrój, obręb Strachocin, gm. Stronie Śl.

I. Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024r., poz. 1320- dalej ustawa Pzp) Zamawiający informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ):

Pytanie nr 1: Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie zakresu odtworzenia nawierzchni dróg asfaltowych, ponieważ w przedmiarze robót ujęto jedynie rozbiórkę nawierzchni. Jednocześnie informujemy, że w projekcie umowy znajduje się zapis o konieczności wykonania odtworzenia nawierzchni zgodnie z odrębnym opracowaniem. W związku z powyższym prosimy o dołączenie tego opracowania do dokumentacji przetargowej oraz ujęcie stosownych robót w przedmiarze.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przewidywane jest odtworzenie nawierzchni w takiej formie jakiej była przez zerwaniem nawierzchni. Nie przewidujemy odrębnego opracowania, Ilość nawierzchni do odtworzenia około 30m².

II.	Zamawiający działając w oparciu o art. 286 ust. 1 ustawy Pzp informuje  o zmianie treści SWZ:

Z projektu umowy – zał. nr 4 do SWZ usuwa się pkt. 34 § 4 ust.2:

34) odtworzenie nawierzchni wg odrębnego opracowania.

Zamawiający informuje, że dokonane zmiany stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

Prezes ZWiK sp. z o .o.

mgr inż. Stanisław Jaśkiewicz

……………….…………………………………….

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu