Formularz z wyceną ofertową dla zadania pn:

Awaryjna wymiana kotła c.o. w budynku mieszkalnym o adresie Drygały, ul. Zielona 8/2 .

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp | Przewidywany zakres robót | Ilość | Cena netto |
| 1. | Odłączenie od instalacji kotła Moderator 20 kW, wraz z wyniesieniem z piwnicy, | Kpl. |  |
|  | Wniesienie kotła MPM DS WOOD PLUS 18 kW do piwnicy wraz z podłączeniem do przewodu kominowego, | Kpl. |  |
| 3. | Podłączenie kotła MPM DS. WOOD PLUS 18 kW do istniejącej instalacji c.o. z godnie z dołączonym schematem przyłączenia kotła, wraz z wymianą i uzupełnieniem akcesoriów niezbędnych do prawidłowej instalacji w/w kotła jak: zawór różnicowy, pompa obiegowa, zawór mieszający kondensacyjny, zawory odcinające, manometr, niezbędne odcinki rurociągów i kształtki oraz wykonanie podejść pod planowany montaż zbiornika akumulacyjnego, | Kpl. |  |
| 4. | Dokonanie niezbędnych prób i sprawdzeń instalacji. | Kpl. |  |
| Razem netto: | | |  |
| Należny podatek vat 8 % | | |  |
| Razem brutto: | | |  |

Podpis osoby uprawnionej

………………………………………………..