Umowa nr _________/2025

(Projekt Umowy )

Zawarta w dniu …………….. r.  w Wędrzynie pomiędzy:

Skarbem Państwa - 45 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Wędrzynie,

69-211 Wędrzyn; NIP 429-006-62-15; REGON 080521018; zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym przez …………………………

a

……………………………………, z siedzibą w ……………..…………………..                 ul. ……………..…………... kod pocztowy i miejscowości ………………………..……..….., prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej /Krajowego Rejestru Sądowego*) w ……………………… pod                                              nr ………………………………… wysokość kapitału zakładowego* ………………. NIP ……………............. REGON …..…………….. zwanym           w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez ……………………..

o następującej treści:

Przedmiot umowy

§ 1

- Przedmiotem umowy jest dostawa materiałów elektrycznych i pomocniczych  z przeznaczeniem dla SOI 45 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Wędrzynie.

- Zamawiający zobowiązuje się przyjąć do magazynu przedmiotowe materiały branży elektrycznej i zapłacić za nie umówioną cenę.

- Wynagrodzenie za dostawę przedmiotu umowy obejmuje również: przetransportowanie z miejsca składowania lub wytworzenia do magazynów SOI, rozładunek ze środka transportu i złożenie w magazynie SOI lub we wskazanym miejscu przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy najwyższej jakości, nowy w pierwszej kategorii, certyfikowane, wolny od wad fizycznych i prawnych.

Termin realizacji umowy

§ 2

- Termin realizacji dostawy przedmiotu umowy wynosi 21 dni od dnia zawarcia umowy;

- Towar określony w § 3 ust. 1 umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do  magazynów:

- SOI Wędrzyn, 69-211 Wędrzyn;

- SOI Międzyrzecz, 66-300 Międzyrzecz ul. Wojska Polskiego 17

- SOI Skwierzyna, 66-440 Skwierzyna ul. 61 Brygady 1

- SOI Krosno Odrzańskie, 66-600 Krosno Odrzański, ul. Piastów 7

- SOI Czerwieńsk, 66-016 Czerwieńsk, ul. Składowa 10

- SOI Sulechów, 66-100 Sulechów, ul. Wojska Polskiego 1

lub innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego zgodnie z umową i  załącznikiem nr 1 do umowy w którym wskazany jest szczegółowy podział materiałów na poszczególne SOI.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy po telefonicznym poinformowaniu przedstawiciela Zamawiającego (minimum dwa dni przed planowaną dostawą) o terminie oraz godzinie dostawy z uwzględnieniem ust. 1.

Wynagrodzenie i warunki płatności

§ 3

- Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wg cen jednostkowych wyszczególnionych w tabeli za poszczególny asortyment:

| L.p. | Nazwa materiału | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT (%) | Wartość netto (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT (kol.7x kol.6) | Wartość brutto (kol.7 + kol.8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Automat zmierzchowy AZH hermetyczny z wewnętrznym czujnikiem światłoczułym 16A 230V IP65 lub równoważny | szt. | 2 |  | 23% |  |  |  |
| 2. | Automat zmierzchowy AZH hermetyczny z wewnętrznym czujnikiem światłoczułym 10A 230V IP65 lub równoważny | szt. | 3 |  | 23% |  |  |  |
| 3. | Bateria mocna alkaliczna 9V 6LR61 Duracel lub równoważny | szt. | 7 |  | 23% |  |  |  |
| 4. | Czujnik zaniku fazy i asymetrii napięcia CAM-01 | szt. | 1 |  | 23% |  |  |  |
| 5. | Czujnik zaniku i asymetrii faz z regulowanym progiem asymetrii CZF-BR lub równoważny | szt. | 1 |  | 23% |  |  |  |
| 6. | Dzwonek bezprzewodowy zasięg 200m, komplet, IP44 | szt. | 11 |  | 23% |  |  |  |
| 7. | Dławik kablowy PG 9 | szt. | 20 |  | 23% |  |  |  |
| 8. | Dławik kablowy PG 11 | szt. | 20 |  | 23% |  |  |  |
| 9. | Dławik kablowy PG 16 | szt. | 20 |  | 23% |  |  |  |
| 10. | Dławik kablowy PG 25 | szt. | 20 |  | 23% |  |  |  |
| 11. | Dławik kablowy PG 29 | szt. | 20 |  | 23% |  |  |  |
| 12. | Dławik kablowy PG 36 | szt. | 20 |  | 23% |  |  |  |
| 13. | Elektroniczny układ zapłonny EVG 2X36W lub równoważny | szt. | 100 |  | 23% |  |  |  |
| 14. | Elektrozaczep rewersyjny, symetryczny 12V AC/DC 200mA | szt. | 3 |  | 23% |  |  |  |
| 15. | Elektrozaczep rewersyjny, 12\24 GS/WS EE DIN RECHTS lub równoważny | szt. | 3 |  | 23% |  |  |  |
| 16. | Elektro zaczep R4-12.40 12V, wymiary 21x29x68mm | szt. | 3 |  | 23% |  |  |  |
| 17. | Folia kablowa ostrzegawcza NIEBIESKA TO 20/0, 09 68082/100m | szt. | 1 |  | 23% |  |  |  |
| 18. | Główka bezpiecznikowa E18 D02 | szt. | 5 |  | 23% |  |  |  |
| 19. | Gniazdo gumowe przenośne PCE 3x16A Ip44 | szt. | 4 |  | 23% |  |  |  |
| 20. | Gniazdo gumowe przenośne PCE 1x16A Ip44 | szt. | 4 |  | 23% |  |  |  |
| 21. | Gniazdo gumowe 16A 230V IP44 hermetyczne | szt. | 25 |  | 23% |  |  |  |
| 22. | Gniazdo hermetyczne n/t podwójne 250V 2PxZ IP44 16A | szt. | 50 |  | 23% |  |  |  |
| 23. | Gniazdo pojedyncze hermetyczne p/t białe z bolcami, klapką 230V 16A IP44 | szt. | 20 |  | 23% |  |  |  |
| 24. | Gniazdo hermetyczne n/t podwójne 250V 2PxZ IP55 16A | szt. | 20 |  | 23% |  |  |  |
| 25. | Gniazdo hermetyczne n/t pojedyncze IP44 kolor: biały Hermes lub równoważny | szt. | 10 |  | 23% |  |  |  |
| 26. | Gniazdo podwójne p/t 2x2P+Z 16A, 250V białe AKCENT biały lub równoważny | szt. | 10 |  | 23% |  |  |  |
| 27. | Gniazdo siłowe przenośne z uziemieniem 400V, 16A, IP44 5P | szt. | 5 |  | 23% |  |  |  |
| 28. | Gniazdo n/t podwójne IP 20, 250V, kolor: biały | szt. | 10 |  | 23% |  |  |  |
| 29. | Gniazdo n/t pojedyncze IP20, 250V kolor: biały | szt. | 10 |  | 23% |  |  |  |
| 30. | Grzałka do bojlera TESY 2000W lub równoważny | szt. | 10 |  | 23% |  |  |  |
| 31. | Grzałka TESY 670W L330mm, A 195mm,B 95MM lub równoważna | szt. | 20 |  | 23% |  |  |  |
| 32. | Grzałka TESY 1670W L780mm, A 645mm lub równoważna | szt. | 20 |  | 23% |  |  |  |
| 33. | Grzejnik akumulacyjny moc do 3KW ,z naściennym termostatem, trójfazowy, | szt. | 1 |  | 23% |  |  |  |
| 34. | Grzejnik elektryczny konwektorowy T17 2000W 2,0 lub równoważny | szt. | 10 |  | 23% |  |  |  |
| 35. | Grzejnik elektryczny konwektor 2000W, wyświetlacz LCD, 3 stopnie mocy 750/1250/2000W TIMER typu Noveen CH-7100 lub równoważny | szt. | 4 |  | 23% |  |  |  |
| 36. | Grzejnik elektryczny ścienny konwektorowy, moc grzewcza 2000W , z termostatem, zabezpieczenie przed przegrzaniem, , stalowa obudowa malowana proszkowo, kolor biały, podłączenie za pomocą kabla zakończonego wtyczką | szt. | 3 |  | 23% |  |  |  |
| 37. | Halogen przenośny budowlany z rączką, regulowany stelaż, odporny na warunki pogodowe, zwiększona trwałość i bezpieczeństwo, warunki pracy od -20 do +45 stopni celsjusza, naświetlacz LED 100W co najmniej 8200lm, IP65 230V | szt. | 2 |  | 23% |  |  |  |
| 38. | Halogen - naświetlacz HQ LED 100W, 8000lm, 6000K, SMD, IP66 lub równoważny | szt. | 9 |  | 23% |  |  |  |
| 39. | Halogen - naświetlacz HQ LED czarny 50W. 6850lm, 6400K, na diodach SMD IP65, wodoodporny, barwa zimna, RA 75-85, trwałość 50 000h lub równoważny | szt. | 5 |  | 23% |  |  |  |
| 40. | Kabel YKY 5x4mm² (ziemny) | m. | 100 |  | 23% |  |  |  |
| 41. | Kabel ziemny YAKxs 5x16 Żo 0,6/1Kv | m. | 100 |  | 23% |  |  |  |
| 42. | Klucz, zwalniacz blokady do gniazda | szt. | 50 |  | 23% |  |  |  |
| 43. | Kołek rozporowy fi 6 z wkrętem 6/3,5x50 op. 200 szt. | op. | 3 |  | 23% |  |  |  |
| 44. | Kołek rozporowy KRX 8X60 z wkrętem op. 100 szt. lub równoważny | op. | 6 |  | 23% |  |  |  |
| 45. | Kołek rozporowy 10X100 z wkrętem na klucz op.100 szt. | op. | 4 |  | 23% |  |  |  |
| 46. | Kołek rozporowy 12X80 z wkrętem na klucz op.100 SZT | op. | 1 |  | 23% |  |  |  |
| 47. | Kołek ramowy rozporowy z wkrętem z łbem stożkowym i gniazdem TX KPS-FAST-10140S lub równoważny 25szt. | op. | 1 |  | 23% |  |  |  |
| 48. | Kołek ramowy rozporowy z wkrętem z łbem stożkowym i gniazdem TX KPS-FAST-10180S lub równoważny 25szt. | op. | 1 |  | 23% |  |  |  |
| 49. | Kołek ramowy rozporowy z wkrętem z łbem sześciokątnym i gniazdem TX KPR-FAST-10140K lub równoważny 25szt. | op. | 1 |  | 23% |  |  |  |
| 50. | Kołek ramowy rozporowy z wkrętem z łbem stożkowym KRX-063535 lub równoważny 200szt. | op. | 2 |  | 23% |  |  |  |
| 51. | Kołek ramowy rozporowy z wkrętem z łbem stożkowym KRX-063560 lub równoważny 200szt. | op. | 2 |  | 23% |  |  |  |
| 52. | Kołek ramowy rozporowy z wkrętem z łbem stożkowym KRX-085050 lub równoważny 100szt. | op. | 2 |  | 23% |  |  |  |
| 53. | Kołek ramowy rozporowy z wkrętem z łbem stożkowym KRX-085060 lub równoważny 100szt. | op. | 2 |  | 23% |  |  |  |
| 54. | Kołek ramowy rozporowy z wkrętem z łbem stożkowym KRX-105060 lub równoważny 100szt. | op. | 1 |  | 23% |  |  |  |
| 55. | Kołek ramowy rozporowy z wkrętem z łbem stożkowym KRX-105080 lub równoważny 100szt. | op. | 1 |  | 23% |  |  |  |
| 56. | Kołek ramowy rozporowy z wkrętem z łbem stożkowym KRX-106100 lub równoważny 100szt. | op. | 2 |  | 23% |  |  |  |
| 57. | Kołek rozporowy z hakiem prostym PX-06 lub równoważny | szt. | 200 |  | 23% |  |  |  |
| 58. | Kołek rozporowy z hakiem prostym PX-08 lub równoważny | szt. | 200 |  | 23% |  |  |  |
| 59. | Kołek rozporowy z hakiem prostym PX-10D lub równoważny | szt. | 200 |  | 23% |  |  |  |
| 60. | Kołek ramowy rozporowy z wkrętem z łbem sześciokątnym KKX-10080 lub równoważny | szt. | 200 |  | 23% |  |  |  |
| 61. | Kołek do mocowania w płytach gipsowo-kartonowych GKW | szt. | 100 |  | 23% |  |  |  |
| 62. | Kołek tworzywowy typu „DRIVA” do mocowania w płytach gipsowo-kartonowych W-DRN-23 lub równoważny | szt. | 100 |  | 23% |  |  |  |
| 63. | Końcówka oczkowa 2,5 oczko M6 | szt. | 20 |  | 23% |  |  |  |
| 64. | Końcówka oczkowa 6 oczko M6 | szt. | 10 |  | 23% |  |  |  |
| 65. | Końcówka oczkowa 6 oczko M8 | szt. | 10 |  | 23% |  |  |  |
| 66. | Końcówka tulejkowa 2,5 mm2/12 | szt. | 40 |  | 23% |  |  |  |
| 67. | Końcówka tulejkowa 4 mm2 | szt. | 40 |  | 23% |  |  |  |
| 68. | Końcówka tulejkowa TA 1,5/10 | szt. | 240 |  | 23% |  |  |  |
| 69. | Końcówka tulejkowa TA 1,5/12 | szt. | 20 |  | 23% |  |  |  |
| 70. | Końcówka tulejkowa TA 4x12 | szt. | 20 |  | 23% |  |  |  |
| 71. | Końcówka tulejkowa TA 6x12 | szt. | 20 |  | 23% |  |  |  |
| 72. | Końcówka tulejkowa TA 10-12 | szt. | 20 |  | 23% |  |  |  |
| 73. | Końcówka tulejkowa TA 16-12 | szt. | 20 |  | 23% |  |  |  |
| 74. | Korytko kablowe 40x20x200MM | szt. | 20 |  | 23% |  |  |  |
| 75. | Kotwa stalowa duwrozporowa LTP-12180 lub równoważny | op. | 1 |  | 23% |  |  |  |
| 76. | Kotwa stalowa jednorozporowa z nakrętką podkładową LSI-12x129 | op. | 1 |  | 23% |  |  |  |
| 77. | Lampa LD KNG42060-NB lub równoważna | szt. | 20 |  | 23% |  |  |  |
| 78. | Lampa led 2958 50W HELIOS lub równoważna | szt. | 50 |  | 23% |  |  |  |
| 79. | Lampa sodowa 70W/230V, E 27, T35, wykończenie bańki przezroczysta, trwałość 5%, 17000hr, trwałość 10%, 20000hr, trwałość 20%, 23500hr, trwałość 50%, 28000hr, kod barwy 220, strumień świetlny lampy EM 6600 LM klasa wydajności energetycznej A+, wymiary: dł. całkowita C 156 (max) mm, śr. D35 | szt. | 40 |  | 23% |  |  |  |
| 80. | Lampa świetlówka LED zintegrowana 120cm 40W 3320lm 3000K Ciepła | szt. | 20 |  | 23% |  |  |  |
| 81. | Lampa metalohalogenkowa MHE-250W 4200K E40 20000 lm 12755 KANLUX lub równoważny | szt. | 10 |  | 23% |  |  |  |
| 82. | Lampa metalhalogenowa MASTERColour CDM-T 35 W/830 lub równoważna | szt. | 6 |  | 23% |  |  |  |
| 83. | Lampa metalhalogenowa MTS CosmoWh CPO-TW Xtra 90W/728 PGZ12 lub równoważna | szt. | 10 |  | 23% |  |  |  |
| 84. | Lampa rtęciowa 80W E27 | szt. | 100 |  | 23% |  |  |  |
| 85. | Lampa uliczna LED 50W, 4000K , IP 65 z zakresem regulacji 90 do 180 stopni | szt. | 3 |  | 23% |  |  |  |
| 86. | Lampa uliczna LED 50W, 5000K , IP 65 z zakresem regulacji 90 do 180 stopni | szt. | 30 |  | 23% |  |  |  |
| 87. | Lampa uliczna drogowa LED 60W, barwa zimna 6500 K, współczynnik CRI>80, strumień świetlny 6969lm, żywotność 12000h, kąt świecenia 180° IP 65, obudowa aluminium | szt. | 3 |  | 23% |  |  |  |
| 88. | Lampa uliczna LED, IP65,150W, min 150 lumenów na 1WAT | szt. | 10 |  | 23% |  |  |  |
| 89. | Lampa żarówka do celów specjalnych, sodowa 150W E40 | szt. | 20 |  | 23% |  |  |  |
| 90. | Latarka czołowa LED, 600lm, zasięg 40 - 200 m, regulowany strumień światła, zasilanie akumulator AA, IP54 | szt. | 2 |  | 23% |  |  |  |
| 91. | Listwa kablowa 17x15x2000 | szt. | 50 |  | 23% |  |  |  |
| 92. | Listwa kablowa 25x15x2000 | szt. | 50 |  | 23% |  |  |  |
| 93. | Listwa zaciskowa 12 torowa 16 mm | szt. | 3 |  | 23% |  |  |  |
| 94. | Listwa zaciskowa 12 torowa 6 mm | szt. | 3 |  | 23% |  |  |  |
| 95. | Listwa zaciskowa złączka pięciopolowa szynowa szyna 5x50 mm2 (3P+N+PE) | szt. | 4 |  | 23% |  |  |  |
| 96. | Listwa elektroinstalacyjna 16x16x2000 mm | szt. | 50 |  | 23% |  |  |  |
| 97. | Licznik zużycia energii trójfazowy, WZE-3 F&F min, 80A lub równoważny | szt. | 1 |  | 23% |  |  |  |
| 98. | Lokalizator przewodów Fluke do 400V prąd stały/zmienny, głębokość lokalizowania przewodów 0-2,5 m lub równoważny | szt. | 1 |  | 23% |  |  |  |
| 99. | Łącznik klawiszowy instalacyjny n/t, IP65, 1-biegowy, biały | szt. | 5 |  | 23% |  |  |  |
| 100. | Łącznik klawiszowy instalacyjny p/t 10A, 250V, 1-biegowy, biały | szt. | 10 |  | 23% |  |  |  |
| 101. | Miernik bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego Sonel PAT-85, wyświetlacz TFT 5,6", IP40, temp. pracy -10-+50 stopni C, pomiar rez. przew. ochr. 200mA, 10A i 25A, pomiar rezystancji izolacji napięciem 100V, 250V, 500V, 1000V, pomiar zastępczego, różnicowego i dotykowego prądu upływu, test funkcjonalny, test wyłączników RCD oraz PRCD, USB, Wi-Fi, LAN, skanerem kodów QR, czas pracy na akumulatorze do 1 godziny, lub równoważny | szt. | 2 |  | 23% |  |  |  |
| 102. | Miernik FLUKE T150 VDE wyświetlacz LED / LCD, IP64, test ciągłości obwodu: 0 - 400, CAT III 690 V, CAT IV 600 V, przełączalne obciążenie, test 30 mA RCD / FI, pomiar rezystancji, 400 Hz, maksymalny zakres pomiarowy V/AC: 690 V, obciążenie przekaźnika: 30 mA, funkcje pomiarowe: test fazy, test ciągłości, test RCD, test kolejności faz baterie, wymienne końcówki pomiarowe - lub równoważny | szt. | 1 |  | 23% |  |  |  |
| 103. | Moduł oświetlenia awaryjnego 2x36W 3godz | szt. | 30 |  | 23% |  |  |  |
| 104. | Moduł oświetlenia awaryjnego 2x58 W 3godz | szt. | 20 |  | 23% |  |  |  |
| 105. | Mufa kablowa płaszczowa 16-80 | szt. | 4 |  | 23% |  |  |  |
| 106. | Mufa kablowa płaszczowa 25-120 | szt. | 4 |  | 23% |  |  |  |
| 107. | Mufa kablowa termokurczliwa przelotowa ze złączkami DIN AL. 0,6/1kV 25 JLP-CX5 35 (K,ZZ) lub równoważna | szt. | 2 |  | 23% |  |  |  |
| 108. | Mufa kablowa termokurczliwa przelotowa ze złączkami DIN AL. 0,6/1kV 50 ZRMA-50/JLP-CX4(KA,D) lub równoważna | szt. | 2 |  | 23% |  |  |  |
| 109. | Mufa kablowa termokurczliwa przelotowa za złączkami DIN AL. 0,6/1kV 120 ZRMZ-120/JLP-CX4(KA,D) lub równoważna | szt. | 1 |  | 23% |  |  |  |
| 110. | Naświetlacz V-TAC 200W, 6500K, 32000lm, IP65 lub równoważny | szt. | 2 |  | 23% |  |  |  |
| 111. | Naświetlacz LED z czujką ruchu 10W Ralf FL101PCW, czarny lub równoważny | szt. | 2 |  | 23% |  |  |  |
| 112. | Naświetlacz LED 30W 6500K Samsung LED V-TAC VT-138 lub równoważny | szt. | 12 |  | 23% |  |  |  |
| 113. | Naświetlacz LED 30W 6400K 2340lm IP65 z mufą i czujnikiem ruchu i VT-30-S SKU 462 lub równoważny | szt. | 2 |  | 23% |  |  |  |
| 114. | Naświetlacz LED 50W 4750Lm = 500W | szt. | 16 |  | 23% |  |  |  |
| 115. | Naświetlacz LED z czujką ruchu 100W 10000 Lm 4000 K | szt. | 10 |  | 23% |  |  |  |
| 116. | Naświtlacz LED, 3V-TAC 100W Samsung, 6500K VT 44104 8700 lumenów lub równoważny | szt. | 10 |  | 23% |  |  |  |
| 117. | Naświetlacz LED HERA 50W GW-0103 moc 50W 2020-240V LM5000 IP65 GERMINA lub równoważny | szt. | 6 |  | 23% |  |  |  |
| 118. | Oprawa (belka) oświetleniowa 2x36W BM-236 | szt. | 30 |  | 23% |  |  |  |
| 119. | Oprawa (belka) oświetleniowa 1x36W BM-136 | szt. | 10 |  | 23% |  |  |  |
| 120. | Ogranicznik przepięć 4P C DEHN 952400 lub równoważny | szt. | 2 |  | 23% |  |  |  |
| 121. | Oprawa kanałowa OWAL LED SLIM 5W 6500K IP 44 lub równoważny | szt. | 12 |  | 23% |  |  |  |
| 122. | Oprawka E 27 Kanlux 2161 lub równoważna | szt. | 10 |  | 23% |  |  |  |
| 123. | Oprawa ewakuacyjna - awaryjna LED 150 SA 3h MT 7W IP 65, natynkowa, montaż na ścianie (w zestawie razem z trzema uniwersalnymi piktogramami kierunkowymi wskazującymi drogę ewakuacji) lub równoważna | szt. | 5 |  | 23% |  |  |  |
| 124. | Opaski kablowe czarne BOSMA lub równoważna (100szt.) 4,8x300mm | op. | 2 |  | 23% |  |  |  |
| 125. | Opaska kablowa zaciskowa 400x4,8 mm op. 100 sztuk | op. | 4 |  | 23% |  |  |  |
| 126. | Opaska kablowa zaciskowa 160x2,5 mm op. 100 sztuk | op. | 2 |  | 23% |  |  |  |
| 127. | Opaska kablowa zaciskowa 300x4,8 mm op. 100 sztuk | op. | 2 |  | 23% |  |  |  |
| 128. | Opaski kablowe białe (100szt) 4,8x500 mm | op. | 4 |  | 23% |  |  |  |
| 129. | Opaska kablowa zaciskowa 600 mm op. 100 sztuk | op. | 2 |  | 23% |  |  |  |
| 130. | Oprawa hermetyczna OPK 2x36 W, (OPK-236) | szt. | 15 |  | 23% |  |  |  |
| 131. | Oprawa LED typu panel natynkowa/podtynkowa, Blacklight BLK 595x595mm, 40W, 4000lm, IP20, biała lub równoważna | szt. | 20 |  | 23% |  |  |  |
| 132. | Oprawa hermetyczna 2x36 W, statecznik elektroniczny, stopień ochrony IP 54<65. | szt. | 50 |  | 23% |  |  |  |
| 133. | Oprawa uliczna LED, 50W, 6500K, IP65,kolor szary | szt. | 3 |  | 23% |  |  |  |
| 134. | Oprawa uliczna LED STRETON 60W 4000K 8400 Lm IP65 Kanlux 36230 Kod EAN 5905339362308 lub równoważna | szt. | 2 |  | 23% |  |  |  |
| 135. | Oprawa uliczna SGS102 150W, E240 IP65 PHILIPS mocowanie szczytowe lub równoważna | szt. | 5 |  | 23% |  |  |  |
| 136. | Oprawa uliczna lub SGS101 70W, E27 IP65 PHILIPS mocowanie szczytowe lub równoważna | szt. | 5 |  | 23% |  |  |  |
| 137. | Oprawa uliczna LED, 150W, 6500K, IP65 | szt. | 6 |  | 23% |  |  |  |
| 138. | Oprawa ogrodowa LED wys. 150 cm IP44 słupek kolor srebrny, ze stali nierdzewnej, E27, klosz biały mleczny, PHILIPS lub równoważna | szt. | 10 |  | 23% |  |  |  |
| 139. | Oprawa parkowa TYP OCP-70 K-PP (Sodowa) kolor: biały lub równoważna | szt. | 3 |  | 23% |  |  |  |
| 140. | Oprawa rastrowa natynkowa LED 2x18W biała NOTUS lub równoważna | szt. | 10 |  | 23% |  |  |  |
| 141. | Oprawa rastrowa natynkowa LED 4x18W biała IP20 | szt. | 5 |  | 23% |  |  |  |
| 142. | Opaska uziemiająca EB-2 dł. 428mm, stal ocynkowana | szt. | 20 |  | 23% |  |  |  |
| 143. | Oznakowanie główny wyłącznik prądu tabliczka "BC008 Główny wyłącznik prądu - znak w formie płyty PCV naklejanej na chropowatej powierzchni z płyty PCV o rozmiarach 150x222 +/- 5% | szt. | 70 |  | 23% |  |  |  |
| 144. | Panel LED 60W natynkowy, 120x30, barwa światła neutralna - 4000-4500K | szt. | 10 |  | 23% |  |  |  |
| 145. | Panel LED 60x120, 4000K,60W, podtynkowy, | szt. | 10 |  | 23% |  |  |  |
| 146. | Pasta stykowo-ochronna Alu-Plus lub równoważna opakowanie 20ml | szt. | 10 |  | 23% |  |  |  |
| 147. | Piec akumulacyjny stojący 2kW | szt. | 4 |  | 23% |  |  |  |
| 148. | Plafon łazienkowy 1xLED/24W/230V IP 65 kolor biały | szt. | 30 |  | 23% |  |  |  |
| 149. | Plafon łazienkowy 1xLED/10W/230V/IP44/E27/2700K | szt. | 10 |  | 23% |  |  |  |
| 150. | Plafon LED 15W INTELIGHT lub równoważny | szt. | 10 |  | 23% |  |  |  |
| 151. | Preparat do czyszczenia styków elektrycznych | szt. | 9 |  | 23% |  |  |  |
| 152. | Próbnik napięcia Fluke 1AC, napięcie od 90-1000V, pomiar pola elektrostatycznego bez potrzeby kontaktu z nieosłoniętym przewodem lub równoważny | szt. | 1 |  | 23% |  |  |  |
| 153. | Przedłużacz bębnowy 30m 3x2,5 | szt. | 2 |  | 23% |  |  |  |
| 154. | Przekaźnik zaniku i asymetrii napięcia PZA-1 | szt. | 1 |  | 23% |  |  |  |
| 155. | Przewód 6 UTP LAN, 4x2x0,8, BITNER lub równoważny | m. | 305 |  | 23% |  |  |  |
| 156. | Przewód elektryczny linka OMY 3x1,5mm² | m. | 100 |  | 23% |  |  |  |
| 157. | Przewód elektryczny linka OMY 2x1mm² | m. | 100 |  | 23% |  |  |  |
| 158. | Przewód jednożyłowy 0,5 mm2 | m. | 20 |  | 23% |  |  |  |
| 159. | Przewód YDY 3x1,5mm² 450/750V | m. | 500 |  | 23% |  |  |  |
| 160. | Przewód YDY 3x2,5mm² 450/750V | m. | 400 |  | 23% |  |  |  |
| 161. | Przewód YDY 5x10mm2 | m. | 100 |  | 23% |  |  |  |
| 162. | Przewód YDY 5x6mm2 | m. | 100 |  | 23% |  |  |  |
| 163. | Przewód OWY 3x1,5mm2, czarny, gumowy | m. | 150 |  | 23% |  |  |  |
| 164. | Przewód YKY 3x2,5mm | m. | 100 |  | 23% |  |  |  |
| 165. | Puszka hermetyczna P1 z zaciskiem 4x2,5 mm2 IP44 | szt. | 10 |  | 23% |  |  |  |
| 166. | Puszka hermetyczna uniwersalna 85x85, IP 55 | szt. | 25 |  | 23% |  |  |  |
| 167. | VP-74 Puszka n/t IP44 4-wkręty z zaciskami 88x88x40mm biała lub równoważny | szt. | 5 |  | 23% |  |  |  |
| 168. | Puszka instalacyjna hermetyczna 2,5 mm2 IP44 | szt. | 10 |  | 23% |  |  |  |
| 169. | Rozłącznik izolacyjny FR 303 3P 100A Legrand lub równoważny | szt. | 2 |  | 23% |  |  |  |
| 170. | Rozdzielnia IP65 1x18 | szt. | 5 |  | 23% |  |  |  |
| 171. | Rozdzielnica natynkowa S 4 IP40 | szt. | 5 |  | 23% |  |  |  |
| 172. | Rozdzielnica natynkowa S 6 IP40 | szt. | 5 |  | 23% |  |  |  |
| 173. | Rozdzielnica natynkowa S 10 IP40 | szt. | 5 |  | 23% |  |  |  |
| 174. | Rozdzielnica modułowa Elektro-Plast 1x13 natynkowa IP55 EP-lux Plus RN-1/13 303x214x118 mm 1954-01 lub równoważny | szt. | 3 |  | 23% |  |  |  |
| 175. | Rurka, koszulka termokurczliwa 5/2,5mm czarna, odcinki 1 m | m. | 10 |  | 23% |  |  |  |
| 176. | Rozdzielnica złącze kablowe ZK1-RBK | szt. | 4 |  | 23% |  |  |  |
| 177. | Statecznik do lamp sodowych 150 W STS-150-500 | szt. | 30 |  | 23% |  |  |  |
| 178. | Statecznik elektroniczny do świetlówek T8 2x36W, HF-E TL-D II- Philips lub równoważny | szt. | 50 |  | 23% |  |  |  |
| 179. | Statecznik elektroniczny EVG 2x36W 230V | szt. | 50 |  | 23% |  |  |  |
| 180. | Statecznik elektroniczny HID-PV C 35/S CDM 220-240V 50/60Hz | szt. | 3 |  | 23% |  |  |  |
| 181. | Statecznik MHI/HSI 150W | szt. | 30 |  | 23% |  |  |  |
| 182. | Statecznik Electronic ballast T8 ELXc 258.248 2x58 lub równoważny | szt. | 3 |  | 23% |  |  |  |
| 183. | Stycznik modułowy 1-fazowy 20A 2P2NC cewka 230VAC | szt. | 5 |  | 23% |  |  |  |
| 184. | Stycznik Legrand SM 425 25A 230V 2Z modułowy 412523 lub równoważny | szt. | 10 |  | 23% |  |  |  |
| 185. | Stycznik modułowy 1-fazowy 25A 230V AC ESC125 lub równoważny | szt. | 5 |  | 23% |  |  |  |
| 186. | Stycznik TSM-1 230V lub równoważny. Parametry techniczne równoważności: Napięcie znamionowe izolacji Ui: tory główne 690 VA tory pomocnicze 500 VA, Przekrój przewodów przyłączeniowych; tory główne 1,5…4 mm2, tory pomocnicze 1…2,5 mm2, Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane 4 kV, Trwałość mechaniczna 5 000 000 cykli, Trwałość łączeniowa 250 000 cykli. Temperatura pracy (napędu) od - 5°C do + 40°C, 1200 łączeń na godzinę, Moc znamionowa 4,0 kW, Prąd znamionowy łączeniowy Ie - 8,5A, styki pomocnicze 2z+2r | szt. | 10 |  | 23% |  |  |  |
| 187. | Szybkozłączka elektryczna 3x4mm2 Wago na linkę lub równoważna | szt. | 100 |  | 23% |  |  |  |
| 188. | Szybkozłączka elektryczna 4x4mm2 Wago na linkę lub równoważna | szt. | 100 |  | 23% |  |  |  |
| 189. | Szybkozłączka elektryczna 5x4mm2 Wago na linkę lub równoważna | szt. | 100 |  | 23% |  |  |  |
| 190. | Świetlówka tuba LED T8-led 120-ZJM 18W, 4000K, 1750LM lub równoważna | szt. | 360 |  | 23% |  |  |  |
| 191. | Świetlówka LED tuba T8 120cm b. naturalna 4000K 18W 2600lm WOJ22382 lub równoważna | szt. | 400 |  | 23% |  |  |  |
| 192. | Świetlówka LED Tuba T8 G13 8W 4000K 900Lm 840 600mm EC Osram lub równoważna | szt. | 200 |  | 23% |  |  |  |
| 193. | Świetlówka LED tuba T8 60cm b. naturalna 4000K 9W 1260lm WOJ22403 lub równoważna | szt. | 200 |  | 23% |  |  |  |
| 194. | Świetlówka LED tuba T8 120cm b. zimna 6000K 18W 2600lm WOJ22383 lub równoważna | szt. | 250 |  | 23% |  |  |  |
| 195. | Świetlówka LED tuba T8 60cm b. zimna 6500K 10W 950lm WOJ22302 lub równoważna | szt. | 50 |  | 23% |  |  |  |
| 196. | Świetlówka MASTER PL-T 26w/840/ 4p lub równoważna | szt. | 30 |  | 23% |  |  |  |
| 197. | Świetlówka Philips Corepro LEDtube T8 (EM Mains) Standard Output 8W W 800lm 840 zimna biel 60 cm zawiera LED starter - zamienne 18W EAN 8719514325319 lub równoważna | szt. | 560 |  | 23% |  |  |  |
| 198. | Świetlówka Philips Corepro LEDtube T8 (EM Mains) 14,5 W 1600lm 840 zimna biel 120cm zawiera LED starter - zamienne 36W EAN 8719514325357 lub równoważna | szt. | 500 |  | 23% |  |  |  |
| 199. | Świetlówka LED G13 T8 16W 1800Lm 4000K neutralne 160 stopni 120 cm OSRAM SUBSTITUBE ENTRY lub równoważna | szt. | 600 |  | 23% |  |  |  |
| 200. | Świetlówka stand. linio. T8 LF G13 18W-830 | szt. | 500 |  | 23% |  |  |  |
| 201. | Świetlówka stand. linio. T8 LF G13 36W-830 | szt. | 500 |  | 23% |  |  |  |
| 202. | Świetlówka LED G13 18W-1800 lm WOJ22304 4000K lub równoważny | szt. | 400 |  | 23% |  |  |  |
| 203. | Świetlówka miniaturowa liniowa T5 LF 8W/827/G5 | szt. | 4 |  | 23% |  |  |  |
| 204. | Świetlówka tuba LED T8-led 120-ZJM 18W, 6000K, 1750LM | szt. | 100 |  | 23% |  |  |  |
| 205. | Taśma izolacyjna kolorowa 19mmx10m opakowanie 5 sztuk | op. | 20 |  | 23% |  |  |  |
| 206. | Taśma samowulkanizująca 19mmx10m czarna | szt. | 10 |  | 23% |  |  |  |
| 207. | Termostat do bojlera TESY RTS+R300 20A lub równoważna | szt. | 10 |  | 23% |  |  |  |
| 208. | Tulejka izolowana 1,5 mm2/12 (końcówka tulejkowa) | szt. | 50 |  | 23% |  |  |  |
| 209. | Układ zapłonowy ZRM 4,5 ES/C70 - 400W lub równoważny | szt. | 30 |  | 23% |  |  |  |
| 210. | Uchwyt, adapter do lampy ulicznej GTV - SA1 lub równoważny | szt. | 5 |  | 23% |  |  |  |
| 211. | Wentylator łazienkowy z wyłącznikiem czasowym fi 100, 14W, 230V, wydajność 97m3 /h, IP45 | szt. | 5 |  | 23% |  |  |  |
| 212. | Wentylator łazienkowy fi 150 | szt. | 10 |  | 23% |  |  |  |
| 213. | Wentylator łazienkowy fi 200 | szt. | 5 |  | 23% |  |  |  |
| 214. | Wkładka bezpiecznikowa BM 160A | szt. | 12 |  | 23% |  |  |  |
| 215. | Wkładka bezpiecznikowa BM WTNH-2C/gG 400A lub równoważny | szt. | 12 |  | 23% |  |  |  |
| 216. | Wkładka topikowy 25A | szt. | 100 |  | 23% |  |  |  |
| 217. | Wkładka topikowa 16A/500V WT-1C 004184205 | szt. | 85 |  | 23% |  |  |  |
| 218. | Wkładka topikowa D01 gG 6A/400V | szt. | 30 |  | 23% |  |  |  |
| 219. | Wkładka topikowa D01 gG 10A-400V | szt. | 30 |  | 23% |  |  |  |
| 220. | Wkładka topikowa D02 gG 35A-400V | szt. | 30 |  | 23% |  |  |  |
| 221. | Wkładka topikowa D02/63A-400V gL/gG E18 ETI lub równoważny | szt. | 6 |  | 23% |  |  |  |
| 222. | Wkręt samogwintujący czarny (pchełki) 3,5x11 | szt. | 400 |  | 23% |  |  |  |
| 223. | Wkręt samowiercący typu TEX BTEX-35095 (9x9) lub równoważny | szt. | 400 |  | 23% |  |  |  |
| 224. | Wkręt samowiercący z podkładką stalową do mocowania blach do podłoża drewnianego WFDOC- 48025 lub równoważny | szt. | 500 |  | 23% |  |  |  |
| 225. | Wkręt konstrukcyjny z łbem stożkowym i gniazdem TX KMWHT-60100 lub równoważny | szt. | 100 |  | 23% |  |  |  |
| 226. | Wkręt konstrukcyjny z łbem stożkowym i gniazdem TX KMWHT-60120 lub równoważny | szt. | 100 |  | 23% |  |  |  |
| 227. | Wkręty "farmery" 4,8x35 | szt. | 500 |  | 23% |  |  |  |
| 228. | Wtyczka gumowa 16A IP44 hermetyczne | szt. | 5 |  | 23% |  |  |  |
| 229. | Wtyczka 32A 5P PCV | szt. | 3 |  | 23% |  |  |  |
| 230. | Wtyczka sieciowa 2P+Z 16A 250V | szt. | 30 |  | 23% |  |  |  |
| 231. | Wtyczka kątowa biała z uziemieniem wtyk 16A 250V 3x2,5mm2 | szt. | 10 |  | 23% |  |  |  |
| 232. | Wyłącznik S301 B16A legrand lub równoważny | szt. | 5 |  | 23% |  |  |  |
| 233. | Wyłącznik nadprądowy B 10A 1P | szt. | 6 |  | 23% |  |  |  |
| 234. | Wyłącznik nadprądowy B 16A 1P | szt. | 10 |  | 23% |  |  |  |
| 235. | Wyłącznik przeciwwybuchowy n/t 16A | szt. | 3 |  | 23% |  |  |  |
| 236. | Zapłonnik ZTE/2 4-80W POLAM lub równoważny | szt. | 150 |  | 23% |  |  |  |
| 237. | Zasilacz LED 48W do paneli sufitowych slim | szt. | 30 |  | 23% |  |  |  |
| 238. | Zasilacz meblowy LED plastic case 12V 36W, IP20 | szt. | 3 |  | 23% |  |  |  |
| 239. | Zestaw ZRM-1/JLP-CX4(16-25) mufa termokurczliwa kablowa, przelotowa lub równoważna | szt. | 5 |  | 23% |  |  |  |
| 240. | Zegar sterujący programowalny astronomiczny, dwukanałowy 1,5 W 16A PCZ-526 FiF lub równoważny | szt. | 5 |  | 23% |  |  |  |
| 241. | Złączka instalacyjna WAGO 221-412 2X0,2-4mm lub równoważny | szt. | 100 |  | 23% |  |  |  |
| 242. | Złączka instalacyjna WAGO 221-413 3X4mm2 lub równoważny | szt. | 100 |  | 23% |  |  |  |
| 243. | Złączka instalacyjna WAGO 221-420 2x4mm2 lub równoważny | szt. | 50 |  | 23% |  |  |  |
| 244. | Złączka instalacyjna WAGO 221-2411 2x4mm2 lub równoważny | szt. | 100 |  | 23% |  |  |  |
| 245. | Złączka instalacyjna WAGO 221-415 5x0,2-4mm lub równoważny | szt. | 100 |  | 23% |  |  |  |
| 246. | Złączka kablowa aluminiowa 2ZA-16 | szt. | 20 |  | 23% |  |  |  |
| 247. | Złączka szynowa gwintowana AL. CU 2,5-35mm2 ZGX 5x35 | szt. | 1 |  | 23% |  |  |  |
| 248. | Złączka szynowa 2-przewodowa 2,5-35 | szt. | 10 |  | 23% |  |  |  |
| 249. | Złączka szynowa 2-przewodowa 35-240 zacisk (ZUG-180mm do montażu na szynę EURO) | szt. | 10 |  | 23% |  |  |  |
| 250. | Źródło światła LED mogące CorePro LEDtube zastępować świetlówki T8 zamiennik tradycyjnej 36W lub równoważna. Parametry techniczne równoważności: Trwałość nominalna minimum (Nom) 30000 h, Cykl załączania 200000X, kod barwy 865 [ Tb 6500K], Strumień świetlny minimum (Nom) 1600 lm, Power (Rated) (Nom) 14.5 W, Temperatura otoczenia (Max) 45 °C, Temperatura otoczenia (Min) -20 °C, Długość produktu 1200 mm, Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL) A+, Napięcie (Nom) 220-240 V. | szt. | 1300 |  | 23% |  |  |  |
| 251. | Źródło światła LED T8 LINIOWA G13 8Wcm zamiennik tradycyjnej 18W. Istotne parametry techniczne: barwa zimna, Trwałość nominalna minimum (Nom) 30000 h, Cykl załączania 200000X, barwa zimna, Strumień świetlny minimum (Nom) 900 lm, Power (Rated) (Nom) 8W, Długość produktu 600 mm, Napięcie (Nom) 220-240 V lub równoważny | szt. | 1000 |  | 23% |  |  |  |
| 252. | Żarówka LED świeczka 15W E-14 | szt. | 50 |  | 23% |  |  |  |
| 253. | Żarówka standard E27 24V 60W (nie LED) | szt. | 50 |  | 23% |  |  |  |
| 254. | Żarówka LED 10W E27 4000K | szt. | 130 |  | 23% |  |  |  |
| 255. | Żarówka LED E27 17 W 230V, barwa zimna biała, | szt. | 150 |  | 23% |  |  |  |
| 256. | Żarówka LED E27 17 W 230V, barwa naturalna, | szt. | 20 |  | 23% |  |  |  |
| 257. | Żarówka LED E27 40 W, 230V, parkowa halogen | szt. | 10 |  | 23% |  |  |  |
| 258. | Żarówka LED E27 10,5 230V 3000K | szt. | 150 |  | 23% |  |  |  |
| 259. | Żarówka LED 18W, E27, mleczna, 3000K | szt. | 20 |  | 23% |  |  |  |
| 260. | Żarówka sodowa E27, 70W, 230V | szt. | 60 |  | 23% |  |  |  |
| 261. | Świetlówka LED T-5 8W 60cm, 4000K | szt. | 80 |  | 23% |  |  |  |
| 262. | Wyłącznik nadprądowy S301 B16B 1P zdolność łączeniową 1000 cykli, 6kV, zakres temp. Od -5 do 40 ⁰C. Legrand lub równoważny | szt. | 10 |  | 23% |  |  |  |
| 263. | Żarnik halogenowy R7S 80W 78 mm, strumień świetlny 1062-1800 lm, trwałość 2000 h | szt. | 15 |  | 23% |  |  |  |
| 264. | Żarówka halogenowa-żarnik R7S dł. 185,7mm 200W | szt. | 10 |  | 23% |  |  |  |
| 265. | Żarówka LED 230V, E14, 9W | szt. | 10 |  | 23% |  |  |  |
| 266. | Żarówka LED BA35, 230V, E14,10W, biały ciepły | szt. | 20 |  | 23% |  |  |  |
| 267. | Żarówka LED 230V, E27, 28W, naturalny, trwałość 2000 h | szt. | 30 |  | 23% |  |  |  |
| 268. | Żarówka MASTERC CDM-TD 150W/942 RX7s 1CT lub równoważna | szt. | 4 |  | 23% |  |  |  |
| 269. | Żarnik halogenowy R7S 230V 150W, długość 134mm, 10000K, trwałość 6000 h | szt. | 20 |  | 23% |  |  |  |

Razem wartość  wynagrodzenia za przedmiot umowy wynosi:

netto …………... zł;

podatek VAT wg stawki 23 %  tj. …..….. zł;

wynagrodzenie brutto: ….…..….. zł

(słownie: ………………………………………………………..……………………).

- Zamawiający oświadcza, że będzie stosował mechanizm podzielonej płatności wynikający z art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2024.361 t.j.).

- Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na numer rachunku bankowego Wykonawcy.

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

W przypadku zmiany numeru konta bankowego, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego.

- Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury/faktur wystawionych               po dostarczeniu materiałów elektrycznych na adres:

45 Wojskowy Oddział Gospodarczy

69-211 Wędrzyn

NIP 429-006-62-15

- Asortyment, ilość oraz wartość dostaw zostaną potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego, w obecności upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, w miejscu określonym w § 2 ust.2 na dowodach dostawy/WZ. Dokument dostawy/WZ sporządza Wykonawca materiałów.

- Za datę dostawy materiałów elektrycznych przyjmuje się datę wskazaną przy podpisie osoby materialnie odpowiedzialnej za przyjęcie materiałów na dokumencie dostawy/WZ.

- W przypadku dostarczenia materiałów niezgodnych pod względem ilościowym, jakościowym albo niezgodnych z umową przedstawiciel Zamawiającego (magazynier) dokona na dokumencie dostawy/WZ odpowiednią adnotację o zaistniałych w/w brakach, niezgodnościach i podpisze się pod adnotacją stawiając również datę.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty prawidłowo wystawionych faktur,             w terminie 30 dni od daty ich wpływu do siedziby Zamawiającego (kancelarii jawnej).

- Za datę wywiązania się Zamawiającego z umownego terminu płatności przyjmuje się dzień uznania jego rachunku bankowego.

- Wykonawca nie może cedować należności za wykonanie przedmiotu umowy           na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego             mu wynagrodzenia na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego.

Przedstawiciele stron

§ 4

- Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest:

- ………………………………………………………tel. ………………….……….

- Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest:

- ………………………………..………….………….tel. ………………………….

Obowiązki stron

§ 5

- Zamawiający zobowiązuje się do:

  - potwierdzenia dostarczonego przedmiotu umowy pod względem jakości

oraz zgodności z umową na dowodzie dostawy/WZ, o którym mowa w § 3

ust 5, wystawionym przez

Wykonawcę;

  - odebrania przedmiotu umowy i zapłacenia umówionej ceny;

- Wykonawca zobowiązuje się do:

  - dostarczenia przedmiotu umowy według wykazu wskazanym w § 3 i

załączniku nr 1, na własny koszt, na własne ryzyko i odpowiedzialność,

we wskazanych ilościach, zgodnie z podaną przez Zamawiającego

nazwą, symbolem/nr katalogowym/kodem producenta/specyfikacją,

  - dostarczenia przedmiotu umowy w miejsce dokładnie wskazane przez

Zamawiającego wg dowolnej dla Wykonawcy ilości dostaw w terminie

ustalonym z przedstawicielem Zamawiającego z uwzględnieniem § 2 ust.

1, w dni: od poniedziałku do czwartku w godzinach 7ºº –1430, w piątek w

godzinach 7ºº –1100,

  - rozładowania ze środka transportowego oraz wniesienie i złożenia we

wskazanym miejscu,

  - wystawienia dowodu dostawy/WZ,

  - wystawienia faktur (w PLN) za zrealizowany przedmiot zamówienia, za

każdą dostawę dla konkretnego SOI oddzielna faktura,

  - dołączenia do każdej dostawy, dokumentów określających jakość,

przedmiotu umowy (certyfikaty jakości, aprobaty techniczne, gwarancje itp.),

  - wszystkie materiały dostarczone przez Wykonawcę stanowiące

przedmiot umowy powinny mieć na opakowaniu oznaczenie fabryczne

tzn. nazwę wyrobu, symbol/nr katalogowy oraz inne oznakowania zgodne

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,

  - wykonywania wszystkich czynności objętych niniejszą umową siłami

własnymi bez podzlecania jej innym wykonawcom bez pisemnej zgody

Zmawiającego,

- Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie środki techniczne potrzebne do realizacji niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do oznakowania materiałów elektrycznych kodem kreskowym tj. materiały należy oznakować kodem kreskowym zgodnie z decyzją nr 89/MON  Ministra Obrony Narodowej z dnia 11.09.2023 r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowanie kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej. Dostarczone materiały powinny być oznakowane zgodnie z § 4 pkt 1 ust. 5 (grupa materiałowa 5) w/w decyzji. Zastosowane etykiety powinny spełniać wymagania określone w pkt 5 dla grupy materiałowej 5 odpowiednio w/w decyzji.

- Z obowiązku oznakowania kodem kreskowym zostają wyłączone materiały nabywane w ilościach mniejszych niż standardowe opakowanie fabryczne, jeżeli producent (Wykonawca) nie oznacza kodem kreskowym pojedynczego wyrobu  lecz nanosi go na opakowaniu.

Gwarancja i rękojmia

§ 6

- Wykonawca udziela gwarancji producenta na jakość dostarczonych materiałów na okres nie krótszy niż 12 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega prawo nie odebrania poszczególnych materiałów w sytuacji nie spełnienia warunków zawartych w § 5 ust. 2.

- Wykonawca przekaże przedmiot umowy dowodami dostawy (WZ) podpisanymi przez Zamawiającego i Wykonawcę.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości                                w dostarczonym materiale, Wykonawca zobowiązuje się wymienić go na nowe, wolne od wad, bez żadnej opłaty. Wadliwy materiał, Wykonawca wymieni w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania pisemnego zgłoszenia Zamawiającego.

- Wykonawca odbierze wadliwy towar z magazynu właściwego SOI                   i dostarczy nowy również do właściwego magazynu. Wszelkie koszty związane z ponownym dostarczeniem towaru poniesie Wykonawca.

Ochrona informacji niejawnych

§7

            - Wykonawca w czasie obowiązywania umowy oraz po jej rozwiązaniu zobowiązuje się pod rygorem odpowiedzialności karnej zachować 
w tajemnicy wszelkie informacje, które posiadł w trakcie świadczenia usługi.

            - Celem zapewnienia właściwej ochrony informacji niejawnych, pod rygorem zerwania umowy i odpowiedzialności karnej za ujawnienie  informacji podlegających ochronie („Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny”, Dz.U.97.88.553 z późn. zm.)  Wykonawca zobowiązany jest do: przestrzegania postanowień „Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. 
o ochronie informacji niejawnych” (Dz. U. z 2024 , poz. 632 z późn. zm.).

            - Wykonawca w trakcie realizacji dostawy zobowiązany jest do przestrzegania przepisów, zarządzeń, rozkazów i innych aktów wewnętrznych regulujących porządek i dyscyplinę na terenie Jednostki Wojskowej i ściśle ich przestrzegać.

            - Wszyscy pracownicy Wykonawcy realizujący przedmiot zamówienia 
na terenach kompleksów wojskowych muszą użytkować 
na terenach realizacji przedmiotu umowy, wszelkich urządzeń 
do rejestracji obrazu i dźwięku, w tym telefonów komórkowych 
i komputerów przenośnych zgodnie z Decyzją Nr 77/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie zasad używania urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku oraz organizacji ochrony informacji niejawnych podczas przedsięwzięć w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych.

            - Osoby biorące udział w wykonaniu przedmiotu umowy powinny posiadać obywatelstwo polskie.

            - W przypadku braku obywatelstwa polskiego, osoby te powinny posiadać pozwolenie jednorazowe uprawniające do wstępu obcokrajowców 
na teren chronionej jednostki lub instytucji wojskowej, zgodnie z Decyzją nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2021 r. 
w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej. (Dz. Urz. MON z 19 sierpnia 2021 r. poz. 177)

            - W celu wydania przepustek, Wykonawca zobowiązuje się, 
po podpisaniu umowy, ale nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem jej realizacji, dostarczyć do Dowódcy jednostki wojskowej, odpowiedzialnego za ochronę terenu, na którym realizowany będzie przedmiot umowy lub jego część, imienny wykaz pracowników skierowanych do realizacji przedmiotu umowy z podaniem:

- imienia i nazwiska,

- numeru dowodu osobistego oraz marki i numerów rejestracyjnych pojazdów wykorzystywanych przy realizacji umowy.

            - Wykaz wymieniony w punkcie 7 przesyłać do:

- w miejscowości Krosno Odrzańskie ul. Słubicka 10 - Kierownik Warsztatów Technicznych Krosno Odrzańskie 
4. Regionalnej Bazy Logistycznej

- w miejscowości Czerwieńsk ul. Składowa 10 – Dowódca 
4. Pułku Przeciwlotniczego

- w miejscowości Sulechów – Dowódca 5 Pułku Artylerii w Sulechowie

- w miejscowości Skwierzyna – Dowódca 35. Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej;

- w miejscowości Międzyrzecz – Dowódca 17. Brygady Zmechanizowanej;

- w miejscowości Wędrzyn – Komendant 45. Wojskowego Oddziału Gospodarczego

            - Wykonawca zobowiązuje się z wyprzedzeniem, co najmniej 
3 dniowym uzgodnić wszelkie zmiany osobowe, jakie nastąpią 
w trakcie trwania niniejszej umowy.

            - Nad wszystkimi terenami wojskowymi zabronione jest korzystanie 
z bezzałogowych statków powietrznych (BSP) typu „dron”.

            - Przedmiot umowy nie może być wykorzystany do żadnego rodzaju materiałów propagandowych, reklamowych, ani też prezentowany 
w prasie, radiu, telewizji, filmie czy sieci Internet.

            - Wykonawca zobowiązuje się po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy do zwrotu pobranych przepustek. Niezdane przepustki zostaną uznane za zagubione, a Wykonawca zostanie postępowaniem szkodowym zobowiązany do pokrycia kosztów – wartości tych przepustek.

Ochrona danych osobowych

§ 8

- Wykonawca zobowiązuje się do ochrony przetwarzanych danych osobowych, do których ma dostęp w związku z wykonywaniem Umowy na podstawie dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1).

- Wykonawca zobowiąże swój personel do zabezpieczenia danych, o których mowa w ust. 1 w poufności, także po ustaniu zatrudnienia lub innej formy współpracy z Wykonawcą.

- Wykonawca zobowiązuje zapewnić właściwą ochronę danych osobowych przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

- W przypadku naruszenia przepisów  dotyczących danych  osobowych przez Wykonawcę lub przez jego pracowników, bądź osoby mu podległe Wykonawca ponosi względem Zamawiającego pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z tego tytułu.

- Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z klauzulą informacyjną będącą załącznikiem nr 2 do umowy.

- Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do wykonania w imieniu Zamawiającego obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 14 ust. 1 i 2 RODO wobec reprezentantów (w tym pracowników) lub podwykonawców Wykonawcy, których dane zostały udostępnione Zamawiającemu, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji umowy przekazując im treść klauzuli informacyjnej, o której mowa w ust. 5 (załącznik nr 2 do umowy) wskazując jednocześnie tym osobom Wykonawcę jako źródło pochodzenia danych osobowych, którymi dysponował będzie Zamawiający.

Kary umowne

§ 9

- Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie ustalonym w § 2 ust. 1 umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto niedostarczonego przedmiotu umowy określonego w § 3 ust. 1, nie mniej jednak niż 400 zł  brutto, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następującego po terminie.

- Za zwłokę w usunięciu wad, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wartości towaru, którego wad nie usunięto lub usunięto po terminie za każdy dzień zwłoki, jednak nie mniej niż 400 zł brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następującego po terminie określonym w  § 6 ust. 4.

- W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości przedmiotu umowy brutto określonej w § 3 ust. 1.

- W przypadku odstąpienie od umowy w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości brutto niedostarczonego materiału nie mniej niż 8 000,00 zł.

- Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar na zasadach ogólnych Kodeksu   Cywilnego.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych jaką Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy nie może przekroczyć 30% wartości brutto przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1.

Odstąpienie od umowy

§ 10

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy lub jej nie zrealizowanej części albo jej rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym,                       w terminie 40 dni od dnia powzięcia  wiadomości o okolicznościach:

- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn, lub nie kontynuuje jej pomimo wezwania zamawiającego złożonego na piśmie do realizacji umowy w terminie 3 dni,

- wysokość kar umownych nałożonych na Wykonawcę przez Zamawiającego osiągnie lub przekroczy wysokość 30%, o której mowa w § 9 ust. 6.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,  czego nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno nastąpić w formie pisemnej                   z podaniem uzasadnienia.

- W razie częściowego odstąpienia od umowy Zamawiający zapłaci jedynie wynagrodzenie z tytułu zrealizowanej dostawy

Postanowienia końcowe

§ 11

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają postanowienia SWZ, przepisy ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych, kodeks cywilny i inne przepisy ogólnie obowiązujące.

- Wszelkie spory na tle wykonywania umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany umowy winny być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, trzy dla Zamawiającego.

Integralną część umowy stanowią załączniki:

- Załącznik nr 1. Formularz cenowy z podziałem na poszczególne SOI

- Załącznik nr 2. Klauzula Informacyjna RODO

* - niepotrzebne skreślić

ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA