**Opis PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Sekcja Sprzętu Infrastruktury 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy

*/nazwa komórki organizacyjnej/*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Dane** |
| 1. | Przedmiot zamówienia | Wykonanie i montaż żaluzji pionowych, rolet materiałowych oraz moskitier naokiennych na potrzeby 43 Wojskowego Oddziału Gospodarczego |
| 2. | Ilość | 6 zadań |
| 3. | CPV | 39515440-1, 39525500-3 |
| 4. | Inne normy | nie dotyczy |
| 5. | Oferty częściowe (zadania) | zgodnie z podziałem zadań |
| 6. | Oferty równoważne | nie dotyczy |
| 7. | Wymogi techniczne | nie dotyczy |
| 8. | Usługi dodatkowe | nie dotyczy |

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż żaluzji pionowych rolet materiałowych na potrzeby 43 Wojskowego Oddziału Gospodarczego .

Specyfikacja:

1. żaluzje pionowe typu Vertical:

- szerokość pojedynczego pasa - 127 mm

- materiał standardowy – 100 % poliester, łatwy do utrzymania w czystości, niepalny, nieprzepuszczającego światła

- zawieszenie na specjalnychzaczepach, poruszających się w szynie prostej wykonanej z PCV lub aluminium koloru białego wymiarach dostosowanych   
do wielkości żaluzji i pomieszczeń

- regulacja położenia lamel tzn. obracanie, rozsuwanie i zasuwanie za pomocą mechanizmu łańcuszkowego sznurkowego

- sterowanie ręczne

1. rolety materiałowe

- materiał standardowy z 100% poliestru, łatwy do utrzymania w czystości, niepalny, nieprzepuszczającego światła

- z osprzętem do sterowania

c) moskitiery naokienne

- wypełnienie: siatka o drobnych oczkach, kolor czarny, materiał włókno szklane

- ramka: profil aluminiowy, kolor biały, malowanie proszkowe, mocowanie do okna za pomocą uchwytów obrotowych

Zamówienie podzielone jest na 6 zadań:

Zadanie nr 1

- wykonanie i montaż żaluzji pionowych i rolet – zgodnie z formularzem cenowym

Miejsce wykonania usługi:  
- SOI Bolesławiec, Al. Wojska Polskiego 54, 59-700 Bolesławiec

- JW 1145 Bolesławiec, Al. Wojska Polskiego 54, 59-700 Bolesławiec  
- Skład Duninów 59-140 Chocianów

Zadanie nr 2

- wykonanie i montaż żaluzji pionowych i rolet – zgodnie z formularzem cenowym

Miejsce wykonania usługi:

- SOI Bolesławiec Al. Wojska Polskiego 54, 59-700 Bolesławiec

Zadanie nr 3

- wykonanie i montaż żaluzji pionowych i rolet – zgodnie z formularzem cenowym

Miejsce wykonania usługi:  
- JW. 2399 Świętoszów, ul Sztabowa 1, 59-726 Świętoszów

Zadanie nr 4

- wykonanie i montaż żaluzji pionowych i rolet – zgodnie z formularzem cenowym

Miejsce wykonania usługi:

- JW. 2399 Świętoszów, ul Sztabowa 1, 59-726 Świętoszów  
- 43 WOG, ul. Saperska 2, 59-726 Świętoszów

Zadanie nr 5

- wykonanie i montaż żaluzji pionowych i rolet – zgodnie z formularzem cenowym

Miejsce wykonania usługi:  
- 11 Batalion Dowodzenia, ul. Żarska 1, 68-100 Żagań

Zadanie nr 6

- wykonanie i montaż moskitier naokiennych – zgodnie z formularzem cenowym

Miejsce wykonania usługi:

- SOI Dobre n/Kwisą, 67-320 Małomice – m. Karliki, m. Trzebień.

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać usługę, po uprzednim dokonaniu pomiarów szczegółowych (na własny koszt i odpowiedzialność) w miejscach

montażu żaluzji i rolet w terminach wcześniej uzgodnionych z osobą odpowiedzialną za realizację umowy (ustalenie terminu z wyprzedzeniem min 3 dni roboczych):

- …………………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………….……

- ……………………………………………………………………………..

- ……………………………………………………………………………..

2. Przed montażem należy bezwzględnie podać dane osób oraz pojazdów użytych do wykonania zlecenia (zał. 1).

3. Oferowane materiały muszą być fabrycznie nowe (I kat.), nieużywane, wolne od wad i posiadać cechy pierwotnego opakowania. Dostarczone wyroby muszą być opakowane i zakonserwowane metodą zapewniającą zachowanie ich właściwości w trakcie transportu jak i przechowywania w warunkach magazynowych.

4. Potwierdzenie wykonania usługi (jej zakres i prawidłowość wykonania usługi) nastąpi na podstawie protokołu odbioru wykonania usługi podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli obu stron (dla każdego zadania osobno).

5. Towary będące przedmiotem dostawy objęte będą odbiorem ilościowo-jakościowym w siedzibie Zamawiającego pod katem zgodności parametrów technicznych w obecności przedstawiciela Wykonawcy.

6. Wykonawca zobowiązany jest do wydania Zamawiającemu dokumentów gwarancyjnych na dostarczane towary jeżeli takich udzielił Producent.

7. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 30 dni od daty doręczenia przez Dostawcę do siedziby Zamawiającego prawidłowo sporządzonej pod względem formalnym i merytorycznym faktury VAT (oddzielnie dla każdego zadania).

8. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

9. Cena przedmiotu umowy przez okres trwania umowy jest stała i nie podlega zmianie.

10. Na wykonanie czynność Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji

11. Wszystkie rolety i żaluzje mają być wykonane z materiału niepalnego, łatwego do utrzymania w czystości.

12. Usługa ma być zrealizowana jednorazowo w godzinach i dniach pracy Zamawiającego tj. od poniedziałku do czwartku w godz. 7.30 do 14.30,   
w piątki w godz. 7.30 do 12.00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)

13. Osoby odpowiedzialne za realizacje umowy:

- ………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………..….

14. Koszt transportu i ryzyko związane z dostawą towarów ponosi Wykonawca.

15. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

16. Wykonawca będzie zobowiązany wystawiać odrębne faktury dla każdego zadania.

**Termin wykonania zamówienia**

Termin realizacji umowy: do 4 tygodni od dnia podpisania umowy.

**Opis części zamówienia**

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych zgodnie z podziałem zadań

Załącznik nr 1 - zgoda na wejście.