## Kosztorys
Zał. nr 1.1. do swz
KOSZTORYS OFERTOWY
Poprawa warunków akustycznych budynku szkoły przy ul. Batorego 8 we Wrześni (II postępowanie)
Lp | KNR, KNNR | Opis pozycji | Ilość | J.m. | c.j. netto | Wartość netto
A.a | ELEMENT | Układ nawiewny N1 |  |  |  | 0
1 | 2-17 0140-01 | Anemostat okrągły nawiewny LF, D=125, Stal RAL9010 | 3 | szt. |  | 0
2 | 2-17 0130-03 | Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) + wew. izolacja akustyczna L=200 H=600 D100 | 4 | szt. |  | 0
3 | 2-17 0130-03 | Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) + wew. izolacja akustyczna L=200 H=600 D100 | 1 | szt. |  | 0
4 | 2-17 0130-03 | Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) + wew. izolacja akustyczna L=200 H=600 D125 | 42 | szt. |  | 0
5 | 2-17 0155-01 | Tłumik akustyczny elastyczny d=100 l=0,6 | 5 | szt. |  | 0
6 | 2-17 0155-02 | Tłumik akustyczny elastyczny d=125 l=0,6 | 45 | szt. |  | 0
7 | 2-17 0155-02 | Tłumik akustyczny elastyczny d=125 l=1,2 | 2 | szt. |  | 0
8 | 2-17 0155-02 | Tłumik akustyczny elastyczny d=160 l=0,6 | 1 | szt. |  | 0
9 | 2-17 0131-01 | Przepustnica okrągła d100 | 3 | szt. |  | 0
10 | 2-17 0131-02 | Przepustnica okrągła d125 | 25 | szt. |  | 0
11 | 2-17 0131-02 | Przepustnica okrągła d160 | 3 | szt. |  | 0
12 | 2-17 0131-02 | Przepustnica okrągła d200 | 2 | szt. |  | 0
13 | 2-17 0131-01 | Przepustnica typu IRIS d100 | 6 | szt. |  | 0
14 | 2-17 0131-02 | Przepustnica typu IRIS d125 | 2 | szt. |  | 0
15 | 2-17 0131-01 | Przepustnica okrągła d100 | 5 | szt. |  | 0
16 | 2-17 0131-02 | Przepustnica okrągła d125 | 5 | szt. |  | 0
17 | 2-17 0131-02 | Przepustnica okrągła d160 | 21 | szt. |  | 0
18 | 2-17 0131-02 | Przepustnica okrągła d200 | 2 | szt. |  | 0
19 | 2-17 0131-03 | Przepustnica okrągła d250 | 1 | szt. |  | 0
20 | 2-17 0134-02 | Przepustnica prostokątna 300x500 | 2 | szt. |  | 0
21 | 2-17 0134-02 | Przepustnica prostokątna 300x300 | 2 | szt. |  | 0
22 | 2-17 0134-02 | Klapa rewizyjna do przewodów prostokątnych 400x200 | 18 | szt. |  | 0
23 | 2-17 0134-02 | Klapa rewizyjna do przewodów prostokątnych 300x100 | 1 | szt. |  | 0
24 | 2-17 0134-02 | Klapa rewizyjna do przewodów prostokątnych 180x80 | 2 | szt. |  | 0
25 | 2-17 0123-01 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. 100 mm - udział kształtek do 55 % | 1.66 | m2 |  | 0
26 | 2-17 0123-02 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. 125 mm - udział kształtek do 55 % | 14.1 | m2 |  | 0
27 | 2-17 0123-02 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. 160 mm - udział kształtek do 55 % | 6.37 | m2 |  | 0
28 | 2-17 0123-02 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. 200 mm - udział kształtek do 55 % | 8.9 | m2 |  | 0
29 | 2-17 0102-05 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 55 % | 3.66 | m2 |  | 0
30 | 2-16 0305-01 | Izolacja o grub.30mm płytami z wełny mineralnej laminowanymi folią aluminiową | 56 | m2 |  | 0
A.b | ELEMENT | Układ wywiewny W1 |  |  |  | 0
31 | 2-17 0140-01 | Anemostat okrągły wywiewny LS, D=125, Stal RAL9010 | 3 | szt. |  | 0
32 | 2-17 0130-03 | Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) + wew. izolacja akustyczna L=300 H=300 D100 | 1 | szt. |  | 0
33 | 2-17 0130-03 | Skrzynka rozprężna PBT (z króćcem górnym) + wew. izolacja akustyczna L=300 H=300 D160 | 23 | szt. |  | 0
34 | 2-17 0130-03 | Skrzynka rozprężna PBT (z króćcem górnym) + wew. izolacja akustyczna L=300 H=300 D125 | 2 | szt. |  | 0
35 | 2-17 0130-03 | Skrzynka rozprężna PBT (z króćcem górnym) + wew. izolacja akustyczna L=300 H=300 D100 | 4 | szt. |  | 0
36 | 2-17 0155-01 | Tłumik akustyczny elastyczny d=100 l=0,6 | 5 | szt. |  | 0
37 | 2-17 0155-02 | Tłumik akustyczny elastyczny d=125 l=0,6 | 3 | szt. |  | 0
38 | 2-17 0155-02 | Tłumik akustyczny elastyczny d=125 l=1,2 | 2 | szt. |  | 0
39 | 2-17 0155-02 | Tłumik akustyczny elastyczny d=160 l=0,6 | 21 | szt. |  | 0
40 | 2-17 0155-02 | Tłumik akustyczny elastyczny d=200 l=0,6 | 2 | szt. |  | 0
41 | 2-17 0155-02 | Tłumik akustyczny elastyczny d=250 l=1,2 | 2 | szt. |  | 0
42 | 2-17 0134-02 | Przepustnica prostokątna 300x500 | 2 | szt. |  | 0
43 | 2-17 0134-02 | Klapa rewizyjna do przewodów prostokątnych 400x200 | 10 | szt. |  | 0
44 | 2-17 0123-01 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. 100 mm - udział kształtek do 55 % | 1.75 | m2 |  | 0
45 | 2-17 0123-02 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. 125 mm - udział kształtek do 55 % | 2.84 | m2 |  | 0
46 | 2-17 0123-02 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. 160 mm - udział kształtek do 55 % | 15.78 | m2 |  | 0
47 | 2-17 0123-02 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. 200 mm - udział kształtek do 55 % | 2.73 | m2 |  | 0
48 | 2-17 0123-03 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. 250 mm - udział kształtek do 55 % | 1.42 | m2 |  | 0
49 | 2-17 0102-05 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 55 % | 10.21 | m2 |  | 0
50 | 2-16 0305-01 | Izolacja o grub.30mm płytami z wełny mineralnej laminowanymi folią aluminiową | 56 | m2 |  | 0
B | STAN | Roboty remontowo-budowlane |  |  |  | 0
51 | 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie pomieszczeń na czas remotnu | 1160 | m2 |  | 0
52 | 4-04 0406-03 | Rozebranie sufitu kasetonowego | 302 | m2 |  | 0
53 | 4-04 0406-03 | Demontaż stelaża/konstrukcji pod sufity kasetonowe, | 80 | m2 |  | 0
54 | AT-43 0213-01 | Sufit podwieszany kasetonowy - montaż materiału z demontazu (10% nowego) | 302 | m2 |  | 0
55 | 4-04 0406-03 | Rozebranie sufitu podwieszanego z płyty gipsowo-kartonowej | 27 | m2 |  | 0
56 | 0-14 2012-02 | Wykonanie sufitu podwieszanego z płyt G-K na ruszcie metalowym - materiał z demontażu (10% materiału nowego) | 27 | m2 |  | 0
57 | 2-02 1505-03 | Odmalowanie w pobliżu kratek | 115 | m2 |  | 0
58 | 9-29 0201-05 | Demontaż zabudowy G-K | 45 | m2 |  | 0
59 | 0-14 2010-05 | Montaż zabudowy G-K | 45 | m2 |  | 0
60 | AT-43 0213-01 | Przeróki lub montaż nowego sufitu podwieszanego wraz z konstrukcją | 90 | m2 |  | 0
61 |  | Czyszczenie kanałów wentylacyjnych | 370 | m |  | 0
62 |  | Sprawdzenie i uszczelnienie przejść przez ścianę | 60 | szt |  | 0
|  |  | Łączna wartość netto: |  |  | 0