Opis przedmiotu zamówienia dla zadania: „ **Wymiana odwodnienia liniowego przy Stacji Paliw – 11,5 mb**”.

Zakres czynności do wykonania obejmuje:

1. Demontaż starego odwodnienia liniowego – 11,5 mb,
2. Dostawa i montaż nowego odwodnienia liniowego, na ławach betonowych, o nośności przenoszącej obciążenie śmieciarek ,
3. Wymiana starego asfaltu na nowy na szer. 0,5m wzdłuż odwodnienia liniowego,
4. Wymiana pokrywy studni odwadniającej.,