**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **Przedmiotem zamówienia** **jest:**

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zadanie pn.: „**Remont instalacji wodnej i elektrycznej na obiektach Szkoły Policji w Pile”**.

1. **Na przedmiot zamówienia składa się w szczególności:**
2. Usunięcie kolidujących elementów,
3. Remont instalacji wodociągowej w miejscach wskazanych na rysunkach,
4. Podejścia instalacji wodnej należy zakończyć zaworem odcinającym dopływ wody,
5. Remont instalacji elektrycznej w miejscach wskazanych na rysunkach,
6. Instalację elektryczną należy zakończyć gniazdem kroploszczelnym IP44
7. Wykonanie sprawdzenia szczelności przyłączy wodnych wraz ze sporządzeniem protokołów,
8. Wykonanie badania jakości wody na bakterie legionella, z uwagi na to iż remontowana instalacja przeznaczona jest do spożywania wody pitnej,
9. Wykonanie pomiarów elektrycznych wykonanych instalacji wraz ze sporządzeniem protokołów,
10. Doprowadzenie pomieszczeń remontowanych do stanu, który będzie nie gorszy od pierwotnego.
11. **Wymagania Zamawiającego dotyczące przebiegu prac remontowych:**
12. Wykonawca musi dokonać oceny stanu technicznego obiektów i pomieszczeń w miejscu planowanych prac remontowych;
13. Po dokonaniu oceny Wykonawca wybierze właściwe materiały i odpowiednie technologie do wykonania zadania;
14. Wykonawca winien zapewnić najwyższą staranność wykonania prac właściwą dla profesjonalisty.
15. Zastosowane rozwiązania powinny być wyważone ekonomicznie, racjonalne, gwarantujące bezawaryjną eksploatację wykonanych przyłączy uwzględniając natężenie i sposób użytkowania.
16. Wykonawca **dokona wizji lokalnej** istniejących pomieszczeń w celu dokonania oceny złożoności zadania oraz aby przedłożona oferta była racjonalna pod względem kosztów i rozwiązań zastosowanych przy wykonywaniu prac;
17. Za pracę zakończoną i odebraną, Zamawiający uznaje odebranie robót na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego opatrzonego oświadczeniem, że wykonane prace są zgodne z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz ze sztuką budowlaną;
18. Zamawiający nie wyraża zgody aby zadanie zlecone Wykonawcy było wykonywane przez podwykonawcę.
19. **Zamawiający informuje iż:**
20. Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o:

* **wizję lokalną**;
* dokumentację rysunkową załączoną do zapytania;
* uzgodnienia oraz wytyczne z Zamawiającym;
* **termin wykonania zadania: do 31 maja 2025 roku.**

1. Zamawiający wymaga 24-miesięcznej gwarancji na wykonane prace remontowe.
2. **Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy:**
3. Materiały użyte do wykonywania prac remontowych muszą posiadać certyfikat dopuszczający stosowanie w instalacjach wody pitnej;
4. Wykonanie zadania w określonym terminie oraz z należytą starannością;
5. Po zakończonym zadaniu należy pozostawić pomieszczenia w należytym porządku
6. Przed wyceną prac należy zapoznać się z obiektem, w celu uwzględnienia wszystkich niezbędnych uwarunkowań, związanych z rzetelnym wykonaniem prac remontowych.

Wykonawcy zainteresowani złożeniem oferty proszeni są **o zgłoszenie zamiaru dokonania wizji lokalnej** Głównemu Specjaliście Wydziału Zaopatrzenia i Transportu Szkoły Policji w Pile Maciejowi Walczakowi tel. 47 774 22 71, w godz. 8:00 - 14:30. Termin ustalony zostanie na roboczo.