- Wszyscy Wykonawcy

- RZP.271.6.2025

Komorniki, 5 lutego 2025 r.

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa i zadaszenie boisk w Szreniawie”

Działając zgodnie z treścią art. 284 ustęp 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuję treść wniosków o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1

W celu zapewnienia zamawiającemu produktu (sztucznej trawy) o najwyższych parametrach, spełniającego standardy ITF, prosimy, o  dopuszczenie jako produktu równoważnego nawierzchni z trawy syntetycznej na boisko wielofunkcyjne i kort tenisowy  o niżej określonych parametrach. Pozwoli to Zamawiającemu na otrzymanie produktu o wysokiej jakości użytkowania.

Zastosowana nawierzchnia  spełnia następujące minimalne parametry:

- rodzaj włókna: fibryl 100% PP

- wysokość włókna trawy: min. 15 mm;

- gęstość pęczków: min. 36 750   /m2;

- gęstość włókien: min. 73 500   /m2;

- Dtex:  min. 6 600;

- Grubość włókna: min. 110  mikronów;

- rozstaw szycia: 3/8

- Kolor: zielony

- wytrzymałość na rozdzieranie 200 N.

Odpowiedź

Należy przedłożyć produkt spełniający parametry wskazane przez Zamawiającego w SWZ oraz w odpowiedzi na pytanie nr 5 i 6 (załącznik nr 9 do SWZ, plik „pytania i odpowiedzi - 5.12.2024”).

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie profesjonalnej wielofunkcyjnej trawy syntetycznej o następujących parametrach:
- wysokość włókna 23mm
- ilość pęczków min. 20 900/m2
- ilość włókien min 40 000/m2
- grubość każdego włókna min. 110 mikronów
- dtex min 8 800
- wyrywanie pęczka po starzeniu min 41N
- wyrywanie pęczka trawy przed starzeniem min 54 N
- waga nawierzchni min 2,1 kg/m2
- rodzaj trawy: 100% polietylen
- trawa tuftowana
- wypełnienie: piasek kwarcowy w ilości zgodnej z badaniem laboratoryjnym

Odpowiedź

Należy przedłożyć produkt spełniający parametry wskazane przez Zamawiającego w SWZ oraz w odpowiedzi na pytanie nr 5 i 6 (załącznik nr 9 do SWZ, plik „pytania i odpowiedzi - 5.12.2024”).

Pytanie 3

Z racji tego, że nawierzchnia sportowa będzie zamontowana w obiekcie zamkniętym zgodnie z prawem budowlanym w Polsce należy wymagać aby był to produkt trudnopalny. Czy Zamawiający będzie wymagał okazania badania potwierdzającego, że cały system, na który składa się trawa syntetyczna i piasek spełnia wymagania normy PN-EN 13501-1+A1:2010 dla materiałów podłogowych klasy min Cfl-s1 jako materiał trudno zapalny? Raport z badań musi być wykonany przez laboratorium niezależne, akredytowane zgodnie z ISO / IEC 17025: 2018.

Odpowiedź

Nawierzchnia sportowa musi spełniać wymogi obowiązujących przepisów prawnych.

Na etapie postępowania przetargowego Zamawiający nie będzie wymagał okazania raportu z badań nawierzchni sportowej.

Pytanie 4

Wykonawca zwraca się prośbą o zmianę warunku udziału o którym mowa w rozdziale 9 SWZ i dopuszczenie wykazania się w okresie ostatnich 5 lat co najmniej jedną robotą budowlaną polegającą na budowie hali wypełnionej płytami wielowarstwowymi zawierającej wewnętrzne boisko sportowe lub wewnętrzny kort tenisowy o nawierzchni poliuretanowej o wartości 4 000 000,00 zł brutto

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunków udziału w postępowaniu.

Sekretarz Gminy Komorniki
Olga Karłowska