**Załącznik nr 1 do umowy**

**Wytyczne i zakres planowanych do wykonania prac:**

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę prac polegających na remoncie brodzika dezynfekcyjnego na terenie Zakładu/Instalacji ”EKO-REGION” sp. z o.o. w Julkowie, gm. Skierniewice.
2. Przedmiot umowy, o którym mowa w pkt 1 należy wykonać w oparciu o umowę oraz Wytyczne   
   i zakres planowanych do wykonania prac – załącznik nr 1.

**W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca wykona remont i profilowanie istniejącego brodzika, który wykazuje uszkodzenia w postaci spękań. Zakres prac obejmuje:**

1. Szlifowanie podłoża brodzika dezynfekcyjnego celem usunięcia spękań.
2. Wykonanie na całej długości brodzika dezynfekcyjnego warstwy podbudowy pomocniczej   
   z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. 20 cm.
3. Wykonanie zbrojenia poprzez zastosowanie siatki z prętów stalowych żebrowanych o średnicy 10 mm w oczkach 10x10 cm, układanych w górnej strefie przekroju.
4. Wyprofilowanie poziomu brodzika poprzez nadlanie warstwy betonu klasy C30/35 w klasie wodoszczelności W10. Beton zbrojony włóknem stalowym. Betonowanie winno wyć wykonane   
   z użyciem łaty wibrującej w celu zapewnienia odpowiedniego zagęszczenia mieszanki betonowej i eliminacji pustek powietrznych.
5. W nowo wykonanej warstwie betonowej zostanie pozostawiony otwór technologiczny umożliwiający okresowe spuszczanie wody – w tym celu należy wyregulować istniejącą rurę odprowadzającą i dostosować ją do nowej wysokości podłoża bądź wymienić rurę odprowadzającą na nową celem dostosowania do nowej wysokości podłoża (Wykonawca zobowiązany jest zamontować istniejącą kratkę bądź w przypadku takiej konieczności wymienić ją na nową).

Zakres przedmiotu umowy obejmuje dostarczenie przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej w postaci certyfikatów i atestów na zastosowane materiały.

Prace zostaną przeprowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przy zachowaniu wymagań dotyczących szczelności i trwałości konstrukcji eksploatowanej w trudnych warunkach zakładu.

Zamawiający: Wykonawca: