OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – FORMULARZ CENOWY

Dzierżawa lasera YAG

- Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa lasera YAG, zwanego „dzierżawionym sprzętem” bądź „sprzętem medycznym”, dla potrzeb Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SPZOZ w Warszawie.

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

- Wykonawca jest obowiązany dostarczyć Przedmiot Dzierżawy i wydać go Zamawiającemu nie później, niż do 5 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. Wykonawca zapewni dostawę urządzenia na własny koszt i ryzyko do Fili SPL dla PW SPZOZ w Warszawie przy 
ul. Nowowiejskiej 5,

- Dzierżawiony sprzęt posiada parametry nie gorsze jak dotychczas posiadany laser Microruptor V (ns QS0514576), rok produkcji 12.2014r.,

- Dzierżawione urządzenie posiada aktualny przegląd techniczny i wszelkie niezbędne pozwolenia do używania urządzenia w podmiocie medycznym,

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Przedmiot Dzierżawy wraz z instrukcją obsługi w języku polskim,

- Wykonawca na własny koszt przeprowadzi instalacje i uruchomienie Przedmiotu Dzierżawy oraz zapewni szkolenie personelu w zakresie obsługi eksploatacji, konserwacji Przedmiotu Dzierżawy potwierdzone zaświadczeniem, w terminie do 5 dni od uruchomienia Przedmiotu Dzierżawy, ze wskazaniem osób objętych szkoleniem.

- W przypadku zakupu lasera YAG przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo do skrócenia okresu dzierżawy urządzenia, bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego.

- Wymagania techniczne urządzenia:

  - Laser YAG pompowany diodowo

  - Długość fali 1064 nm

  - Energia wyjściowa 0.5 do 10 mJ

  - Długość impulsu  < 4ns

  - Częstotliwość powtórzeń 3Hz

  - Chłodzenie powietrzem

  - Stolik elektryczny

- zainstalowanie sprzętu, podłączenie i sprawdzenie działania sprzętu medycznego,

- W ofercie Wykonawca zobowiązany jest podać wartość dzierżawy sprzętu.

- Pozostałe warunki świadczenia usług:

- Wykonawca jest zobowiązany wykonywać usługę terminowo i rzetelnie,

- dojazd Wykonawcy do Zamawiającego skalkulowany w cenę usługi.

- Wykonawca przez cały okres obowiązywania umowy na własny koszt dokonuje serwisowania, diagnostyki i wszelkich napraw oraz wymiany wszystkich części. Dokonuje również przeglądów technicznych (jednak nie rzadziej niż 1 raz w roku, co należy rozumieć w sposób taki, że okres przerwy pomiędzy przeglądem w dwóch następujących po sobie latach nie może być dłuższy niż 365 dni).

| Okres dzierżawy | Cena netto (za 1 dzień) /w zł/ | Stawka VAT /%/ | Cena brutto (za 1 dzień) /w zł/ | Wartość netto (za 100 dni) /w zł/ | Wartość Brutto (za 100 dni) /w zł/ | Model, nazwa oraz rok produkcji urządzenia dzierżawionego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 dni |  |  |  |  |  |  |