## 1
Pakiet nr 1
Lp. | Asortyment (nazwa) | Ilość (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1. | Sterylna woda w jednorazowym pojemniku do zamkniętego systemu nawilżania 350ml, ze sterylnie zapakowanym łącznikiem do dozownika tlenu. * | 6000
Zamawiający wymaga złożenia próbki – 1 szt.
*Zamawiający wymaga dostarczenia aktualnych badań mikrobiologicznych potwierdzających możliwość bezpiecznego stosowania produktu przez 30 dni.
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych

## 2
Pakiet nr 2
Lp. | Asortyment (nazwa) | Ilość (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1. | Rurka intubacyjna kształtowa ustna-czoło , w rozmiarze od 5.0 do 9.0 · ustna · typ Murphy · wykonana z termoplastycznego PVC, silikonowana · przezroczysta · z mankietem niskociśnieniowym, · wysokoobjętościowym lub bez mankietu · wygięta na czoło · stosowana do zabiegów w obrębie głowy · linia rtg na całej długości rurki · balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki · bez lateksu, bez ftalanów · jałowa, jednorazowego użytku | 20
2. | Rurka intubacyjna kształtowa ustna, w rozmiarze od 5.0 do 9.0 · ustna · typ Murphy · wykonana z termoplastycznego PVC, silikonowana · przezroczysta · z mankietem niskociśnieniowym, · wysokoobjętościowym lub bez mankietu · wygięta na brodę · stosowana do zabiegów w obrębie głowy · linia rtg na całej długości rurki · balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki · bez lateksu, bez ftalanów · jałowa, jednorazowego użytku | 20
3. | Rurka intubacyjna kształtowa nosowa , w rozmiarze od 5.0 do 9.0 · typ Murphy · wykonana z termoplastycznego PVC, silikonowana · przezroczysta · z mankietem niskociśnieniowym, · wysokoobjętościowym lub bez mankietu · wygięta na czoło - czytelne oznaczenie rurki · linia rtg na całej długości rurki · balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki · bez lateksu, bez ftalanów · jałowa, jednorazowego użytku | 20
4. | Rurka tracheostomijna z ruchomym szyldem długa , w rozmiarze od 7.0 do 10.0 · dłuższa część proksymalna i dystalna · ruchomy szyld umożliwiający regulację długości rurki · wykonana z termoplastycznego PVC, silikonowana · mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy · linia rtg na całej długości rurki · miękkie, gładkie, przezroczyste skrzydełka szyldu · prowadnica · 2 tasiemki mocujące · balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki · znacznik głębokości wprowadzania · bez lateksu, bez ftalanów · jałowa, jednorazowego użytku | 50
5. | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym , w rozmiarze od 7.0 do 10.00 · wykonana z termoplastycznego, silikonowanego PVC · mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy · linia rtg na całej długości · miękkie, gładkie, przezroczyste skrzydełka szyldu · prowadnica · 2 tasiemki mocujące · balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki · bez lateksu, bez ftalanów · jałowa, jednorazowego użytku | 10
6. | Rurka tracheostomijna bez mankietu, w rozmiarze od 7.0 do 10.0 · wykonana z termoplastycznego PVC, silikonowana · bez mankietu uszczelniającego · linia rtg na całej długości rurki · miękkie, gładkie, przezroczyste skrzydełka szyldu · prowadnica w rurce z łącznikiem 15 mm · 2 tasiemki mocujące · bez lateksu, bez ftalanów · jałowa, jednorazowego użytku | 10
7. | Worek do godzinowej zbiórki moczu, jednorazowego użytku ,pakowany pojedynczo w opakowanie blister , pojemność worka 2 600 ml, skalowany co 100ml, pojemność komory pomiarowej 500 ml, skalowanie komory: co 1ml od 4 do 50ml; co 5ml od 50 do 150ml; co 10ml od 150 do 500ml, odpowietrznik z hydrofobowym filtrem (w worku), system By-Pass zapobiega przepełnieniu, zawór anty-zwrotny (pomiędzy komorą pomiarową a drenem), zawór dolny typu T podwieszany ku górze w zakładce, zacisk ślizgowy (klamra zaciskowa), bezigłowy port do pobierania próbek, możliwość podwieszenia na min. 2 sposoby (wieszak i sznurki mocujące), tylna biała ściana umożliwiająca lepszą wizualizację wypełnienia worka, dren jednoświatłowy o długości 120 cm, wzmacniany antyzgięciowo na odcinku 25mm | 300
8. | Worki sterylne 2l do długotrwałej zbiórki moczu z miękkim drenem antyzłamaniowym, z zastawką antyzwrotną oraz z poprzecznym kranikiem spustowym. Powinien posiadać łatwy do dezynfekcji port igłowy do pobierania próbek. Biała tylna ściana do łatwej wizualizacji moczu. Użycie do 7 dni. | 3000
9. | Rurka intubacyjna F 5 – 10 z mankietem niskociśnieniowym, z otworem Murphego, sterylna | 3300
10. | Rurki ustno – gardłowe Guedela F. 2 – 5, sterylne | 1200
11. | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem niskociśnieniowym , rozmiary : 7,0-7,5 -8,0 Rurka ustno-nosowa , typ Murphy , wykonana z miękkiego , elastycznego materiału , wzmocniona drutem ze stali kwasoodpornej , zbrojenie na całej długości rurki , odporna na załamanie , wyprofilowana w kształcie łuku , łącznik 15 mm trwale złączony z rurką , mankiet niskociśnieniowy , wysokoobjętościowy , balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki . Bez lateksu i ftalanów , jałowe. | 1200
12. | Cewnik do odsysania wydzieliny z dróg oddechowych CH 10 - CH18, wykonane z PVC ; wolny od DEHP (ftalanów),skalowany, oznaczenie rozmiaru i długości na cewniku poniżej konektora, linia RTG na całej długości | 8000
13. | Elektroda EKG j.u. na podłożu z pianki PE, z czujnikiem Ag/AgCl, do badań Holtera, roz. (60-58) x (52-50)mm; pakowane po 50szt. | 3500 op.
14. | Wziernik douszny nr 2,5 | 1500
15. | Wziernik douszny nr 4 | 1500
16. | Pasta abrazyjna przeznaczona do przygotowania skóry pod elektrody jednorazowe. | 15
17. | Miska nerkowata z pulpy celulozowej jednorazowa 700ml | 2000
18. | Żel do EKG opakowanie 0,5 L | 135
19. | Żel do USG opakowanie 250 ml | 90
20. | Żel do USG sterylny w saszetkach 20 g | 20
21. | Żel do USG opakowanie 0,5 L | 1000
22. | Wziernik ginekologiczny j. u. , rozm. S, M, L | 4600
23. | Sterylna szczoteczka cytologiczna typu wachlarz. Przeznaczona do pobierania materiału zarówno z szyjki macicy jak i głęboko z kanału szyjki. Miękkie i jednocześnie sprężyste włosie szczoteczki pozwalające na pobranie odpowiedniej ilości bogatego w komórki materiału i zapewniającego komfort badania dla pacjentki. Rękojeść co najmniej 20 cm dł. Każda szczoteczka zapakowana osobno w sterylny blister. | 1000
24. | Elektroda radioprzezierna dla promieni RTG | 1400
25. | Sterylna plaska butelka do długotrwałego odsysania ran 400 ml z harmonijką w dolnej części butelki, kompatybilna z drenami redona | 6000
26. | Sterylna plaska butelka do długotrwałego odsysania ran 250 ml z harmonijką w dolnej części butelki, kompatybilna z drenami redona | 4000
27. | Zestaw do punkcji jamy opłucnej - cienkościenna kaniula punkcyjna z krótkim szlifem śr 1,8mm, długość 80mm; dren łączący z końcówką lock; strzykawka trzyczęściowa 60ml jednorazowego użytku; worek 2,0l ; z żółtym kranikiem trójdrożnym. | 50
28. | Nakłuwacze automatyczne do palca, wyposażony w 2 sprężynowy mechanizm, długość szlifu igły 3,14mm (+/- 0,05mm), całkowite cofanie się igły po użyciu. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi badania kliniczne potwierdzające ilość krwi oraz odczucie bólu pacjenta. Rozmiar 21G, głębokość nakłucia 1,8 mm; 2,4mm; 1 opak. = 200 szt | 36000
29. | Dren do ssaka sterylny, średnica na końcach 7-9 mm, dł. 200-210 cm | 3500
30. | Zestaw do pobierania próbek w postaci płynów do badań np. z wydzieliny oskrzelowej przy badaniu bronchoskopowym. w skład wchodzi: pojemnik 25 ml, skalowany co 1 ml, zakrętka z końcówkami dł. 37 i 39 cm, dodatkowa zakrętka zabezpieczająca pojemnik, dren zakończony końcówką z kontrolą siły ssania, etykieta samoprzylepna, niepirogenny, nietoksyczny, nie zawiera ftalanów, sterylizowany tlenkiem etylenu, jednorazowego użytku | 152
31. | Prowadnice do rurek intubacyjnych dla dorosłych sterylne 5-14 | 900
32. | Prowadnice do trudnych intubacji jednorazowego użytku ,dla dorosłych , średnica 5 - 10 | 40
RAZEM:
Sprzęt musi spełniać wymogi koniczne dla wyrobów medycznych.

## 3
Pakiet nr 3
Lp. | Asortyment (nazwa) | Ilość (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1. | Probówko-strzykawka do surowicy z aktywatorem wykrzepiania o poj. 1-1,5ml.; śr. do 8,5 mm; wys. do 70 mm. | 700
2. | Probówko-strzykawka do surowicy z aktywatorem wykrzepiania o poj. 4-5ml.; śr.11-13mm; wys. do 100 mm | 100000
3. | Probówko-strzykawka do OB. o poj. 3 - 4 ml | 5200
4. | Probówko-strzykawka do morfologii z K-2 lub K-3 EDTA o poj. 1-1,5 ml; śr. do 8,5 mm.; wys. do 70 mm. | 1500
5. | Probówko-strzykawka do morfologii z K-2 lub K-3 EDTA o poj. 2-3ml.; śr. do 13mm.; wys. do 70 mm. | 54600
6. | Probówko-strzykawka do koagulologii o poj. 1- 1,5ml.; śr. do 8,5mm; wys. do 70 mm | 1600
7. | Probówko-strzykawka do koagulologii o poj. 2,9-3ml. śr. do 11,5mm, wys. do 70 mm | 39700
8. | Probówko-strzykawka do gazometrii o poj. 2ml z heparyną litową zbuforowaną ( do oznaczania wapnia zjonizowanego) | 8600
9. | Próbówko-strzykawka z heparyną litową 2,7 ml wys. 66mm. śr. do 11,5mm | 6000
10. | Multiadapter - łącznik do venflonów | 13000
11. | Multiadapter membranowy - łącznik do strzykawek | 3300
12. | Igła ze stale spolonym adapterem 21 G | 90000
13. | Probówko-strzykawka do zliczania płytek krwi w małopłytkowości pozornej, wersenianozależnej do 3ml | 400
14. | Igła motylkowa 0,8 z drenem do pobierania krwi na posiew, po otwarciu gotowa do użycia | 1000
15. | Igła bezpieczna ze stale spolonym adapterem 21G | 600
RAZEM:
System zamknięty do pobierania krwi musi spełniać następujące warunki:
1 | Zapewniać pobieranie krwi metodą tradycyjną ( aspiracji) i podciśnienia
2 | Wszystkie elementy systemu muszą być kompatybilne
3 | Probówki powinny być wykonane z tworzywa sztucznego, nietłukącego, niełamliwego
4 | Probówki powinny być zakręcone korkiem gwarantującym szczelność w każdym położeniu.
5 | Każda probówka powinna mieć etykietę wskazującą na rodzaj antykoagulantu lub oznakowanie wskazujące na przeznaczenie probówki
6 | Producent gwarantuje, iż wyrób nie wchodzi w reakcję z analitem oznaczanym w rutynowym zestawie badań diagnostycznych z uwzględnieniem badań immunochemicznych oraz, że zastosowano odpowiednie zabezpieczenie przed powstawaniem hemolizy zmieniającej własności próbek.
7 | Producent gwarantuje, że wyrób nie zawiera zanieczyszczeń organicznych, biologicznych i mikrobiologicznych, które mogłyby wpływać na własności próbki, oraz spełnia wymagania stawiane produktom do pobrań krwi "in vivo"
8 | Dostawca przeprowadzi w siedzibie zamawiającego bezpłatne szkolenie w zakresie używania oferowanego systemu do pobrań krwi.
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych

## 4
Pakiet nr 4
Lp. | Asortyment (nazwa) | Ilość (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1. | Filtr bakteryjny, jednorazowy z wysokowydajnymi membranami do użytku szpitalnego; doskonała zdolność zatrzymywania bakterii; zapewnia niski opór powietrza dzięki dużej kwadratowej powierzchni; boki o dł.6cm; z końcówkami umożliwiającymi bezpośredni montaż na zbiorniku zabezpieczającym ssaki elektryczne. Filtr kompatybilny ze ssakiem elektrycznym firmy Medela Dominat | 200
2. | Wkład workowy 2,5 l do ssaka elektrycznego. Worek kompatybilny ze ssakiem Medela Dominant Flex | 100
RAZEM:
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych
Zamawiający wymaga dostarczenia próbek - po 1 szt. do każdej pozycji.

## 5
Pakiet 5
Lp. | Asortyment (nazwa) | Ilość (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1. | Ksylen poj.1l | 300
2. | Parafina tt. 54-56°C (1 kg) | 250
3. | Parafina Histowax 1kg | 250
4. | Formalina zbuforowana 10% 1l | 400
5. | Hematoksylina Mayera 1000 ml | 30
6. | Hematoksylina wg. Harisa 1000ml , typu 734-109523 Merck | 6
7. | Eozyna żółtawa rozpuszczalna w wodzie | 6
8. | Orange G, 1000ml typu 734-106888, Merck | 6
9. | Papanicolaou EA50 , 1000ml , typu 734-109272 Merck | 6
10. | Barwnik Giemsy a´100ml | 10
11. | Amoniak (woda amoniakalna) 25% 1l | 1
12. | Kwas solny cz.d.a.35-38% 1l | 1
13. | Kwas octowy lodowaty cz.d.a.99,5% 1l | 1
14 | Bufor rozcieńczający do barwnika Giemsy (pH 7) | 4
15 | Aerozolowy preparat typu Cytofix (do utrwalania rozmazów cytologicznych) | 30
16 | DPX ( do zamykania preparatów) 118ml | 24
17 | Preparat typu Cryomatrix poj. 118 ml - do zamrażania skrawków w kriostacie 120ml | 2
18 | Ostrza autopsyjne typu No.130mm (Feather) | 2
19 | Gąbka zabezpieczająca do kasetek typu BIO-07-7290 | 5000
20 | Tusz czarny typu kod. Sur. 080727-1 | 5
21 | Tusz zielony typu kod. Sur.080727-3 | 5
RAZEM:

## 6
Pakiet nr 6
Lp. | Asortyment (nazwa) | Ilość (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Zestaw zawierający 24 kmpl. prowadnic jednorazowych z pełną gamą kanałów roboczych z wyraźnym oznaczeniem rozmiaru: 8.5Fr, 14-23GA (Z wyłączeniem 19GA) Duży wygodny uchwyt z funkcją „quick-release”, pozwalający odejść prowadnicy od narzędzia bez konieczności ponownego przeprowadzania go przez kanał roboczy. Komplet składa się ze sterylnej prowadnicy, osłony składanej teleskopowo typu CIV-Flex (3D) 14 x 91.5 cm, żel oraz elastyczne opaski | 4

## 7
Pakiet nr 7
Lp. | Asortyment (nazwa) | Ilość (kg.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1. | Proszek żelujący do wkładów workowych do odsysania wydzieliny, op. 2kg | 200
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych

## 8
Pakiet nr 8
Lp. | Asortyment (nazwa) | Ilość (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1. | Jednorazowa klipsownica laparoskopowa 5 mm, długość szaftu 33 cm, zawierająca 18 klipsów, wielkość klipsa po zamknięciu 9,1 mm | 18
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych

## 9
Pakiet nr 9
Lp. | Asortyment (nazwa) | Ilość (op.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Ostrza do dermatronu sterylne 10 szt. | 6
2 | Matryca do nacinania skóry 1:1,5 sterylna op.10 szt | 3
3 | Matryca do nacinania skóry 1:3 sterylna op.10 szt. | 4
4 | Matryca do nacinania skóry 1:6 sterylna op.10 szt | 3
RAZEM:

## 10
Pakiet nr 10
Lp. | Asortyment (nazwa) | Ilość (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1. | Czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca; dwa niezależne gniazda sygnału ciśnienia: CO i ciśnienie tętnicze; brak konieczności kalibracji czujnika; szybkość przepływu w urządzeniu płuczącym przy ciśnieniu w worku i.v. dp 300mmmHg - 3ml/godz; instrukcja obsługi w języku polskim; kompatybilny z monitorem VIGILEO firmy Edwards Lifesciences posiadanym przez Zamawiającego. | 85
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych

## 11
Pakiet nr 11
Lp. | Asortyment (nazwa) | Ilość (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Czterokomorowy zestaw do aktywnego lub biernego drenażu opłucnej dwoma drenami z dokładną regulacją siły ssania i zastawką wodną | 10
2 | Sterylny (zapakowany w folię i serwetę) zestaw do drenażu opłucnej aktywnego (aktywnego i grawitacyjnego) z mechaniczną regulacją siły ssania, posiadający wskaźnik wskaźnik pływakowy umożliwiający wizualizację prawidłowego działania drenażu, zastawkę bezpieczeństwa do uwolnienia wysokiego podciśnienia, automatyczny zawór uwalniający dodatnie ciśnienie, z pojedynczym drenem łączącym | 40
3 | Łącznik schodkowy z polipropylenowym obszarem stożkowym ; średnica na końcach 4÷6 | 1000
4 | Zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Seldingera z jednostopniowym rozszerzadłem o kształcie rogu z warstwą poślizgową o miękkim końcu z uchwytem ułatwiającym manipulacje. Zawierający skalpel, strzykawkę 10 ml , igłę 14G z kaniulą, prowadnicę Seldingera i prowadnik krótkie rozszerzadło 14F, cewnik wprowadzający, jednostopniowe rozszerzadło, rurkę tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym posiadającą samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera, stożkowy prowadnik rurki z uchwytem, 2 kaniule wewnętrzne do rurki. Rurki tracheostomijne w rozmiarach 7,8,9 mm. | 50
RAZEM:
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych

## 12
Pakiet nr 12
Lp. | Asortyment (nazwa) | Ilość (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Zestaw do wykonania zabiegu drenażu osierdzia 6F. Nie wymagający żadnych dodatkowych elementów. Poszczególne elementy umieszczone w ergonomicznym opakowaniu zapewniającym wygodę użycia oraz szybki i łatwy dostęp do poszczególnych wyrobów. Cewnik specjalnie zaprojektowany do drenażu osierdzia, gwarantujący wysoki poziom przepływu. Zestaw zawiera: - wysokoprzepływowy cewnik do drenażu pigtail lub prosty 6F, długości 60cm - dylator 6F o długości 22cm - prowadnik z PTFE 0,035"x80cm z podwójną końcówką ( J i prostą) - igła do znieczuleń 22Gx6cm - igła do podawania leków 19Gx3,8cm - igła do nakłuć 18Gx9cm - igła do nakłuć 18Gx15cm - skalpel nr 11 - strzykawka luer 10ml - strzykawka luer 60ml - worek 1400ml z drenem - kranik 3 drożny - kabel obustronnie zakończony żabką - 10 szt kompresów z gazy ( 10cm x 10cm) - obłożenie z oknem 40cm x 40cm - obłożenie trójwarstwowe absorbujące 46cmx60cm | 5
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych

## 13
Pakiet nr 13
Lp. | Asortyment (nazwa) | Ilość (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Wiaderko plastikowe 0,9L ze szczelnie zamykaną pokrywką | 200
2 | Wiaderko plastikowe 3L ze szczelnie zamykaną pokrywką | 150
3 | Wiaderko plastikowe 5L ze szczelnie zamykaną pokrywką | 100
4 | Wiaderko plastikowe 10L ze szczelnie zamykaną pokrywką | 5
RAZEM:

## 14
Pakiet nr 14
Lp. | Asortyment (nazwa) | Ilość (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1. | Zestaw do cystostomii 12F i 14F: cewnik pigtail dł. 45cm, igła rozrywalna, kołnierz mocujący cewnik, opaska zaciskowa, strzykawka 10ml, skalpel | 60
2. | Zestaw do nefrostomii 12F i 14F: cewnik pitgail, dł. 45cm, igła dwuczęściowa 18G /200, prowadnik Lunderquista 0,038’’ dł. 80cm, dilatator z rozrywalną koszulką, komplet rozszerzaczy, kołnierz mocujący cewnik, opaska zaciskowa, strzykawka 10ml, skalpel | 200
3. | Zestaw do wymiany cewnika nefrostomii 12F i 14F | 40
4. | Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów 4,8 – 8F, dł. 24-28 cm | 300
5. | Cewnik do szynowania wewnętrznego moczowodów po endopirotomii o zmiennej średnicy 7F/12F-8F/12F dł. 26cm | 40
RAZEM:
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych
Zamawiający wymaga próbek – po 1 szt. do każdej pozycji

## 15
Pakiet nr 15
Lp. | Asortyment (nazwa) | Ilość (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1. | Sonda moczowodowa z zakończeniem Couvelaire, wykonana z materiału plastycznego Neoplex, z dwoma otworami drenażowymi, dostarczany w zestawie z mandrynem metalowym oraz łącznikiem. Długość 70 cm, skalowany co 1cm. Rozmiar: CH3/4/5/6/7/8/9. Produkt pakowany pojedynczo, w opakowaniu zbiorczym 10 sztuk. Produkt sterylny. | 1200
2. | Sonda moczowodowa z zakończeniem Nelaton (cylindryczna), wykonana z materiału plastycznego Neoplex, z dwoma otworami drenażowymi, dostarczany w zestawie z mandrynem metalowym oraz łącznikiem. Długość 70cm, skalowany co 1 cm. Rozmiar CH3/4/5/6/7/8. Produkt pakowany pojedynczo, w opakowaniu zbiorczym 10 sztuk. Produkt sterylny. | 1200
3. | Prowadnica wymienna typu Lunderquist, wykonana ze stali nierdzewnej. Koniec dystalny prosty, miękki na dł. 4,5cm, półsztywny na dł. 5,5cm, sztywny na dalszej części. Średnica 0,035’’, długość 85cm. Produkt sterylny. | 400
4. | Stent moczowodowy z pojedynczą pętlą. Skład zestawu: cewnik mono J wykonany z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan z pamięcią kształtu o dł 90cm, CH6/7/8, otwory drenażowe na pętli oraz części prostej, cewnik otwarty/zamknięty, prowadnica typu Seldinger z powłoką teflonową (PTFE) z nieruchomym rdzeniem dł. 150cm średnica 0,035’’, zacisk, łącznik do worka na mocz. Zestaw sterylny. | 40
5. | Łącznik Foley-Luer-, do łączenia z cewnikami o rozmiarach 4-18CH. Do podawania płynów. | 3000
RAZEM:
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych
Zamawiający wymaga dostarczenia próbek – po 1 szt. do każdej pozycji

## 16
Pakiet nr 16
Lp. | Asortyment (nazwa) | Ilość (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1. | Cewnik pooperacyjny dwudrożny, silikonowy z końcówką Foleya, rozmiary 12CH-24CH, balon 5-10ml | 400
2. | Cewnik pooperacyjny dwudrożny pokryty silikonem (silikonowany) z końcówką Foleya, rozmiary 14CH-24CH, balon 5-10ml | 800
3. | Cewnik pooperacyjny trójdrożny silikonowany z końcówką Foleya, rozmiary 20CH-24CH, balon 30ml | 1600
RAZEM:
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych
Zamawiający wymaga dostarczenia próbek – po 1 szt. do każdej pozycji

## 17
Pakiet nr 17
Lp. | Asortyment (nazwa) | Ilość (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
6. | Igła do nefrostomii 18G x 20cm | 200
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych
Zamawiający wymaga próbek – po 1 szt. do każdej pozycji