| Część Nr 2 | Sprawa Nr 19/D/2025 |
| --- | --- |

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

| CPV 33696100-6 | Załącznik Nr 2/2 |
| --- | --- |

| Nazwa | Nazwa handlowa | Producent | Kraj pochodzenia | JM | Liczba | Cena jedn. netto (pln) | Wartość netto (pln) | Stawka VAT | Wartość brutto (pln) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Certyfikowane, gęste ( około 20%) do płukania krwinki wzorcowe do identyfikacji przeciwciał (zawierające najbardziej zróżnicowane fenotypy w ukł. Rh i Kell- homo i heterozygoty) – można sporządzać odpowiednie zawiesiny do metod probówkowych i mikrokolumnowych celem oznaczenia fenotypu w ukł. Rh i Kell, mianowania odczynników, walidacji odczynników i pomocniczo do identyfikacji przeciwciał (zgodnie z obowiązującymi wymogami i zaleceniami IHiT). |  |  |  | opakowanie 10 x 4 ml | 26 |  |  |  |  |

Do każdej dostawy należy dołączyć instrukcję używania w języku polskim oraz certyfikat kontroli jakości każdej dostarczonej serii odczynnika.

| Informacja ogólna | Parametr wymagany | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| Termin ważności produktu – nie krótszy niż 4 tygodnie od dnia dostawy | Tak, podać termin ważności produktu | …….tygodnie |

Wymagane wraz z ofertą dokumenty:

- instrukcja używania w języku polskim,

- dokument CE  (z numerem jednostki notyfikowanej),

- zgłoszenie do bazy danych Prezesa URPLWMiPB na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych lub powiadomienie Prezesa URPLWMiPB 
o wprowadzeniu wyrobu na terytorium RP na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.

- dostawa krwinek wzorcowych transportem monitorowanym pod względem temperatury 2-8 0 C z możliwością wydruku monitoringu temperatury przy każdym transporcie (do oferty należy załączyć przykładowy wydruk z monitoringu temperatury).

Miejsce dostaw: Terenowa Stacja we Wrocławiu.

…………..…………….……………….

(Kwalifikowany podpis elektroniczny  osoby/osób)               
                                                     upoważnionej (ych)  do reprezentowania Wykonawcy