OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Nazwa zadania nadana przedmiotowi zamówienia: „Modernizacja strefy saun w budynku pływalni miejskiej Atlantis”

- Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

- Zakres w szczególności obejmuje wykonanie:

Wykonanie modernizacji strefy saun w tym:

  - Wykonanie prac budowlanych : korekta układu pomieszczeń, wymiana posadzek, wymiana okładzin ściennych,

  - Wykonanie prac instalacyjnych: wymiana instalacji wod-kan, wykonanie ogrzewania podłogowego, dodatkowo na poziomie -1, w pomieszczeniu cieplika przewiduje się montaż generatora do sauny parowej;  wykonanie instalacji elektrycznych w zakresie okablowania i montażu nowego oświetlenia, montaż systemu nagłośnieniowego, systemu zdalnego sterowania saunami, systemu kontroli dostępu do strefy saum zintegrowanego z istniejącym systemem na basenie,

  - wykonania nowych saun: suchej, parowej i infrared, strefy odpoczynku z siedziskami i „łąką świetlną”.. Wywóz i utylizacja odpadów

  - wykonanie wszystkich niezbędnych protokołów z badań instalacji wod-kan i elektrycznych,

  - Wywóz i utylizacja odpadów.

- Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawierają:

    - Opis przedmiotu zamówienia,

    - Dokumentacja projektowa

    - Przedmiar robót  - jako element pomocniczy

    - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

- Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w następujących dokumentach:

    - opisanych w pkt 4 powyżej,

    - zawartej umowie,

    - złożonej ofercie.

- Przedmiot zamówienia określono w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych i jakościowych oraz standardów określonych w niektórych miejscach przykładowymi znakami towarowymi, patentami lub pochodzeniem. We wszystkich miejscach dokumentacji Zamawiającego, w których użyto przykładowego znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a w każdym przypadku dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

- Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, zawartą z Zamawiającym umową, uzgodnieniami z Zamawiającym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający umożliwi Wykonawcom przeprowadzenie  wizji lokalnej w miejscu gdzie mają być wykonywane roboty.

- Wymagania dotyczące rękojmi za wady i okres gwarancji:

  - Wymagany okres gwarancji jakości na roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia, licząc od dnia protokolarnego bezusterkowego odbioru końcowego robót, wynosi minimum 36 miesięcy.

  - Termin rękojmi za wady oraz gwarancji rozpoczyna bieg z dniem bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Wymagania dotyczące posiadanego ubezpieczenia:

    - Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres trwania umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy.