## Arkusz1
Załącznik nr 1 formularz cenowy na dostawę materiałów elektrycznych i pomocniczych 2025r.
Lp. | NAZWA MATERIAŁU, OPIS PRODUKTU | PRODUKT RÓWNOWAŻNY/PRODUCENT | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Stawka podatku VAT (%) | Wartość netto [zł] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [zł] | SOI Wędrzyn | SOI Skwierzyna | SOI Międzyrzecz | SOI Krosno Odrzańskie | SOI Czerwieńsk | SOI Sulechów
1. | 2. |  | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15.
1. | Automat zmierzchowy AZH hermetyczny z wewnętrznym czujnikiem światłoczułym 16A 230V IP65 lub równoważny |  | szt. | 2 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  | 2
2. | Automat zmierzchowy AZH hermetyczny z wewnętrznym czujnikiem światłoczułym 10A 230V IP65 lub równoważny |  | szt. | 3 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  |  | 3
3. | Bateria mocna alkaliczna 9V 6LR61 Duracel lub równoważny |  | szt. | 7 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  | 5 |  |  | 2
4. | Czujnik zaniku fazy i asymetri napiecia CAM-01 | x | szt. | 1 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  | 1
5. | Czujnik zaniku i asymetrii faz z regulowanym progiem asymetrii CZF-BR lub równoważny |  | szt. | 1 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  | 1
6. | Dzwonek bezprzewodowy zasięg 200m, komplet, IP44 | x | szt | 11 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |  | 5
7. | Dławik kablowy PG 9 | x | szt | 20 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 20
8. | Dławik kablowy PG 11 | x | szt | 20 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 20
9. | Dławik kablowy PG 16 | x | szt | 20 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 20
10. | Dławik kablowy PG 25 | x | szt | 20 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 20
11. | Dławik kablowy PG 29 | x | szt | 20 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 20
12. | Dławik kablowy PG 36 | x | szt | 20 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 20
13. | Elektroniczny układ zapłonny EVG 2X36W lub równoważny |  | szt | 100 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 | 100
14. | Elektrozaczep rewersyjny, symetryczny 12V AC/DC 200mA | x | szt. | 3 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 | 3
15. | Elektrozaczep rewersyjny, 12\24 GS/WS EE DIN RECHTS lub równoważny |  | szt. | 3 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 | 3
16. | Elektro zaczep R4-12.40 12V, wymiary 21x29x68mm | x | szt. | 3 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  | 3
17. | Folia kablowa ostrzegawcza NIEBIESKA TO 20/0, 09 68082/100m | x | szt. | 1 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  | 1
18. | Główka bezpiecznikowa E18 D02 | x | szt. | 5 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  | 5
19. | Gniazdo gumowe przenośne PCE 3x16A Ip44 | x | szt. | 4 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  | 4
20. | Gniazdo gumowe przenośne PCE 1x16A Ip44 | x | szt. | 4 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  | 4
21. | Gniazdo gumowe 16A 230V IP44 hermetyczne | x | szt. | 25 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 | 20 | 5
22. | Gniazdo hermetyczne n/t podwójne 250V 2PxZ IP44 16A | x | szt. | 50 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |  | 30
23. | Gniazdo pojedyncze hermetyczne p/t białe z bolcami, klapką 230V 16A IP44 | x | szt. | 20 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  | 15 |  |  | 5
24. | Gniazdo hermetyczne n/t podwójne 250V 2PxZ IP55 16A | x | szt. | 20 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  | 20
25. | Gniazdo hermetyczne n/t pojedyncze IP44 kolor: biały Hermes lub równoważny |  | szt. | 10 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  | 10
26. | Gniazdo podwójne p/t 2x2P+Z 16A, 250V białe AKCENT biały lub równoważny |  | szt. | 10 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  | 10
27. | Gniazdo siłowe przenośne z uziemieniem 400V, 16A, IP44 5P | x | szt. | 5 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  | 5
28. | Gniazdo n/t podwójne IP 20, 250V, kolor: biały | x | szt. | 10 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  | 10
29. | Gniazdo n/t pojedyncze IP20, 250V kolor: biały | x | szt. | 10 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  | 10
30. | Grzałka do bojlera TESY 2000W lub równoważny |  | szt. | 10 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 | 10
31. | Grzałka TESY 670W L330mm, A 195mm,B 95MM lub równoważna |  | szt. | 20 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 | 20
32. | Grzałka TESY 1670W L780mm, A 645mm lub równoważna |  | szt. | 20 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 | 20
33. | Grzejnik akumulacyjny moc do 3KW ,z naściennym termostatem, trójfazowy, | x | szt. | 1 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1
34. | Grzejnik elektryczny konwektorowy T17 2000W 2,0 lub równoważny |  | szt. | 10 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 | 10
35. | Grzejnik elektryczny konwektor 2000W, wyświetlacz LCD, 3 stopnie mocy 750/1250/2000W TIMER typu Noveen CH-7100 lub równoważny |  | szt. | 4 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  |  |  | 2
36. | Grzejnik elektryczny ścienny konwektorowy, moc grzewcza 2000W , z termostatem, zabezpieczenie przed przegrzaniem, , stalowa obudowa malowana proszkowo, kolor bialy, podłączenie za pomocą kabla zakończonego wtyczką | x | szt. | 3 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 3
37. | Halogen przenośny budowlany z rączką,regulowany stelaż, odporny na warunki pogodowe, zwiększona trwałość i bezpieczeństwo, warunki pracy od -20 do +45 stopni celsjusza, naświetlacz LED 100W co najmniej 8200lm, IP65 230V | x | szt. | 2 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2
38. | Halogen - naświetlacz HQ LED 100W, 8000lm, 6000K, SMD, IP66 lub równoważny |  | szt. | 9 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 4
39. | Halogen - naświetlacz HQ LED czarny 50W. 6850lm, 6400K, na diodach SMD IP65, wodoodporny, barwa zimna, RA 75-85, trwałość 50 000h lub równoważny |  | szt. | 5 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5
40. | Kabel YKY 5x4mm² (ziemny) | x | m. | 100 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 | 100
41. | Kabel ziemny YAKxs 5x16 Żo 0,6/1Kv | x | m. | 100 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 | 100
42. | Klucz, zwalniacz blokady do gniazda | x | szt. | 50 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 50
43. | Kołek rozporowy fi 6 z wkrętem 6/3,5x50 op. 200 szt. | x | op. | 3 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  | 3
44. | Kołek rozporowy KRX 8X60 z wkrętem op. 100 szt. lub równoważny |  | op. | 6 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  | 6
45. | Kołek rozporowy 10X100 z wkrętem na klucz op.100 szt | x | op. | 4 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  | 4
46. | Kołek rozporowy 12X80 z wkrętem na klucz op.100 SZT | x | op. | 1 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  | 1
47. | Kołek ramowy rozporowy z wkrętem z łbem stożkowym i gniazdem TX KPS-FAST-10140S lub równoważny 25szt. |  | op. | 1 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  | 1
48. | Kołek ramowy rozporowy z wkrętem z łbem stożkowym i gniazdem TX KPS-FAST-10180S lub równoważny 25szt. |  | op. | 1 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  | 1
49. | Kołek ramowy rozporowy z wkrętem z łbem sześciokątnym i gniazdem TX KPR-FAST-10140K lub równoważny 25szt. |  | op. | 1 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  | 1
50. | Kołek ramowy rozporowy z wkrętem z łbem stożkowym KRX-063535 lub równoważny 200szt. |  | op. | 2 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  | 2
51. | Kołek ramowy rozporowy z wkrętem z łbem stożkowym KRX-063560 lub równoważny 200szt. |  | op. | 2 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  | 2
52. | Kołek ramowy rozporowy z wkrętem z łbem stożkowym KRX-085050 lub równoważny 100szt. |  | op. | 2 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  | 2
53. | Kołek ramowy rozporowy z wkrętem z łbem stożkowym KRX-085060 lub równoważny 100szt. |  | op. | 2 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  | 2
54. | Kołek ramowy rozporowy z wkrętem z łbem stożkowym KRX-105060 lub równoważny 100szt. |  | op. | 1 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  | 1
55. | Kołek ramowy rozporowy z wkrętem z łbem stożkowym KRX-105080 lub równoważny 100szt. |  | op. | 1 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  | 1
56. | Kołek ramowy rozporowy z wkrętem z łbem stożkowym KRX-106100 lub równoważny 100szt. |  | op. | 2 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  | 2
57. | Kołek rozporowy z hakiem prostym PX-06 lub równoważny |  | szt | 200 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  | 200
58. | Kołek rozporowy z hakiem prostym PX-08 lub równoważny |  | szt | 200 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  | 200
59. | Kołek rozporowy z hakiem prostym PX-10D lub równoważny |  | szt | 200 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  | 200
60. | Kołek ramowy rozporowy z wkrętem z łbem sześciokątnym KKX-10080 lub równoważny |  | szt | 200 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  | 200
61. | Kołek do mocowania w płytach gipsowo-kartonowych GKW | x | szt | 100 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  | 100
62. | Kołek tworzywowy typu „DRIVA” do mocowania w płytach gipsowo-kartonowych W-DRN-23 lub równoważny |  | szt | 100 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  | 100
63. | Końcówka oczkowa 2,5 oczko M6 | x | szt. | 20 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 | 20
64. | Końcówka oczkowa 6 oczko M6 | x | szt. | 10 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 | 10
65. | Końcówka oczkowa 6 oczko M8 | x | szt. | 10 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 | 10
66. | Końcówka tulejkowa 2,5 mm2/12 | x | szt. | 40 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  | 40
67. | Końcówka tulejkowa 4 mm2 | x | szt. | 40 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  | 40
68. | Końcówka tulejkowa TA 1,5/10 | x | szt. | 240 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  | 40 |  |  |  | 200
69. | Końcówka tulejkowa TA 1,5/12 | x | szt. | 20 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  | 20
70. | Końcówka tulejkowa TA 4x12 | x | szt. | 20 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  | 20
71. | Końcówka tulejkowa TA 6x12 | x | szt. | 20 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  | 20
72. | Końcówka tulejkowa TA 10-12 | x | szt. | 20 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  | 20
73. | Końcówka tulejkowa TA 16-12 | x | szt. | 20 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  | 20
74. | Korytko kablowe 40x20x200MM | x | szt. | 20 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  | 20
75. | Kotwa stalowa duwrozporowa LTP-12180 lub równoważny |  | op. | 1 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  | 1
76. | Kotwa stalowa jednorozporowa z nakrętką podkładową LSI-12x129 | x | op. | 1 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  | 1
77. | Lampa LD KNG42060-NB lub równoważna |  | szt. | 20 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 | 20
78. | Lampa led 2958 50W HELIOS lub równoważna |  | szt. | 50 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 | 50
79. | Lampa sodowa 70W/230V, E 27, T35, wykończenie bańki przezroczysta, trwałość 5%, 17000hr, trwałość 10%, 20000hr, trwałość 20%, 23500hr, trwałość 50%, 28000hr, kod barwy 220, strumień świetlny lampy EM 6600 LM klasa wydajności energetycznej A+, wymiary: dł. całkowita C 156 (max) mm, śr. D35 | x | szt. | 40 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 40
80. | Lampa świetlówka LED zintegrowana 120cm 40W 3320lm 3000K Ciepła | x | szt. | 20 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  | 20
81. | Lampa metalohalogenkowa MHE-250W 4200K E40 20000 lm 12755 KANLUX lub równoważny |  | szt. | 10 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  | 10
82. | Lampa metalhalogenowa MASTERColour CDM-T 35 W/830 lub równoważna |  | szt. | 6 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 6
83. | Lampa metalhalogenowa MTS CosmoWh CPO-TW Xtra 90W/728 PGZ12 lub równoważna |  | szt. | 10 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 10
84. | Lampa rtęciowa 80W E27 | x | szt. | 100 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 100
85. | Lampa uliczna LED 50W, 4000K , IP 65 z zakresem regulacji 90 do 180 stopni | x | szt. | 3 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3
86. | Lampa uliczna LED 50W, 5000K , IP 65 z zakresem regulacji 90 do 180 stopni | x | szt. | 30 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 | 30
87. | Lampa uliczna drogowa LED 60W, barwa zimna 6500 K, współczynnik CRI>80, strumień świetlny 6969lm, żywotność 12000h, kąt świecenia 180° IP 65, obudowa aluminium | x | szt. | 3 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3
88. | Lampa uliczna LED, IP65,150W, min 150 lumenów na 1WAT | x | szt. | 10 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 10
89. | Lampa żarówka do celów specjalnych, sodowa 150W E40 | x | szt. | 20 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 20
90. | Latarka czołowa LED, 600lm, zasięg 40 - 200 m, regulowany strumień światła, zasilanie akumulator AA, IP54 | x | szt. | 2 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 | 2
91. | Listwa kablowa 17x15x2000 | x | szt. | 50 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 50
92. | Listwa kablowa 25x15x2000 | x | szt. | 50 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 50
93. | Listwa zaciskowa 12 torowa 16 mm | x | szt. | 3 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  |  | 3
94. | Listwa zaciskowa 12 torowa 6 mm | x | szt. | 3 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  |  | 3
95. | Listwa zaciskowa złączka pięciopolowa szynowa szyna 5x50 mm2 (3P+N+PE) | x | szt. | 4 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4
96. | Listwa elektroinstalacyjna 16x16x2000 mm | x | szt. | 50 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  |  | 50
97. | Licznik zużycia energii trójfazowy, WZE-3 F&F min, 80A lub równoważny |  | szt. | 1 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1
98. | Lokalizator przewodów Fluke do 400V prąd stały/zmienny, głębokość lokalizowania przewodów 0-2,5 m liub równoważny |  | szt. | 1 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
99. | Łącznik klawiszowy instalacyjny n/t, IP65, 1-biegowy, biały | x | szt. | 5 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5
100. | Łącznik klawiszowy instalacyjny p/t 10A, 250V, 1-biegowy, biały | x | szt. | 10 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 | 10
101. | Miernik bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego Sonel PAT-85, wyświetlacz TFT 5,6", IP40, temp. pracy -10-+50 stopni C, pomiar rez. przew. ochr. 200mA, 10A i 25A, pomiar rezystancji izolacji napięciem 100V, 250V, 500V, 1000V, pomiar zastępczego, różnicowego i dotykowego prądu upływu, test funkcjonalny, test wyłączników RCD oraz PRCD, USB, Wi-Fi, LAN, skanerem kodów QR, czas pracy na akumulatorze do 1 godziny, lub równoważny |  | szt. | 2 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 | 1
102. | Miernik FLUKE T150 VDE wyświetlacz LED / LCD, IP64, test ciągłości obwodu: 0 - 400, CAT III 690 V, CAT IV 600 V, przełączalne obciążenie, test 30 mA RCD / FI, pomiar rezystancji, 400 Hz, maksymalny zakres pomiarowy V/AC: 690 V, obciążenie przekaźnika: 30 mA, funkcje pomiarowe: test fazy, test ciągłości, test RCD, test kolejności faz baterie, wymienne końcówki pomiarowe - lub równoważny |  | szt. | 1 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 | 2
103. | Moduł oświetlenia awaryjnego 2x36W 3godz | x | szt. | 30 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 | 30
104. | Moduł oświetlenia awaryjnego 2x58 W 3godz | x | szt. | 20 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 | 20
105. | Mufa kablowa płaszczowa 16-80 | x | szt. | 4 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  | 4
106. | Mufa kablowa płaszczowa 25-120 | x | szt. | 4 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  | 4
107. | Mufa kablowa termokurczliwa przelotowa ze złączkami DIN AL. 0,6/1kV 25 JLP-CX5 35 (K,ZZ) lub równoważna | x | szt. | 2 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  | 2
108. | Mufa kablowa termokurczliwa przelotowa ze złączkami DIN AL. 0,6/1kV 50 ZRMA-50/JLP-CX4(KA,D) lub równoważna |  | szt. | 2 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  | 2
109. | Mufa kablowa termokurczliwa przelotowa za złączkami DIN AL. 0,6/1kV 120 ZRMZ-120/JLP-CX4(KA,D) lub równoważna |  | szt. | 1 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  | 1
110. | Naświetlacz V-TAC 200W, 6500K, 32000lm, IP65 lub równoważny |  | szt. | 2 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
111. | Naświetlacz LED z czujką ruchu 10W Ralf FL101PCW, czarny lub równoważny |  | szt. | 2 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  | 2
112. | Naświetlacz LED 30W 6500K Samsung LED V-TAC VT-138 lub równoważny |  | szt. | 12 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  |  | 10
113. | Naświetlacz LED 30W 6400K 2340lm IP65 z mufą i czujnikiem ruchu i VT-30-S SKU 462 lub równoważny |  | szt. | 2 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  | 2
114. | Naświetlacz LED 50W 4750Lm = 500W | x | szt. | 16 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 6
115. | Naświetlacz LED z czujką ruchu 100W 10000 Lm 4000 K | x | szt. | 10 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10
116. | Naświtlacz LED, 3V-TAC 100W Samsung, 6500K VT 44104 8700 lumenów lub równoważny |  | szt. | 10 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 10
117. | Naświetlacz LED HERA 50W GW-0103 moc 50W 2020-240V LM5000 IP65 GERMINA lub równoważny |  | szt. | 6 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  |  | 6
118. | Oprawa (belka) oświetleniowa 2x36W BM-236 | x | szt. | 30 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 30
119. | Oprawa (belka) oświetleniowa 1x36W BM-136 | x | szt. | 10 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10
120. | Ogranicznik przepięć 4P C DEHN 952400 lub równoważny |  | szt. | 2 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
121. | Oprawa kanałowa OWAL LED SLIM 5W 6500K IP 44 lub równoważny |  | szt. | 12 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 12
122. | Oprawka E 27 Kanlux 2161 lub równoważna |  | szt. | 10 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 | 10
123. | Oprawa ewakuacyjna - awaryjna LED 150 SA 3h MT 7W IP 65, natynkowa, montaż naścianie (w zestawie razem z trzema uniwersalnymi pitogramami kierunkowymi wskazującymi drogę ewakuacji) lub równoważna |  | szt. | 5 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  | 5
124. | Opaski kablowe czarne BOSMA lub równoważna (100szt.) 4,8x300mm |  | op. | 2 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 | 2
125. | Opaska kablowa zaciskowa 400x4,8 mm op. 100 sztuk | x | op. | 4 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
126. | Opaska kablowa zaciskowa 160x2,5 mm op. 100 sztuk | x | op. | 2 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  | 2
127. | Opaska kablowa zaciskowa 300x4,8 mm op. 100 sztuk | x | op. | 2 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  | 2
128. | Opaski kablowe białe (100szt) 4,8x500 mm | x | op. | 4 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
129. | Opaska kablowa zaciskowa 600 mm op. 100 sztuk | x | op. | 2 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2
130. | Oprawa hermetyczna OPK 2x36 W, (OPK-236) | x | szt. | 15 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 15
131. | Oprawa LED typu panel natynkowa/podtynkowa, Blacklight BLK 595x595mm, 40W, 4000lm, IP20, biała lub równoważna |  | szt. | 20 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  | 20
132. | Oprawa hermetyczna 2x36 W, statecznik elektroniczny, stopień ochrony IP 54<65. | x | szt. | 50 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 | 50
133. | Oprawa uliczna LED, 50W, 6500K, IP65,kolor szary | x | szt. | 3 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3
134. | Oprawa uliczna LED STRETON 60W 4000K 8400 Lm IP65 Kanlux 36230 Kod EAN 5905339362308 lub równoważna |  | szt. | 2 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
135. | Oprawa uliczna SGS102 150W, E240 IP65 PHILIPS mocowanie szczytowe lub równoważna |  | szt. | 5 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5
136. | Oprawa uliczna lub SGS101 70W, E27 IP65 PHILIPS mocowanie szczytowe lub równoważna |  | szt. | 5 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5
137. | Oprawa uliczna LED, 150W, 6500K, IP65 | x | szt. | 6 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6
138. | Oprawa ogrodowa LED wys. 150 cm IP44 słupek kolor srebrny, ze stali nierdzewnej, E27, klosz biały mleczny, PHILIPS lub równoważna |  | szt. | 10 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 10
139. | Oprawa parkowa TYP OCP-70 K-PP (Sodowa) kolor: biały lub równoważna |  | szt. | 3 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3
140. | Oprawa rastrowa natynkowa LED 2x18W biała NOTUS lub równoważna |  | szt. | 10 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10
141. | Oprawa rastrowa natynkowa LED 4x18W biała IP20 | x | szt. | 5 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5
142. | Opaska uziemiająca EB-2 dł. 428mm, stal ocynkowana | x | szt. | 20 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 20
143. | Oznakowanie główny wyłącznik prądu tabliczka "BC008 Główny wyłącznik prądu - znak w formie płyty PCV naklejanej na chropowatej powierzchni z płyty PCV o rozmiarach 150x222 +/- 5% | x | szt. | 70 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 |  |  |  | 20
144. | Panel LED 60W natynkowy, 120x30, barwa światła neutralna - 4000-4500K | x | szt. | 10 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10
145. | Panel LED 60x120, 4000K,60W, podtynkowy, | x | szt. | 10 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 10
146. | Pasta stykowo-ochronna Alu-Plus lub równoważna opakowanie 20ml |  | szt. | 10 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 10
147. | Piec akumulacyjny stojący 2kW | x | szt. | 4 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4
148. | Plafon łazienkowy 1xLED/24W/230V IP 65 kolor biały | x | szt. | 30 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 | 30
149. | Plafon łazienkowy 1xLED/10W/230V/IP44/E27/2700K | x | szt. | 10 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 | 10
150. | Plafon LED 15W INTELIGHT lub równoważny |  | szt. | 10 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 | 10
151. | Preparat do czyszczenia styków elektrycznych | x | szt. | 9 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  | 5
152. | Próbnik napięcia Fluke 1AC, napięcie od 90-1000V, pomiar pola elektrostatycznego bez potrzeby kontaktu z nieosłoniętym przewodem lub równoważny |  | szt. | 1 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
153. | Przedłużacz bębnowy 30m 3x2,5 | x | szt. | 2 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  | 2
154. | Przekaźnik zaniku i asymetri napięcia PZA-1 | x | szt. | 1 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  | 1
155. | Przewód 6 UTP LAN, 4x2x0,8, BITNER lub równoważny |  | m. | 305 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 305
156. | Przewód elektryczny linka OMY 3x1,5mm² | x | m. | 100 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 100
157. | Przewód elektryczny linka OMY 2x1mm² | x | m. | 100 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 100
158. | Przewód jednożyłowy 0,5 mm2 | x | m. | 20 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 | 20
159. | Przewód YDY 3x1,5mm² 450/750V | x | m. | 500 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 200 | 200 | 100
160. | Przewód YDY 3x2,5mm² 450/750V | x | m. | 400 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | 200 |  | 100
161. | Przewód YDY 5x10mm2 | x | m. | 100 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 100
162. | Przewód YDY 5x6mm2 | x | m. | 100 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 100
163. | Przewód OWY 3x1,5mm2, czarny, gumowy | x | m. | 150 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 | 50 |  |  |  |  | 100
164. | Przewód YKY 3x2,5mm | x | m. | 100 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 100
165. | Puszka hermetyczna P1 z zaciskiem 4x2,5 mm2 IP44 | x | szt. | 10 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  | 10
166. | Puszka hermetyczna uniwersalna 85x85, IP 55 | x | szt. | 25 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 20
167. | VP-74 Puszka n/t IP44 4-wkręty z zaciskami 88x88x40mm biała lub równoważny |  | szt. | 5 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 | 5
168. | Puszka instalacyjna hermetyczna 2,5 mm2 IP44 | x | szt. | 10 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  |  | 10
169. | Rozłącznik izolacyjny FR 303 3P 100A Legrand lub równoważny |  | szt. | 2 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 | 2
170. | Rozdzielnia IP65 1x18 | x | szt. | 5 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2
171. | Rozdzielnica natynkowa S 4 IP40 | x | szt. | 5 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5
172. | Rozdzielnica natynkowa S 6 IP40 | x | szt. | 5 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5
173. | Rozdzielnica natynkowa S 10 IP40 | x | szt. | 5 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5
174. | Rozdzielnica modułowa Elektro-Plast 1x13 nadtynkowa IP55 EP-lux Plus RN-1/13 303x214x118 mm 1954-01 lub równoważny |  | szt. | 3 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 | 3
175. | Rurka, koszulka termokurczliwa 5/2,5mm czarna, odcinki 1 m | x | m. | 10 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 | 10
176. | Rozdzielnica złącze kablowe ZK1-RBK | x | szt. | 4 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4
177. | Statecznik do lamp sodowych 150 W STS-150-500 | x | szt. | 30 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 | 30
178. | Statecznik elektroniczny do świetlówek T8 2x36W, HF-E TL-D II- Philips lub równoważny |  | szt. | 50 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 | 50
179. | Statecznik elektroniczny EVG 2x36W 230V | x | szt. | 50 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 | 50
180. | Statecznik elektroniczny HID-PV C 35/S CDM 220-240V 50/60Hz | x | szt. | 3 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 3
181. | Statecznik MHI/HSI 150W | x | szt. | 30 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 30
182. | Statecznik Electronic ballast T8 ELXc 258.248 2x58 lub równoważny |  | szt. | 3 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 3
183. | Stycznik modułowy 1-fazowy 20A 2P2NC cewka 230VAC | x | szt. | 5 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 | 5
184. | Stycznik Legrand SM 425 25A 230V 2Z modułowy 412523 lub równoważny |  | szt. | 10 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  |  | 10
185. | Stycznik modułowy 1-fazowy 25A 230V AC ESC125 lub równoważny |  | szt. | 5 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 | 5
186. | Stycznik TSM-1 230V lub równoważny. Parametry techniczne równoważności: Napięcie znamionowe izolacji Ui: tory główne 690 VA tory pomocnicze 500 VA, Przekrój przewodów przyłączeniowych; tory główne 1,5…4 mm2, tory pomocnicze 1…2,5 mm2, Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane 4 kV, Trwałość mechaniczna 5 000 000 cykli, Trwałość łączeniowa 250 000 cykli. Temperatura pracy (napędu) od - 5°C do + 40°C, 1200 łączeń na godzinę, Moc znamionowa 4,0 kW, Prąd znamionowy łączeniowy Ie - 8,5A, styki pomocnicze 2z+2r |  | szt. | 10 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10
187. | Szybkozłączka elektryczna 3x4mm2 Wago na linkę lub równoważna |  | szt. | 100 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100
188. | Szybkozłączka elektryczna 4x4mm2 Wago na linkę lub równoważna |  | szt. | 100 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100
189. | Szybkozłączka elektryczna 5x4mm2 Wago na linkę lub równoważna |  | szt. | 100 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100
190. | Świetlówka tuba LED T8-led 120-ZJM 18W, 4000K, 1750LM lub równoważna |  | szt. | 360 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 200 | 60 | 100
191. | Świetlówka LED tuba T8 120cm b. naturalna 4000K 18W 2600lm WOJ22382 lub równoważna |  | szt. | 400 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  | 400
192. | Świetlówka LED Tuba T8 G13 8W 4000K 900Lm 840 600mm EC Osram lub równoważna |  | szt. | 200 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  |  | 200
193. | Świetlówka LED tuba T8 60cm b. naturalna 4000K 9W 1260lm WOJ22403 lub równoważna |  | szt. | 200 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  | 200
194. | Świetlówka LED tuba T8 120cm b. zimna 6000K 18W 2600lm WOJ22383 lub równoważna |  | szt. | 250 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  | 50 |  |  | 200
195. | Świetlówka LED tuba T8 60cm b. zimna 6500K 10W 950lm WOJ22302 lub równoważna |  | szt. | 50 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  | 50
196. | Świetlówka MASTER PL-T 26w/840/ 4p lub równoważna |  | szt. | 30 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 | 30
197. | Świetlówka Philips Corepro LEDtube T8 (EM Mains) Standard Output 8W W 800lm 840 zimna biel 60 cm zawiera LED starter - zamienne 18W EAN 8719514325319 lub równoważna |  | szt. | 560 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 300 | 260
198. | Świetlówka Philips Corepro LEDtube T8 (EM Mains) 14,5 W 1600lm 840 zimna biel 120cm zawiera LED starter - zamienne 36W EAN 8719514325357 lub równoważna |  | szt. | 500 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 300 | 200
199. | Świetlówka LED G13 T8 16W 1800Lm 4000K neutralne 160 stopni 120 cm OSRAM SUBSTITUBE ENTRY lub równoważna |  | szt. | 600 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 500
200. | Świetlówka stand. linio. T8 LF G13 18W-830 | x | szt. | 500 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  |  | 200 | 300
201. | Świetlówka stand. linio. T8 LF G13 36W-830 | x | szt. | 500 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  |  | 200 | 300
202. | Świetlówka LED G13 18W-1800 lm WOJ22304 4000K lub równoważny |  | szt. | 400 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  | 400
203. | Świetlówka miniaturowa liniowa T5 LF 8W/827/G5 | x | szt. | 4 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  | 4
204. | Świetlówka tuba LED T8-led 120-ZJM 18W, 6000K, 1750LM | x | szt. | 100 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 100
205. | Taśma izolacyjna kolorowa 19mmx10m opakowanie 5 sztuk | x | op. | 20 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 20
206. | Taśma samowulkanizująca 19mmx10m czarna | x | szt. | 10 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  | 10
207. | Termmostat do bojlera TESY RTS+R300 20A lub równoważna |  | szt. | 10 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 | 10
208. | Tulejka izolowana 1,5 mm2/12 (końcówka tulejkowa) | x | szt. | 50 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 | 50
209. | Układ zapłonowy ZRM 4,5 ES/C70 - 400W lub równoważny |  | szt. | 30 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 30
210. | Uchwyt, adapter do lampy ulicznej GTV - SA1 lub równoważny |  | szt. | 5 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 5
211. | Wentylator łazienkowy z wyłącznikiem czasowym fi 100, 14W, 230V, wydajność 97m3 /h, IP45 | x | szt. | 5 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  | 5
212. | Wentylator łazienkowy fi 150 | x | szt. | 10 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
213. | Wentylator łazienkowy fi 200 | x | szt. | 5 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 | 5
214. | Wkładka bezpiecznikowa BM 160A | x | szt. | 12 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 | 12
215. | Wkładka bezpiecznikowa BM WTNH-2C/gG 400A lub równoważny |  | szt. | 12 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 | 12
216. | Wkładka topikowy 25A | x | szt. | 100 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 100
217. | Wkładka topikowa 16A/500V WT-1C 004184205 |  | szt. | 85 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 |  |  | 35
218. | Wkładka topikowa D01 gG 6A/400V | x | szt. | 30 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 30
219. | Wkładka topikowa D01 gG 10A-400V | x | szt. | 30 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 30
220. | Wkładka topikowa D02 gG 35A-400V | x | szt. | 30 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 30
221. | Wkładka topikowa D02/63A-400V gL/gG E18 ETI lub równoważny |  | szt. | 6 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6
222. | Wkręt samogwintujący czarny (pchełki) 3,5x11 | x | szt. | 400 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  | 400
223. | Wkręt samowiercący typu TEX BTEX-35095 (9x9) lub równoważny |  | szt. | 400 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  | 400
224. | Wkręt samowiercący z podkładką stalową do mocowania blach do podłoża drewnianego WFDOC- 48025 lub równoważny |  | szt. | 500 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  | 500
225. | Wkręt konstrukcyjny z łbem stożkowym i gniazdem TX KMWHT-60100 lub równoważny |  | szt. | 100 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  | 100
226. | Wkręt konstrukcyjny z łbem stożkowym i gniazdem TX KMWHT-60120 lub równoważny |  | szt. | 100 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  | 100
227. | Wkręty "farmery" 4,8x35 | x | szt. | 500 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  | 500
228. | Wtyczka gumowa 16A IP44 hermetyczne | x | szt. | 5 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  | 5
229. | Wtyczka 32A 5P PCV | x | szt. | 3 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  |  | 3
230. | Wtyczka sieciowa 2P+Z 16A 250V | x | szt. | 30 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  | 10 |  | 20
231. | Wtyczka kątowa biała z uzuemieniem wtyk 16A 250V 3x2,5mm2 | x | szt. | 10 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  |  | 10
232. | Wyłącznik S301 B16A legrand lub równoważny |  | szt. | 5 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  |  | 5
233. | Wyłącznik nadprądowy B 10A 1P | x | szt. | 6 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6
234. | Wyłącznik nadprądowy B 16A 1P | x | szt. | 10 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10
235. | Wyłącznik przeciwwybuchowy n/t 16A | x | szt. | 3 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3
236. | Zapłonnik ZTE/2 4-80W POLAM lub równoważny |  | szt. | 150 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 150
237. | Zasilacz LED 48W do paneli sufitowych slim | x | szt. | 30 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 30
238. | Zasilacz meblowy LED plastic case 12V 36W, IP20 | x | szt. | 3 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 | 3
239. | Zestaw ZRM-1/JLP-CX4(16-25) mufa termokurczliwa kablowa, przelotowa lub równoważna |  | szt. | 5 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  | 5
240. | Zegar sterujący programowalny astronomiczny, dwukanałowy 1,5 W 16A PCZ-526 FiF lub równoważny |  | szt. | 5 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 5
241. | Złączka instalacyjna WAGO 221-412 2X0,2-4mm lub równoważny |  | szt. | 100 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 100
242. | Złączka instalacyjna WAGO 221-413 3X4mm2 lub równoważny |  | szt. | 100 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 100
243. | Złączka instalacyjna WAGO 221-420 2x4mm2 lub równoważny |  | szt. | 50 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 50
244. | Złączka instalacyjna WAGO 221-2411 2x4mm2 lub równoważny |  | szt. | 100 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 100
245. | Złączka instalacyjna WAGO 221-415 5x0,2-4mm lub równoważny |  | szt. | 100 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 100
246. | Złączka kablowa aluminiowa 2ZA-16 | x | szt. | 20 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  | 20
247. | Złączka szynowa gwintowana AL. CU 2,5-35mm2 ZGX 5x35 | x | szt. | 1 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1
248. | Złączka szynowa 2-przewodowa 2,5-35 | x | szt. | 10 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  | 10
249. | Złączka szynowa 2-przewodowa 35-240 zacisk (ZUG-180mm do montażu na szynę EURO) | x | szt. | 10 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  | 10
250. | Źródło światła LED mogące CorePro LEDtube zastępować świetlówki T8 zamiennik tradycyjnej 36W lub równoważna. Parametry techniczne równoważności: Trwałość nominalna minimum (Nom) 30000 h, Cykl załączania 200000X, kod barwy 865 [ Tb 6500K], Strumień świetlny minimum (Nom) 1600 lm, Power (Rated) (Nom) 14.5 W, Temperatura otoczenia (Max) 45 °C, Temperatura otoczenia (Min) -20 °C, Długość produktu 1200 mm, Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL) A+, Napięcie (Nom) 220-240 V. |  | szt. | 1300 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 | 1000 |  |  |  |  | 300
251. | Źródło światła LED T8 LINIOWA G13 8Wcm zamiennik tradycyjnej 18W. Istotne parametry techniczne: barwa zimna, Trwałość nominalna minimum (Nom) 30000 h, Cykl załączania 200000X, barwa zimna, Strumień świetlny minimum (Nom) 900 lm, Power (Rated) (Nom) 8W, Długość produktu 600 mm, Napięcie (Nom) 220-240 V lub równoważny |  | szt. | 1000 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 | 1000
252. | Żarówka LED świeczka 15W E-14 | x | szt. | 50 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 50
253. | Żarówka standard E27 24V 60W (nie LED) | x | szt. | 50 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 | 50
254. | Żarówka LED 10W E27 4000K | x | szt. | 130 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  | 100 |  |  |  | 30
255. | Żarówka LED E27 17 W 230V, barwa zimna biała, | x | szt. | 150 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 150
256. | Żarówka LED E27 17 W 230V, barwa naturalna, | x | szt. | 20 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 20
257. | Żarówka LED E27 40 W, 230V, parkowa halogen | x | szt. | 10 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  | 10
258. | Żarówka LED E27 10,5 230V 3000K | x | szt. | 150 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 150
259. | Żarówka LED 18W, E27, mleczna, 3000K | x | szt. | 20 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  | 20
260. | Żarówka sodowa E27, 70W, 230V | x | szt. | 60 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 60
261. | Świetlówka LED T-5 8W 60cm, 4000K | x | szt. | 80 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 80
262. | Wyłącznik nadprądowy S301 B16B 1P zdolność łączeniową 1000 cykli, 6kV, zakres temp. Od -5 do 40 ⁰C.Legrand lub równoważny |  | szt. | 10 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10
263. | Żarnik halogenowy R7S 80W 78 mm, strumień świetlny 1062-1800 lm, trwałość 2000 h | x | szt. | 15 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 15
264. | Żarówka halogenowa-żarnik R7S dł. 185,7mm 200W | x | szt. | 10 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  | 10
265. | Żarówka LED 230V, E14, 9W | x | szt. | 10 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10
266. | Żarówka LED BA35, 230V, E14,10W, biały ciepły | x | szt. | 20 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 20
267. | Żarówka LED 230V, E27, 28W, naturalny, trwałość 2000 h | x | szt. | 30 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 30
268. | Żarówka MASTERC CDM-TD 150W/942 RX7s 1CT lub równoważna |  | szt. | 4 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  | 4
269. | Żarnik halogenowy R7S 230V 150W, długość 134mm, 10000K, trwałość 6000 h | x | szt. | 20 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 20
| SUMA: |  | 7.: 0; 8.: 0; 9.: 0
ZAMAWIAJĄCY:
45 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Wędrzynie
69-211 Wędrzyn
WYKONAWCA:
WYKONAWCA: