| Część Nr 1 | Sprawa Nr 19/D/2025 |
| --- | --- |

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

| CPV 33696100-6 | Załącznik Nr 2/1 |
| --- | --- |

| Nazwa | Nazwa handlowa | Proponowana wielkość opakowania | Producent | Kraj pochodzenia | JM | Liczba | Cena jedn. netto (pln) | Wartość netto (pln) | Stawka VAT | Wartość brutto (pln) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Krwinki wzorcowe do badania grupy krwi w układzie ABO metodą manualną szkiełkową, standaryzowane, gotowe do bezpośredniego użycia. |  |  |  |  | ml | 936 |  |  |  |  |
| - Krwinki umożliwiające wykrywanie regularnych, naturalnych przeciwciał anty-A i anty-B oraz wykrywanie nieregularnych przeciwciał: anty-A1, anty- P1, anty-Lea, anty-M. - Krwinki grupy O, krwinki grupy A1, krwinki grupy B. - Krwinki przebadane wirusologicznie o ujemnych wynikach badań wirusologicznych na obecność Hbs Ag, HCV, HIV (1,2) oraz ujemnym teście na obecność kiły, przeprowadzonych za pomocą licencjonowanych odczynników. - Krwinki czerwone konserwowane, zabezpieczone przed hemolizą, a jednocześnie wykazujące prawidłową ekspresję antygenów czerwonokrwinkowych. - Krwinki grupy O mają oznaczone antygeny: P1, M, Le a. - Czułość diagnostyczna w metodzie szkiełkowej wynosi 100%, specyficzność diagnostyczna w metodzie szkiełkowej wynosi 100%. - Krwinki znajdują się w zamkniętych pojemnikach zaopatrzonych w kroplomierze. - Wielkość opakowania do 5 ml. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Do każdej dostawy Wykonawca dołączy certyfikat (atest) kontroli jakości dostarczanej serii odczynnika.

| Informacja ogólna | Parametr wymagany | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| Termin ważności produktu – nie krótszy niż 4 tygodnie od dnia dostawy | Tak, podać termin ważności produktu | …….tygodnie |

Wymagane wraz z ofertą dokumenty:

- instrukcja używania w języku polskim,

- dokument CE (z numerem jednostki notyfikowanej),

- zgłoszenie do bazy danych Prezesa URPLWMiPB na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych lub powiadomienie Prezesa URPLWMiPB 
o wprowadzeniu wyrobu na terytorium RP na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.

- dostawa krwinek wzorcowych transportem monitorowanym pod względem temperatury 2-8 0 C z możliwością wydruku monitoringu temperatury przy każdym transporcie (do oferty należy załączyć przykładowy wydruk z monitoringu temperatury)

Miejsce dostaw: Zespół Medyczny w Warszawie oraz Terenowe Stacje w Bydgoszczy, Wrocławiu.

…………..…………….……………….

(Kwalifikowany podpis elektroniczny  osoby/osób)               
                                                     upoważnionej (ych)  do reprezentowania Wykonawcy