SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
na realizację zadań inwestycyjnych pn.:
„Regulacja stosunków wodnych na terenie pogórnicznym LEON III w Rydułtowach” (zadanie nr 1)
oraz
„Przystosowanie pogórniczego terenu LEON III pod rozwój przedsiębiorczości w Rydułtowach” (zadanie nr 2)
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla zakresu jak niżej:
### Zadanie nr 1:
### Regulacja stosunków wodnych na terenie pogórnicznym LEON III w Rydułtowach – Program Funkcjonalno-Użytkowy
Cel zamówienia:
Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla inwestycji mającej na celu regulację stosunków wodnych na terenie pogórniczym LEON III w Rydułtowach. Program będzie podstawą do realizacji działań związanych z budową infrastruktury kanalizacyjnej, odwodnieniowej oraz retencyjnej, a także z dekontaminacją i rekultywacją gruntów w związku z planowanym ponownym zagospodarowaniem terenów poprzemysłowych.
Zakres opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego winien obejmować:
1. Rozwiązania w zakresie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, m.in.:
  1. budowa systemu kanalizacji deszczowej dla odwodnienia budynków, dróg i parkingów,
  1. przebudowa kolektora murowanego na odcinku od wjazdu do budynku 78 do zjazdu na teren przy szybie Leon III (lokalizacja na załączonej mapie),
  1. przebudowa komory kanalizacyjnej naprzeciw parkingu przy Leon III (lokalizacja na załączonej mapie),
  1. uwzględnienie odwodnienia budynków znajdujących się powyżej drogi wewnętrznej LEON III (lokalizacja na załączonej mapie),
  1. zastosowanie podziemnych zbiorników retencyjnych, żelbetowych, z możliwością poboru wody,
  2. zastosowanie retencji rurowej w miejscach, gdzie zbiorniki retencyjne nie będą możliwe do zrealizowania.
2. Rozwiązania w zakresie dekontaminacji i rekultywacji gruntów:
  1. zdekontaminowanie i rekultywacja gruntów w obszarze, przez który przebiega sieć kanalizacyjna.
3. Rozwiązania w zakresie instalacji i urządzeń do regulacji wód:
  1. zaprojektowanie stacji poboru wody z odpowiednim układem pompowym o właściwej wydajności,
  2. wybór lokalizacji zbiorników retencyjnych, zapewniającej dostęp samochodu – beczkowozu.
### Uwagi końcowe:
- Program funkcjonalno-użytkowy musi być zgodny z obowiązującymi normami i przepisami budowlanymi.
- W dokumentacji należy uwzględnić ekologiczne rozwiązania, w tym efektywność wodną oraz zrównoważony rozwój.
UWAGA:
Ponadto w ramach Zadania nr 1 należy opracować:
Dokumentację dotyczącą analizy stanu istniejącej więzi hydrologicznej.
Należy wykonać zgodnie z wymaganiami działania 10.8 Poprawa stosunków wodnych na obszarze oddziaływania kopalni – ZIT Subregionu Zachodniego programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.
Zgodnie z instrukcją ma to być dokumentacja dowodząca, że realizowany projekt nie doprowadza do pogorszenia stanu wód i ekosystemów od nich zależnych, a także nie wpływa negatywnie na stan istniejącej więzi hydraulicznej – np. dokumentacja hydrogeologiczna/hydrologiczna sporządzona z udziałem lub zatwierdzona przez uprawnionego hydrologa, hydrogeologa lub hydrotechnika, lub inne, tj.: decyzje środowiskowe, zgody wodnoprawne, opinie organów odpowiedzialnych za gospodarowanie zasobami wodnymi, opinie instytutów badawczych i jednostek naukowych, zlecone ekspertyzy i badania sporządzone z udziałem lub zatwierdzone przez uprawnionego hydrologa lub hydrogeologa.
W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy zastosowane w projekcie rozwiązania przyczyniają się do przywrócenia więzi hydraulicznej pomiędzy wodami powierzchniowymi a wodami podziemnymi, tj.:
Więź hydrauliczna:
  1. Wzajemna łączność wód podziemnych o pełnym nasyceniu w obrębie zróżnicowanego układu warstw wodonośnych oraz z wodami powierzchniowymi w zbiornikach (cieki, jeziora) powodująca, że przepływy między warstwami (również przez rozdzielające warstwy półprzepuszczalne) oraz między zbiornikami wód powierzchniowych a warstwami wodonośnymi odbywają się pod wpływem gradientów hydraulicznych.
  2. Sposób ułożenia warstw skalnych, umożliwiający przepływ lub przesiąkanie między oddzielnymi poziomami wodonośnymi. Może on być pionowy (okno hydrogeologiczne) i poziomy.
  3. Działaniami stanowiącymi o przywróceniu więzi hydraulicznej mogą być m.in.:
      - utrzymanie prawidłowych poziomów wód gruntowych poprzez odpowiednie zarządzanie zasobami wodnymi oraz ochronę przed nadmiernym odwadnianiem;
      - zabezpieczenie przepływu wody poprzez umocnienie, odpowiednie zabezpieczenie: drenaży, rowów i innych elementów infrastruktury wodnej;
      - wspieranie naturalnego przepływu wody poprzez stworzenie przepustów, które umożliwią przepływ wody;
      - ochrona przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi, takimi jak zanieczyszczenia czy degradacja środowiska, poprzez odpowiednie działania ochronne;
      - wspieranie naturalnych procesów oczyszczania wody poprzez wykorzystanie naturalnych metod fizykochemicznych i filtracji w celu oczyszczalnia sztucznych stawów;
      - zastosowanie naturalnych technik i narzędzi przywracających bieg stosunków wodnych.
Zasadność realizacji działań dążących do poprawy stosunków wodnych
Należy uzasadnić celowość zastosowanych rozwiązań i działań regulujących stosunki wodne na obszarze oddziaływania projektu. Stosowane w projekcie rozwiązania muszą być zgodne ze stanem wiedzy oraz najlepszą dostępną techniką w dziedzinie hydrogeologii, a także być dostosowane do występujących uwarunkowań, np. warunków terenowych, ryzyka powodziowego. Nie mogą doprowadzić do pogorszenia stanu obszaru, na który projekt oddziałuje.
Wskazać należy obszar oddziaływania projektu oraz przedstawić analizę, że stosowane działania nie doprowadzą do pogorszenia stanu na obszarze, na który oddziałuje projekt oraz na stan więzi hydraulicznej.
Fakt właściwości działań dążących do poprawy stosunków wodnych podejmowanych w projekcie powinien wynikać z dołączonej dokumentacji technicznej (program funkcjonalno – użytkowy).
Termin realizacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z dokumentacją dotyczącą analizy stanu istniejącej więzi hydrologicznej: 30.09.2025 r.
### Zadanie nr 2:
### Przystosowanie pogórniczego terenu LEON III pod rozwój przedsiębiorczości w Rydułtowach
Cel zamówienia:
Celem zamówienia jest opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla projektu „Przystosowanie pogórniczego terenu LEON III pod rozwój przedsiębiorczości w Rydułtowach”. Program będzie stanowił podstawę do dalszego projektowania i realizacji inwestycji, obejmującej ponowne zagospodarowanie terenów poprzemysłowych, budowę niezbędnej infrastruktury technicznej i zagospodarowanie terenu pod działalność gospodarczą.
Zakres opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego:
Program ma na celu szczegółowe określenie wymagań technicznych i funkcjonalnych niezbędnych do realizacji inwestycji.
Zakres opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego winien obejmować:
Rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej:
  - budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków,
  - budowa przyłączy wodociągowych do budynków,
  - budowa sieci elektroenergetycznej (przyłącza do budynków o mocy ok. 40 kW),
  - budowa sieci teletechnicznej oraz kanałów technologicznych,
  - budowa zewnętrznej instalacji przeciwpożarowej zabezpieczającej teren,
  - budowa systemów odwodnienia budynków i terenu nie objętych zakresem zadania nr 1.
1. Rozwiązania w zakresie zagospodarowania terenu:
  1. opracowanie uwzględniające rozkład dróg wewnętrznych, parkingów, placów manewrowych, dróg pożarowych, chodników, ciągów pieszo - rowerowych oraz terenów zielonych,
  2. wskazanie lokalizacji dla oświetlenia terenu oraz monitoringu zewnętrznego,
  3. wytyczne dla ogrodzenia terenu.
2. Rozwiązania w zakresie adaptacji budynków:
  1. dostosowanie zagospodarowania terenu dla wszystkich budynków, z uwzględnieniem ich planowanej i obecnej funkcji.
3. Aspekty ekologiczne i techniczne:
  1. Uwzględnienie ekologicznych wymagań przy zagospodarowaniu terenów zielonych, w tym projektowanie pasów zieleni umożliwiających przeprowadzenie sieci ciepłowniczych, elektroenergetycznych i gazowych.
  2. Wprowadzenie rozwiązań sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi, w tym efektywności energetycznej i minimalizacji wpływu na środowisko.
4. Wymagania dodatkowe:
  1. Zapewnienie zgodności programu funkcjonalno - użytkowego z obowiązującymi normami, przepisami budowlanymi oraz standardami ochrony środowiska.
  2. Przygotowanie dokumentacji, która będzie stanowić podstawę do składania wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie oraz realizację inwestycji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.
Termin realizacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego: 30.09.2025 r.
W ramach zagospodarowania terenu należy uwzględnić rozwiązania planowane w opracowywanym programie PFU dla budynku centrum wsparcia przedsiębiorczości.
Wymagania w zakresie Programu Funkcjonalno Użytkowego
Oba Programy Funkcjonalno Użytkowe muszą zawierać wszystkie elementy, o których mowa w Rozdziale 4 § 15 do 19 rozporządzenia Rady Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
Opracowania PFU powinny składać się z następujących elementów:
- strony tytułowej;
- części opisowej;
- części informacyjnej.
1. Opis ogólny inwestycji:
  1. Charakterystyki planowanej inwestycji, ich cel, przeznaczenie oraz główne założenia projektowe.
  2. Lokalizacja inwestycji oraz analiza warunków terenowych, środowiskowych i urbanistycznych.
2. Zakres rzeczowy inwestycji:
  1. Opis funkcji i programów użytkowych dla poszczególnych zadań.
  2. Określenie wymagań dotyczących powierzchni, kubatury, liczby kondygnacji, układu funkcjonalnego oraz specyfikacja kluczowych pomieszczeń i stref.
  3. Wymagania dotyczące instalacji wewnętrznych i zewnętrznych (elektryczne, sanitarne, p.poż., teletechniczne, monitoringu itp.).

1. Opis wymagań technicznych:
  1. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów budowlanych, wykonania oraz standardów technicznych.
  2. Wymagania dotyczące dostosowania terenu do przepisów przeciwpożarowych, BHP, ochrony środowiska, dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz innych norm i standardów.
2. Wymagania dotyczące standardów energetycznych i środowiskowych
  1. Określenie wymagań dotyczących energooszczędności, efektywności energetycznej oraz zrównoważonego rozwoju.
  2. Wymagania dotyczące zastosowania odnawialnych źródeł energii, systemów zarządzania energią oraz rozwiązań proekologicznych.
3. Opis wymagań jakościowych:
  1. Wymagania dotyczące jakości materiałów, wykończenia oraz standardów wykonawstwa.
  2. Określenie kryteriów akceptacji robót budowlanych oraz procedur kontroli jakości na etapie realizacji inwestycji.
4. Harmonogram realizacji:
  Ogólny harmonogram realizacji inwestycji, w tym etapy przygotowania dokumentacji projektowej, uzyskiwania pozwoleń, realizacji robót budowlanych oraz odbiorów końcowych.
5. Zalecenia i rekomendacje:
  1. Wskazanie ewentualnych rozwiązań alternatywnych, innowacyjnych technologii, które mogą być zastosowane w inwestycji.
  2. Rekomendacje dotyczące organizacji procesu inwestycyjnego, w tym koordynacji prac projektowych, nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
Uwaga:
W ramach PFU należy przygotować wizualizacje dla zagospodarowania terenu.
Wymagania dotyczące wykonania zamówienia
1. Dokumentacja:
  Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia PFU w formie papierowej oraz elektronicznej (PDF), wraz z wszelkimi załącznikami graficznymi, rysunkami, schematami oraz innymi elementami opisowymi a także z wizualizacją planowanej inwestycji.
2. Wymagania wobec wykonawcy:
- Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w opracowywaniu Programów Funkcjonalno-Użytkowych dla podobnych inwestycji oraz dysponować zespołem specjalistów z odpowiednimi uprawnieniami.
- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, że PFU będzie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz spełniać wymagania Zamawiającego.