## Arkusz1
zał. nr 1.1 do swz
Kosztorys ofertowy
Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego w technologii kontenerowej przy boisku sportowym w Kaczanowie
L.p. | Podstawa | Opis działu / pozycji | Ilość | J.m. | c.j. netto | Wartość
[ 1.] |  | Roboty ziemne |  |  |  | 0
1 | 401-0101-09-00 | Plantowanie (niwelowanie pod inwestycję) terenu ze ścięciem wypukłości do 30 cm, w gruncie: kat. III | 77 | m2 |  | 0
2 | 401-0108-05-00 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość wg Wykonawcy, kat: I-II | 23.1 | m3 |  | 0
3 | 201-0215-02-00 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15 m3, w gruncie kategorii: III | 33.737 | m3 |  | 0
4 | 401-0108-06-00 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość wg Wykonawcy z załadowaniem i wyładowaniem gruntu kategorii: III | 11.869 | m3 |  | 0
[ 2.] |  | Podbudowa |  |  |  | 0
5 | 201-0609-06-00 | Podsypka w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa, wykonana z piasku | 2.593 | m3 |  | 0
6 | 202-1101-01-03 | Podkłady na podłożu piaskowym wykonane ręcznie z betonu: zwykłego z kruszywa naturalnego B 15 | 2.042 | m3 |  | 0
7 | 202-0101-06-00 | Podłoże z bloczków betonowych na zaprawie: cementowej pod kontenery | 0.328 | m3 |  | 0
[ 3.] |  | Budynek kontenerowy szatniowo-sanitarny |  |  |  | 0
8 | 225-0102-01-00 | Montaż obiektu kontenerowego szatniowo- sanitarnego o wym. kontenera 10,25 m x 6,25 m wys. 2,83 m, pow. zabudowy 64,06 m2, pow. użytkowej 57,21 m2. Ściany zewnętrzne z płyty warstwowej z rdzeniem poliuretanowym gr. 120 mm i okładziną z blachy stalowej | 1 | kpl |  | 0
[ 4.] |  | Obróbki blacharskie |  |  |  | 0
9 | 202-0519-04-00 | Rynny dachowe półokrągłe, z blachy ocynkowanej o średnicy: 10 cm | 10.25 | m |  | 0
10 | 202-0526-03-10 | Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej o średnicy: 10 cm | 5.66 | m |  | 0
[ 5.] |  | Utwardzenie przed wejściem |  |  |  | 0
11 | 231-0401-02-00 | Rowki pod obrzeża i ławy obrzeżowe, o wymiarach: 20x20 cm - grunt kat.III-IV | 66.55 | m |  | 0
12 | 231-0402-03-00 | Ławy pod obrzeża: betonowe zwykłe | 2.662 | m3 |  | 0
13 | 231-0407-01-00 | Obrzeża betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin zaprawą cementową | 66.55 | m |  | 0
14 | 201-0609-06-00 | Podsypka w suchym wykopie z gotowego kruszywa, wykonana z piasku gr. 30 cm | 35.093 | m3 |  | 0
15 | 202-1101-01-03 | Podkłady na podłożu piaskowym wykonane ręcznie z betonu: zwykłego z kruszywa naturalnego B 15 gr. 10 cm | 11.698 | m3 |  | 0
16 | 231-0511-01-00 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej o grubości: 6 cm - szarej, na podsypce piaskowej gr. 3 cm | 116.978 | m2 |  | 0
[ 6.] |  | Ogrodzenie terenu |  |  |  | 0
17 | 202-1802-02-00 | Ogrodzenia z siatki w ramach( gotowe panele ogrodzeniowe) na słupkach stalowych obsadzonych w gniazdach cokołów - montaż malowane słupki i ramy farbą proszkową w kolorze ustalonym z inwestorem, przy wysok siatki: 1,5 m i słupkach z rur o średn.70 mm | 39.3 | m |  | 0
18 | 515-1006-05-10 | Wykonanie furtki stalowej.z panela ogrodzeniowego o szer. 100 cm z klamkami i zamkami | 2 | kpl |  | 0
19 | 211-0804-06-00 | Bramy stalowe dwuskrzydłowe otwierane panelowe o szerokości 2,5 m, na słupkach stalowych wysokości 1500 mm z drutu ocynkowanego powlekanego gr. 5 mm+ kolor ( do uzgodnienia kolor ), słupki do bramy z profila około 60*40*2 mm kompletne z obejmami w kolor | 1 | kpl |  | 0
[ 7.] |  | Zbiornik na ścieki sanitarne |  |  |  | 0
20 | 202-1925-01-00 | Montaż prefabrykowanych zbiorników na ścieki sanitarne o poj. V= 10 m3 o wym. 3,00 x 2,40 x 1,85 m w gotowym wykopie zgodnie z Aprobatą Techniczną ITB AT - 15-9460/2015 | 1 | element |  | 0
21 | 201-0320-01-00 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych i głębokości do 1,5 m: grunt kat. I-II, szer. wykopu 0,8-1,5 m z przepisowym zagęszczeniem warstwami i podsypką pod rurociąg z piasku | 9 | m3 |  | 0
22 | 004-1709-01-00 | Przyłącze do sieci kanalizacyjnych, z rur PCV o średnicy: 160 mm | 19.2 | m |  | 0
23 | 201-0320-01-00 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych i głębokości do 1,5 m: grunt kat. I-II, szer. wykopu 0,8-1,5 m z przepisowym zagęszczeniem warstwami i podsypką pod rurociąg z piasku | 12 | m3 |  | 0
[ 8.] |  | Wyposażenie |  |  |  | 0
24 | 221-0607-02-00 | Ławkowieszaki szatniowe o konstrukcji stalowej malowanej proszkowo, wykończenie z listw sosnowych lakierowanych o szer. ok. 10 cm i gr. ok. 3 cm, uchwyty na ubrania co 25 cm, wys. ławki ok. 40 cm, głębokość ławkowieszaka ok. 40 cm (+/- 2 cm) | 18 | m |  | 0
25 | 202-1021-09-00 | Szafki na sprzęt porządkowy: 90/40/180 matalowe z blachy gr. 0,6 mm malowane proszkowo w kolorze, trzy strefy do przechowywania sprzętu | 1.62 | m2 |  | 0
26 | kalkulacja włas | Kalkulacja własna. Zakup i dostawa zestawu do mycia podłóg"MOP" składającego się z: wiadra, wyciskarki obrotowej, kija ze szczotką i wkładu antybakteryjnego | 1 | kpl |  | 0
[ 9.] |  | INSTALACJA ELEKTRYCZNA - zaplecze szatniowo-sanitarne w technologi kontenerowej przy boisku sportowym w m. KACZANOWO DZ. 50/2, 51/6. |  |  |  | 0
[ 9.1.] |  | Linia zasilająca WLZ kablem YKY 5x16mm2 |  |  |  | 0
27 | 201-0702-02-10 | Mechaniczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat.III-IV koparko-spycharką 0,15 m3, przy szerokości dna rowu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m | 92 | m |  | 0
28 | 510-0103-04-00 | Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli wielożyłowych o masie: ponad 2.0 do 3.0 kg/m , z przykryciem folią | 92 | m |  | 0
29 | 510-0113-03-00 | Montaż kabla w rozdzielni, złączu | 8 | m |  | 0
30 | 510-0301-01-00 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m | 92 | m |  | 0
31 | 201-0705-02-10 | Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat.III-IV, spycharko-koparką 0,15 m3, przy szerokości dna wykopu 0,4 m i głębokości rowu do 0,6 m | 92 | m |  | 0
32 | 510-0604-06-00 | Obróbka na sucho kabli energetycznych wielożyłow. z żyłami miedzianymi, na napiecie do 1 kV, o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych; zarobienie końca kabla o przekroju: do 16 mm2 , kabel 5-żyłowy | 2 | szt |  | 0
33 | 005-0602-04-00 | Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych wykonanych z bednarki ocynkowanej o przekroju do 120 mm2: ułożonych luzem | 25 | m |  | 0
34 | 005-0606-05-00 | Montaż metodą udarową uziomu ze stali profilowanej miedziowanej, w gruncie: kat.III - długość uziomu 4,5 m | 1 | uziom |  | 0
[ 9.2.] |  | Rozdzielnia RG |  |  |  | 0
35 | 5-08 0404-03 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych - montaż RG wraz z połączeniem | 1 | szt. |  | 0
36 | 5-08 0407-04 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - ochronniki przepięć | 1 | kpl |  | 0
37 | 5-08 0407-04 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - FR | 1 | szt |  | 0
38 | 5-08 0407-01 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - kontrolka faz | 1 | szt |  | 0
39 | 5-08 0407-04 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik różnicowoprądowy P304 | 2 | szt |  | 0
40 | 5-08 0407-04 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik różnicowoprądowy P302 | 2 | szt |  | 0
41 | 508-0407-01-01 | Montaż w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego: wyłącznik nadprądowy 1-bieg. | 15 | szt |  | 0
[ 9.3.] |  | Instalacja oświetlenia |  |  |  | 0
42 | 508-0110-01-03 | Rury winidurowe gładkie układane na uchwytach | 85 | m |  | 0
43 | 508-0211-06-05 | Układanie w rurkach - przewody kabelkowe - YDY 3x1,5 750V | 125 | m |  | 0
44 | 5-08 0307-02 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem | 3 | szt. |  | 0
45 | 508-0515-04-00 | Montaż na gotowym podłożu i podłączenie opraw LED | 9 | kpl |  | 0
46 | 508-0515-04-00 | Montaż na gotowym podłożu i podłączenie opraw LED z czyjnikiem ruchu, obecności | 7 | kpl |  | 0
47 | 508-0515-04-00 | Montaż na gotowym podłożu i podłączenie - oprawa zenętrzna LED | 3 | kpl |  | 0
[ 9.4.] |  | Instalacja gniazd 230V, wentylatory, grzejniki |  |  |  | 0
48 | 508-0110-01-03 | Rury winidurowe gładkie układane na uchwytach | 105 | m |  | 0
49 | 508-0211-06-16 | Przewody - YDY 3x2,5 750V | 165 | m |  | 0
50 | 5-08 0309-03 | Montaż do gotowego podłoża gniazd z uziemieniem z podłączeniem | 13 | szt. |  | 0
51 | 215-0420-04-00 | Montaż grzejnika elektrycznego z podłączeniem | 6 | kpl |  | 0
52 | 215-0420-04-00 | Wentylator elektryczny z podłączeniem | 8 | kpl |  | 0
[ 9.5.] |  | Pozostałe |  |  |  | 0
53 | analiza własna | Pomiary elektryczne | 1 | kpl |  | 0
54 | analiza własna | Roboty nieprzewidziane | 1 | kpl |  | 0
55 | analiza własna | Zasilanie pod kamery monitoringu przewodem YKY 3x2,5mm2 o długości 24m (pozostawić zapas kabla 8m), dostaw i montaż słupa 4 m aluminiowego wraz z fundamentem i rewizją | 1 | kpl |  | 0
[ 10.] |  | INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE |  |  |  | 0
[ 10.1.] |  | INSTALACJA WODOCIĄGOWA |  |  |  | 0
56 | 4 0112-01 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | 12 | m |  | 0
57 | 4 0112-01 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | 15 | m |  | 0
58 | 4 0112-01 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | 3 | m |  | 0
59 | 4 0112-01 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | 2 | m |  | 0
60 | 4 0112-02 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | 5 | m |  | 0
61 | 4 0112-02 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | 4.5 | m |  | 0
62 | 4 0112-03 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | 11 | m |  | 0
63 | 4 0128-02 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | 52.5 | m |  | 0
64 | 4 0127-04 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) | 52.5 | m |  | 0
65 | 0-34 0101-10 | Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N) | 15 | m |  | 0
66 | 0-34 0101-01 | Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi gr.6 mm (C) | 17 | m |  | 0
67 | 0-34 0101-11 | Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N) | 5 | m |  | 0
68 | 0-34 0101-02 | Izolacja rurociągów śr.28-35 mm otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi gr.6 mm (C) | 15.5 | m |  | 0
69 | 2-15/G 0602-01 | Kolano naścienne 16*1/2" | 15 | szt. |  | 0
70 | 4 0116-08 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewn 20 mm | 8 | szt. |  | 0
71 | 4 0116-01 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zew 20 mm | 7 | szt. |  | 0
72 | 4 0135-01 | Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm do podłączenia miski ustępowej | 2 | szt. |  | 0
73 | 4 0135-01 | Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm - zawory spłukujące pisuary | 2 | szt. |  | 0
74 | 4 0135-01 | Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm | 1 | szt. |  | 0
75 | 4 0137-02 | Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm | 3 | szt. |  | 0
76 | 4 0137-08 | Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr.nominalnej 15 mm | 2 | szt. |  | 0
77 | 4 0132-03 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm | 2 | szt. |  | 0
78 | 4 0411-04 | Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 32 mm | 1 | szt. |  | 0
79 | 2-15 0130-01 | Zawory zwrotne antyskażeniowe typu HA instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm | 1 | szt. |  | 0
80 | 4-01 0335-08 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej | 7 | szt. |  | 0
81 | 4-01 0328-05 | Zamurowanie gniazd i wnęk o objętości do 0.05 m3 'na pełno' w ścianach z cegieł | 7 | szt. |  | 0
82 | 4-01 0109-11 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość wg Wykonawcy | 0.042 | m3 |  | 0
83 |  | Utylizacja odpadów | 0.055 | m3 |  | 0
84 | 2 1503-01 | Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe o wysokości do 5 m do robót wykonywanych na sufitach | 5 | m2 |  | 0
85 | 4 0411-03 | Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm | 1 | szt. |  | 0
86 |  | Pojemnościowe elektryczne podgrzewacze wody użytkowej o pojemności 200dm3, stojące o mocy 3,0kW 230V wraz z podejściem i zaworem bezpieczeństwa | 1 | szt. |  | 0
[ 10.2.] |  | INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ |  |  |  | 0
87 | 2-15 0208-01 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | 3 | m |  | 0
88 | 2-15 0208-03 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | 4 | m |  | 0
89 | 2-15 0203-03 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | 18 | m |  | 0
90 | 2-15 0203-04 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | 7 | m |  | 0
91 | 2-15 0211-01 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych | 8 | podej. |  | 0
92 | 2-15 0211-03 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | 2 | podej. |  | 0
93 | 2-15 0222-02 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | 1 | szt. |  | 0
94 | 2-15 0213-05 | Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm | 1 | szt. |  | 0
95 | 2-15 0224-03 | Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' wraz z deską sedesową | 2 | kpl. |  | 0
96 | 2-15 0234-02 | Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym | 2 | kpl. |  | 0
97 | 2-15 0230-02 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem | 2 | kpl. |  | 0
98 | 2-15 0232-02 | Brodziki natryskowe wraz z zasyfonowanym spustem | 2 | kpl. |  | 0
99 |  | Kabina natryskowa | 2 | kpl. |  | 0
100 | 2-15 0218-01 | Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego z rusztem ze stali nierdzewnej fi50 z syfonem przeciwzapachowym | 1 | szt. |  | 0
101 | AT-40 0506-01 | Lokalne naprawy (uszczelnienia) połaci dachowej bitumiczną masą przy uszkodzeniach pokrycia z papy asfaltowej do 0,2 m2 | 1 | miejsce |  | 0
102 | 4-01 0109-11 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość wg Wykonawcy | 0.042 | m3 |  | 0
103 |  | Utylizacja odpadów | 0.055 | m3 |  | 0
104 |  | Zabezpieczenie przejść instalacji sanitarnych przez przegrody oddzielenia pożarowego | 1 | szt. |  | 0
105 | 2-01 0310-02 | Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) | 13.5 | m3 |  | 0
106 | 2-01 0501-01 | Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m | 9.18 | m3 |  | 0
107 | 2-01 0307-02 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.III) | 4.32 | m3 |  | 0
108 | 2-18 0511-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm (zakup, transport materiału) | 1.08 | m3 |  | 0
109 | 2-28 0501-09 | Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym (zakup, transport materiału) | 3.24 | m3 |  | 0
110 | 1 0214-02 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV | 3.24 | m3 |  | 0
111 | AT-06 0102-01 | Ręczny załadunek, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze; kategoria ładunku I - wywóz gruzu oraz nadmiaru gruntu | 22.95 | t |  | 0
|  |  | Łączna wartość netto: |  |  | 0