Załącznik 1
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zadanie 2
- Poniższy sprzęt musi spełniać normę CE;
- W tabeli dla oprogramowania podano nazwę jako przykład. Dopuszcza się zaoferowanie oprogramowania równoważnego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanego przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, podając parametry zaoferowanego oprogramowania – np. karty produktu.

1.	Przełącznik sieciowy	Kod CPV / Urządzenia sieciowe: 32420000-3	2 szt.

1. Przełącznik sieciowy
Lp.	Parametry	Wymagane minimalne parametry techniczne
1.	Ilość podstawowych portów SFP	Min. 28 / Max. 48
2.	Ilość złączy SFP+	Min. 4
3.	Prędkość magistrali	Min. 128 GB/s
4.	Przepustowość	Min. 95 Mp/s
5.	Prędkość transferu danych:	10 GB/s (dla wszystkich podstawowych portów)
6.	Rozmiar tablicy adresów MAC	Min. 32 000
7.	Przełącznik zarządzalny poprzez przeglądarkę www	Tak (L3)
8.	Rodzaj montażu	Przystosowany do montażu w szafie RACK (w zestawie muszą znajdować się uchwyty montażowe do szafy)
9.	Dodatkowe wymagania	Urządzenie fabrycznie nowe i nieużywane wcześniej
10.	Certyfikaty i standardy	Certyfikat CE