FORMULARZ OFERTOWY

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa za m2/szt. | Wartość netto | Podatek VAT [%] | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | demontaż i utylizacja obecnej wykładziny | 464,09 m2 |  |  |  |  |
| 2. | przygotowanie podłoża pod montaż poprzez szpachlowanie, szlifowanie, gruntowanie i wykonanie wylewki samopoziomującej do 3mm | 421,90 m2 |  |  |  |  |
| 3. | montaż wykładziny na kleju wraz ze spawaniem, z wywinięciem na ścianę na wys. 10 cm oraz akrylowaniem cokołu | 464,09 m2 |  |  |  |  |
| 4. | montaż listwy progowej aluminiowej (wciskanej)/kolor do uzgodnienia o szer. 3 cm i dł. 0,93 m | 18 szt. |  |  |  |  |
| 5. | montaż listwy progowej aluminiowej (wciskanej)/kolor do uzgodnienia w ilości 1 szt., o szer. 3 cm i dł. 1,60 m | 1 szt. |  |  |  |  |
| 6. | wykładzina PCV TARKETT OPTIMA (kolor do uzgodnienia) | 208,45 m2 |  |  |  |  |
| 7. | wykładzina PCV GERFLOR Taralay Impression Compact (kolor do uzgodnienia) | 255,64 m2 |  |  |  |  |
| Łącznie |  |  |  |  |  |  |

** podane ilości są szacunkowe i mogą różnić się od rzeczywistych pomiarów z natury. Przed podpisaniem umowy konieczne jest dokonanie pomiarów pomieszczeń

……………………………………………………..

(podpis osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy)