**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest usługa montażu dwóch drzwi dźwiękoszczelnych
dla 2. Wojskowego Oddziału Gospodarczego we Wrocławiu.

Szczegółowy opis:

1. wymiana 2 szt. drzwi wewnętrznych o wymiarach w świetle ościeżnicy 90/200 cm na drzwi dźwiękoszczelne, w pomieszczeniach biurowych na parterze budynku nr 4 w kompleksie wojskowym przy ul. Obornickiej 100-102 we Wrocławiu.
2. Drzwi powinny spełniać następujące wymagania: pełne płytowe o izolacyjności akustycznej Rw >45 dB, w kolorze „dąb naturalny” , trzy zawiasy trójelementowe regulowane, 2 zamki z wkładką patentową, uszczelki dźwiękoszczelne w ościeżnicach, uszczelki progowe samoopadające, boki skrzydeł pokryte taśmą ABS, wyposażenie drzwi w zestawy plombownicze na plastelinę.
3. Wykonać dwoje drzwi dźwiękoszczelne wraz z ościeżnicą o konstrukcji izolacyjności R> 45 dB
4. Do drzwi dostarczyć certyfikat potwierdzający izolacyjność akustyczną.