Opis przedmiotu zamówienia dla zadania: „ **Wkonanie odwodnienia liniowego przy Budynku Administracji – 3,2 mb**”.

Zakres czynności do wykonania obejmuje:

1. Wycięcie w asfalcie miejsca,
2. Dostawa i montaż nowego odwodnienia liniowego, na ławach betonowych, o nośności przenoszącej obciążenie śmieciarek ,
3. Podłączenie odwodnienia liniowego do studni instalacji deszczówki.