## załącznik nr 2 do SWZ
Cenę brutto (PLN), będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: Wartość jednostkowa netto(PLN) razy Ilość – daje Wartość netto (PLN), z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy Cenę brutto (PLN).
ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO – CENOWE Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zestawienie asortymentowo-cenowe: "Dostawa środków do dezynfekcji, diagnostyki, wapna sodowanego oraz najem urzadzenia do dezynfekcji "
OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW B - bakteriobójczy (bez Tbc) Tbc - prątkobójczy (prątki gruźlicy) F - grzybobójczy V - wirusobójczy S - sporobójczy NIZP-PZH - Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny SPC - środki powierzchniowo czynne (nazywane także surfaktantami lub tenzydami) PET - politereftalan etylenu PVP-I - powidon jodu QACs - Czwartorzędowe związki amoniowe (quaternary ammonium compounds)
| Pakiet 1 (Log) | Chusteczki niskopylące i mopy z mikrofibry jednorazowego użytku wraz z dzierżawą sprzętu dozującego i do sprzątania
Lp. | Przedmiot zamówienia | opakowanie | j.m. | Nazwa handlowa | Wartość jednostkowa netto PLN | Ilość zamawiana | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość brutto PLN
1 | Nakładka jednorazowa, kieszeniowa na mop posiadająca 3-strefy (chłonną, zbierająca i rezerwuar dla środka dezynfekcyjnego o powolnym uwalnianiu z ułatwiającym poślizg paskiem włókniny (4 cm x 40 cm) na środku. Chłonna, biała, z mikrofibry o wymiarach 14,6x40cm, chłonność min. 299 ml; Waga min. 40 g. | 1 szt. | szt. |  |  | 28000
2 | Chusteczki do powierzchni i sprzętów med. stosowane po uprzednim zalaniu preparatem z pakietu 2 poz. 1 i 2; niskopylące, suche, wykonane z PET; 20x38cm; 40 -60 g/m^2; nasączone zachowują spektrum biobójcze przez min. 28 dni potwierdzone przez producenta preparatu z pakietu 2 poz. 1 i 2. | rolka 99 szt. ± 1 szt. + naklejki do opisania dozownika dla chusteczek | op. |  |  | 20000
3 | Dozownik/wiaderko wielokrotnego użytku z wymiennymi zamknięciami w kilku różnych kolorach dla oznakowania zawartości dozownika; trwały, wytrzymały, kompatybilny z op. chusteczek z poz. 2 i umożliwiający ich dozowanie. Należy wycenić, jeżeli nie jest integralną częścią opakowania chusteczek z poz. 2 | 100 dozowników/wiaderek | najem na miesiąc |  |  | 24
4 | Wózek do transportowania akcesoriów do sprzątania odporny na działania mechaniczne, mycie i dezynfekcję, kompatybilny dla wszystkich części i akcesoriów. Wymiary zestawu: 44-55 x50-55 x112-120 cm; kuwety 47,5x33,5 x19 cm; obciążenie min. 100 kg; skrętność 360°; stelaż (1 szt.) z relingami (12 szt.) na wyciągane z uchwytami kuwety do pionowego umieszczania 20 szt. mopów n/tacę (min. 3 kuwety, w tym niebieska (1 szt.) i czerwona (1szt.) z pokrywą z sitem (min.1 szt.) oraz na wiadra ze skalą litrową od 1 do 5 L (3 szt. niebieskie (1 szt.) czerwone (1 szt.), żółte (1 szt.) z pokrywą z sitem (min. 2 szt.), zacisk na kij do mopa (min. 2 szt.), uchwyt do zawieszania na kij do mopa (min.1 szt.), taca na kuwety (min.1 szt.), kółka gumowe z hamulcami (4 szt.), podstawa do wszystkich akcesoriów z ochronnym zderzakiem (1 szt.), regulowana rama na worki na śmieci (1szt.), ściągaczka (1 szt.), 1 uchwyt na mopa z magnetycznym zamknięciem i kiejm w kształcie litery "z" i stożkowym zakończeniem do nakładania kieszeni mopa. | 10 wózków | najem na miesiąc |  |  | 24
| CPV 39224330-0 Wiadra; 39525800-6 Ściereczki do czyszczenia; 39224000-8 Miotły i szczotki i inne artykuły różnego rodzaju; 34911100-7 Wózki |  |  |  | Pakiet 1 (Log) | SUMA |  | x
| Pakiet 2 | Środki do dezynfekcji powierzchni
Lp. | Przedmiot zamówienia | opakowanie | j.m. | Nazwa handlowa | Wartość jednostkowa netto PLN | Ilość zamawiana | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość brutto PLN
1 | Koncentrat do rozcieńczania do dezynfekcji i mycia powierzchni, sprzętu medycznego, również przez zanurzenie lub wypełnienie, na bazie glukoprotaminy (zaw. 26%) bez aldehydów i QACs, o czasie działania 15 - 30 minut na B (w tym MRSA), Tbc, F, V (w tym HBV, HCV, HIV, Vaccinia, Herpes, Rota, do 1 godz. na Adeno) . | butelka z dozownikiem 2 L | szt. |  |  | 280
2 |  | kanister 6 L | szt. |  |  | 240
| CPV 33631600-8 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne |  |  |  | Pakiet 2 | SUMA |  | x
| Pakiet 3 | Środki do mycia, odkażania skóry, wyrobów medycznych
Lp. | Przedmiot zamówienia | opakowanie | j.m. | Nazwa handlowa | Wartość jednostkowa netto PLN | Ilość zamawiana | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość brutto PLN
1 | Płyn do manualnego i półautomatycznego mycia endoskopów, narzędzi chirurg., wyrobów medycznych, oprzyrządowania anestezjologicznego. Stężenie użytkowe 0,5-1%, a przy silnym zanieczyszczeniu do 10%; na bazie SPC (zaw. 5 - 15%), enzymów proteolitycznych | butelka 2 L | szt. |  |  | 140
2 | Roztwór do irygacji ran o składzie: oktenidyna, etyloheksylogliceryna, glicerol, woda oczyszczona. | butelka 350 ml | szt. |  |  | 180
3 | Płyn do dezynfekcji ran powierzchniowych, jamy ustnej, błon śluzowych, pochwy na bazie oktenidyny i fenoksyetanolu (0,10 g + 2 g)/100 g | butelka 1000 ml | szt. |  |  | 2160
4 | Żel do dekontaminacji i oczyszczania ran na bazie oktenidyny | tuba 20 ml | szt. |  |  | 100
5 | Płynny koncentrat do chemiczno-termicznej dezynfekcji narzędzi oraz wyrobów medycznych wrażliwych termicznie (endoskopy); spektrum B, F, V (otoczkowe), S (B. subtilis), jaja glisty – 1% w 5 min w temperaturze 60°C; wyrób medyczny biodegradowalny o sprawdzonej tolerancji materiałowej endoskopów oraz urządzeń dezynfekcyjno-myjących m.in. Olympus (na stanie szpitala), kompatybilny z preparatem z poz. 7 | kanister 5 L | szt. |  |  | 120
6 | Płynny koncentrat do maszynowego mycia endoskopów elastycznych oraz oprzyrządowania endoskopowego o sprawdzonej tolerancji materiałowej endoskopów oraz urządzeń dezynfekcyjno-myjących m.in. Olympus (na stanie szpitala); lekko alkaliczny; w składzie kompleks enzymów oraz substancji powierzchniowo czynnych; wyrób medyczny kompatybilny z preparatem z poz. 6 | kanister 5 L | szt. |  |  | 60
7 | Płyn barwiony, bezjodowy, dezynfekujący skórę przed operacjami, iniekcjami, punkcjami, pobraniem krwi i szczepieniami; w składzie 2-propanol (dopuszczalny w składzie z: 1-propanol, 2-difenylol, etanol, alkohol benzylowy); spektrum B, Tbc, F, V; produkt leczniczy | butelka z pompką 250 ml | szt. |  |  | 360
| CPV 33631600-8 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne |  |  |  | Pakiet 3 | SUMA |  | x
| Pakiet 4 | Środki do mycia, odkażania i pielęgnacji rąk
Lp. | Przedmiot zamówienia | opakowanie | j.m. | Nazwa handlowa | Wartość jednostkowa netto PLN | Ilość zamawiana | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość brutto PLN
1 | Płyn na skórę do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk; w składzie: izopropanol +chlorek benzalkoniowy + kwas undecylenowy (60g + 0,3g + 0,1g)/100g; spektrum: B, Tbc, F, V (wirus opryszczki, Rota, HBV i HIV); produkt leczniczy | butelka 500 ml | szt. |  |  | 6800
2 | Płyn na skórę do mycia i dezynfekcji rąk i skóry; w składzie chlorheksydyna 4%; spektrum B,F, V; produkt leczniczy | butelka 500 ml | szt. |  |  | 1000
3 | Płyn do mycia rąk i całego ciała, w składzie chlorheksydyna 0,9% i chlorek didecylodimetyloamonu 0,9%; mikrobójczy o spektrum: B (w tym MRSA), drożdżaki, V (HBV,HCV, HIV) | butelka 500 ml | szt. |  |  | 3400
4 | Płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk ,biobójczy bez barwników w składzie: etanol 89%, witamina E, gliceryna, pantenol; spektrum: B, Tbc, V (HBV,HCV,HIV oraz Noro, Rota,Polio, Adeno) | butelka 1000 ml | szt. |  |  | 2560
5 | Płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk biobójczy bez barwników w składzie: etanol 89%, witamina E, gliceryna, pantenol; spektrum: B, Tbc, V (HBV,HCV,HIV oraz Noro, Rota,Polio, Adeno) | butelka 500 ml | szt. |  |  | 8700
6 | Emulsja do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk bez mydła o pH 5, usuwająca pozostałości maści | butelka 500 ml | szt. |  |  | 4700
7 | Emulsja do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk bez mydła o pH 5, usuwająca pozostałości maści | butelka 1000 ml | szt. |  |  | 1350
8 | Emulsja myjąca do rąk przed i po chir/hig. dezynfekcji, kosmetyk bez syntetycznych środków myjących na bazie alkilopoliglikozydów | butelka 500 ml | szt. |  |  | 700
9 | Pompka do butelek 500 ml; należy wycenić, jeżeli nie jest integralną częścią opakowania | pompka | szt. |  |  | 200
10 | Pompka do butelek 1000 ml; należy wycenić, jeżeli nie jest integralną częścią opakowania | pompka | szt. |  |  | 200
| CPV 33631600-8 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne |  |  |  | Pakiet 4 | SUMA |  | x
| Pakiet 5 | Środki do odkażania skóry i błon śluzowych
Lp. | Przedmiot zamówienia | opakowanie | j.m. | Nazwa handlowa | Wartość jednostkowa netto PLN | Ilość zamawiana | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość brutto PLN
1 | Roztwór do dezynfekcji skóry i oznaczania pola operacyjnego; w składzie Alcohol isopropylicus + PVP-I (50 g + 1g)/100 g; wersja barwiona; produkt leczniczy | butelka 1000 ml | szt. |  |  | 2300
2 | Roztwór do dezynfekcji skóry i oznaczania pola operacyjnego; w składzie Alcohol isopropylicus + PVP-I (50 g + 1g)/100 g; wersja barwiona; produkt leczniczy | butelka 250 ml | szt. |  |  | 300
3 | Gaziki do dezynfekcji skóry do stosowania przed zastrzykami na bazie 2-propanolu | 100 sztuk | op. |  |  | 500
4 | Płyn do dezynfekcji skóry, antyseptyki błon śluzowych, ran, oparzeń, oka, chorób skóry z infekcją i superinfekcją; w składzie PVP-I 75 mg/ml bez alkoholu; spektrum: B, Tbc, F, V, S, pierwotniaki; produkt leczniczy | butelka 1000 ml | szt. |  |  | 1600
5 | Płyn do dezynfekcji skóry, antyseptyki błon śluzowych i ran, oparzeń, oka, chorób skóry z infekcją i superinfekcją; w składzie PVP-I 75 mg/ml bez alkoholu; spektrum: B, Tbc, F, V, S, pierwotniaki; produkt leczniczy | 250 ml | szt. |  |  | 880
6 | Maść do dezynfekcji skóry PVP-I 10% , w przypadku odleżyn, owrzodzeń, ropnych zmian skórnych, chorób skórnych, wtórnych zakażeń skóry, zakażonych ubytków skóry; spektrum B (w tym MRSA), Tbc, V, F, pierwotniaki | tuba 100 g | szt. |  |  | 40
7 | Płyn do dekolonizacji MRSA z jamy ustnej i przełyku na bazie poliheksanidyny 0,15%, możliwość stosowania u pacjentów intubowanych, do pędzlowania jamy ustnej | butelka 250 ml | szt. |  |  | 480
8 | Roztwór do higienicznego mycia przed zabiegami operacyjnymi i w celu eradykacji MRSA, w ginekologii i przed cewnikowaniem na bazie poliheksanidyny; spektrum B (w tym MRSA) i F w 30 sekund, nie wymaga spłukiwania | butelka 500 ml | szt. |  |  | 300
9 | Żel do dekolonizacji MRSA z nosa, uszu przed zabiegami operacyjnymi, przed cewnikowanie, zakładaniem sond donosowych na bazie poliheksanidyny; spektrum B (w tym MRSA) i F w 30 sekund. | tuba 30 ml | szt. |  |  | 100
10 | Płyn do antyseptyki każdego rodzaju zakażonych i niezakażonych ran na bazie poliheksanidyny i betainy, usuwający biofilm i nieprzyjemny zapach z rany; wyrób medyczny klasy III, | butelka 1000 ml | szt. |  |  | 1700
11 | Płyn do antyseptyki każdego rodzaju zakażonych i niezakażonych ran na bazie poliheksanidyny i betainy, usuwający biofilm i nieprzyjemny zapach z rany; wyrób medyczny klasy III, | butelka 350 ml | szt. |  |  | 40
12 | Płyn do dezynfekcji skóry przed operacjami, iniekcjami, punkcjami, pobraniem krwi i szczepieniami bezjodowy, bezbarwny o spektrum: B, Tbc, F, V | butelka 250 ml | szt. |  |  | 1900
13 | Płyn do dezynfekcji skóry przed operacjami, iniekcjami, punkcjami, pobraniem krwi i szczepieniami bezjodowy, bezbarwny o spektrum: B, Tbc, F, V | butelka 1000 ml | szt. |  |  | 250
14 | Żel do czyszczenia, nawilżania ran na bazie poliheksanidyny i betainy, usuwający biofilm | tuba 30 ml | szt. |  |  | 250
| CPV 33631600-8 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne, CPV 33140000-3 Materiały medyczne |  |  |  | Pakiet 5 | SUMA |  | x
| Pakiet 6 | Środki do mycia i dezynfekcji narzędzi, sprzętu anestezjologicznego i endoskopów
Lp. | Przedmiot zamówienia | opakowanie | j.m. | Nazwa handlowa | Wartość jednostkowa netto PLN | Ilość zamawiana | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość brutto PLN
1 | Koncentrat trójenzymatyczny do mycia manualnego lub w myjkach ultradźwiękowych i wstępnej dezynfekcji narzędzi, endoskopów i innych wyrobów medycznych przed sterylizacją; 0,5% stężenie biobójcze roztworu o czasie działania do 7 minut; w składzie: enzymy, diglukonian chlorheksydyny,QACs, SPC, bez alkoholu, aldehydu, fenolu, chloru, o niedrażniącym zapachu (środki zapachowe); spektrum: B (ESBL, VRE, MRSA), F, V (otoczkowe); wydajność 200 l roztworu roboczego z 1 litra koncentratu, | 1 butelka 1000 ml | szt. |  |  | 200
2 |  | kanister 5 L | szt. |  |  | 400
3 | Pompka/kranik dozujący należy wycenić, jeżeli nie jest integralną częścią butelki 1000 ml z poz. 1 |  | szt. |  |  | 40
4 | Pompka/kranik dozujący należy wycenić, jeżeli nie jest integralną częścią kanistra 5 L z poz. 2 |  | szt. |  |  | 40
| CPV 33631600-8 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne |  |  |  | Pakiet 6 | SUMA |  | x
| Pakiet 7 | Środki do mycia i dezynfekcji powierzchni, narzędzi, sprzętu w tym anestezjologicznego i endoskopów
Lp. | Przedmiot zamówienia | opakowanie | j.m. | Nazwa handlowa | Wartość jednostkowa netto PLN | Ilość zamawiana | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość brutto PLN
1 | Granulat do zasypywania plam krwi, wydalin, wydzielin; w składzie dichloroizocyjanuran sodu, kwaśny węglan sodu; biobójczy o spektrum B, Tbc, F, V | pojemnik 500 g | szt. |  |  | 140
2 | Tabletki rozpuszczalne do sporządzania roztworu wodnego do dezynfekcji powierzchni, sanitariatów i przedmiotów przez zanurzenie na bazie dichloroizocyjanuranu sodu x 2H20 [99,6%] bez kwasu adepinowego; 1 tabletka 2,72 g na 1,5 litr wody = 0,18 % roztwór preparatu = 1000 ppm aktywnego chloru aktywnego; produkt biobójczy: B, Tbc, F, V, S (C.difficile); w warunkach brudnych spektrum drożdżobójcze w czasie 15 min, bakteriobójcze 5 min. | 300 tabl. | op. |  |  | 1600
3 | Płyn sterylny wolny od przetrwalników do dezynfekcji komory laminarnej na bazie roztworu 2-propanolu 70% lub etanolu denaturowanego w wodzie do iniekcji; pakowany w potrójne opakowanie | butelka 500 ml | szt. |  |  | 100
4 | Koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni na bazie dwutlenku chloru z połącznia roztworów: kwasu cytrynowego 5% 50 ml i chlorynu sodu 2,1% 50 ml; spektrum B (w tym MRSA), V, F, S (w tym Clostridium difficile); ze 100 ml koncentratu uzyskuje się 5 L roztworu roboczego | 100 ml (2 saszetki po 50 ml) | op. |  |  | 3800
5 | Koncentrat do dezynfekcji wysokiego stopnia endoskopów gotowy do użycia bez aktywacji na bazie aldehydu ortoftalowego (0,55%); Spektrum działania B,V,F w ciągu 5 minut; aktywny do 14 dni przy kontroli paskami testowymi | 4 butelki 3,78 L + paski testowe (60 szt.) | op. |  |  | 40
6 | Preparat do mycia i dezynfekcji maceratora; roztwór roboczy na bazie glukoprotaminy (zaw. 25%) ważny 14 dni; o niedrażniącym zapachu | kanister 6 L | szt. |  |  | 28
7 | Proszek do przygotowania roztworu z wodą o temp. pokojowej do mycia manualnego lub w myjkach ultradźwiękowych i wstępnej dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, endoskopów, oprzyrządowania anestezjologicznego oraz innych wyrobów medycznych; na bazie nadwęglanu sodu, TAED, inhibitorów korozji, dopuszczony w składzie kwas nadoctowy (stęż. 2% = 1000 ppm kwasu nadoctowego); spektrum B,F,V,Tbc,S; wyrób medyczny klasy IIb | pojemnik 1,5 kg | szt. |  |  | 80
8 | Płynny aktywator należy wycenić, jeżeli jest niezbędny do uzyskania pełnej aktywności preparatu z poz. 7 | butelka 2 L | szt. |  |  | 10
9 | Gotowa pianka do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni na bazie nadtlenku wodoru 1,5%; produkt biobójczy o spektrum B (w tym Tbc), drożdze, F,V,S (Cl.difficile);wyrób medyczny II b | butelka 750 ml |  |  |  | 500
| CPV 33631600-8 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne |  |  |  | Pakiet 7 | SUMA |  | x
| Pakiet 8 | Środki do odkażania skóry
Lp. | Przedmiot zamówienia | opakowanie | j.m. | Nazwa handlowa | Wartość jednostkowa netto PLN | Ilość zamawiana | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość brutto PLN
1 | Płyn bezbarwny, bezjodowy, dezynfekujący skórę przed operacjami, iniekcjami, punkcjami, pobraniem krwi i szczepieniami; w składzie 2-propanol (dopuszczalny w składzie z: 1-propanol, 2-difenylol, etanol, alkohol benzylowy); spektrum B, Tbc, F, V; produkt leczniczy | butelka z pompką 350 ml | szt. |  |  | 2800
2 | Płyn bezbarwny, bezjodowy, dezynfekujący skórę przed operacjami, iniekcjami, punkcjami, pobraniem krwi i szczepieniami; w składzie 2-propanol (dopuszczalny w składzie z: 1-propanol, 2-difenylol, etanol, alkohol benzylowy); spektrum B, Tbc, F, V; produkt leczniczy | butelka 1000 ml | szt. |  |  | 400
3 | Płyn barwiony, bezjodowy, dezynfekujący skórę przed operacjami, iniekcjami, punkcjami, pobraniem krwi i szczepieniami; w składzie 2-propanol (dopuszczalny w składzie z: 1-propanol, 2-difenylol, etanol, alkohol benzylowy); spektrum B, Tbc, F, V; produkt leczniczy | butelka 1000 ml | szt. |  |  | 300
| CPV 33631600-8 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne |  |  |  | Pakiet 8 | SUMA |  | x
| Pakiet 9 | Środki do dezynfekcji powierzchni
Lp. | Przedmiot zamówienia | opakowanie | j.m. | Nazwa handlowa | Wartość jednostkowa netto PLN | Ilość zamawiana | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość brutto PLN
1 | Preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego na bazie 1-propanol dopuszczony w składzie z etanol (90-96%) zaw. do 30%, SPC zaw. do 0,5%, QACs zaw. do 0,1%, bez aldehydu, fenolu i chloru, o niezdrażniącym zapachu; spektrum: B (MRSA), Tbc, F, V w czasie 5 minut | kanister 5 L | szt. |  |  | 60
2 | Preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego na bazie 1-propanol dopuszczony w składzie z etanol (90-96%) zaw. do 30%, SPC zaw. do 0,5%, QACs zaw. do 0,1%, bez aldehydu, fenolu i chloru, o niedrażniącym zapachu; spektrum: B (MRSA), Tbc, F, V w czasie 5 minut | butelka 1 L | szt. |  |  | 1350
3 | Pompka/kranik do kanistrów z poz. 1 należy wycenić, jeżeli nie jest częścią op. |  | szt. |  |  | 20
4 | Spryskiwacz do butelek 1 L należy wycenić, jeżeli nie jest częścią op. |  | szt. |  |  | 100
| CPV 33631600-8 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne |  |  |  | Pakiet 9 | SUMA |  | x
| Pakiet 10 | Środki do dezynfekcji powierzchni
Lp. | Przedmiot zamówienia | opakowanie | j.m. | Nazwa handlowa | Wartość jednostkowa netto PLN | Ilość zamawiana | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość brutto PLN
1 | Proszek do przygotowania wodnych roztworów do dezynfekcji i mycia powierzchni oraz narzędzi i sprzętu medycznego, do dezynfekcji rozlanych płynów ustrojowych i wydalin; na bazie mononadsiarczanu potasu lub bis(peroksymonosiarczan) bis(siarczan) pentapotasu; Produkt biobójczy bez aldehydów i związków amoniowych; spektrum B, V, F | pojemnik 900 g | szt. |  |  | 1800
| CPV 33631600-8 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne |  |  |  | Pakiet 10 | SUMA |  | x
| Pakiet 11 | Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
Lp. | Przedmiot zamówienia | opakowanie | j.m. | Nazwa handlowa | Wartość jednostkowa netto PLN | Ilość zamawiana | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość brutto PLN
1 | Roztwór zawierający od 30 do 35 % nadtlenku wodoru przeznaczony do użytku w obszarze medycznym i farmaceutycznym. | 20L | szt. |  |  | 28
| CPV 33631600-8 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne |  |  |  | Pakiet 11 | SUMA |  | x
| Pakiet 12 | Środki, chusteczki do dezynfekcji powierzchni i instrumentarium
Lp. | Przedmiot zamówienia | opakowanie | j.m. | Nazwa handlowa | Wartość jednostkowa netto PLN | Ilość zamawiana | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość brutto PLN
1 | Gotowy płyn-pianka do dezynfekcji powierzchni na bazie QACs; pianka bez alkoholu, aldehydu, fenolu, chloru, spektrum: B,Tbc,F,V (HIV,HBV,HCV, Rotavirus, Adenovirus, Poliovirus) | butelka 1000 ml + spryskiwacz pianowy | szt. |  |  | 1350
2 | Gotowy płyn-pianka do wstępnej dezynfekcji i mycia narzędzi chirurgicznych ze stali szlachetnej, galwanizowanej, aluminium, tworzyw sztucznych, gumy; w składzie QACs, inhibitory korozji bez alkoholu, aldehydu, fenolu, chloru; spektrum B,Tbc, F, V(HIV,HBV,HCV, Rotavirus, Adenovirus, Poliovirus) | butelka 1000 ml + spryskiwacz pianowy | szt. |  |  | 300
| CPV 33631600-8 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne |  |  |  | Pakiet 12 | SUMA |  | x
| Pakiet 13 | Środki, chusteczki do dezynfekcji powierzchni i instrumentarium
Lp. | Przedmiot zamówienia | opakowanie | j.m. | Nazwa handlowa | Wartość jednostkowa netto PLN | Ilość zamawiana | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość brutto PLN
1 | Chusteczki bez alkoholu, chloru, adehydu, kwasu nadoctowego, bezzapachowe o wymiarach min. 200x200 mm, gramatura min. 50 g/ m2, do szybkiej dezynfekcji wyrobów i urządzeń medycznych, na bazie nadtlenku wodoru 1,5%; produkt biobójczy o spektrum: B ( w tymTbc), drożdze, F, V. | dozownik lub typu flow- pack 100 szt. | op. |  |  | 1600
| CPV 33631600-8 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne |  |  |  | Pakiet 13 | SUMA |  | x
| Pakiet 14 | Środki do pielęgnacji skóry
Lp. | Przedmiot zamówienia | opakowanie | j.m. | Nazwa handlowa | Wartość jednostkowa netto PLN | Ilość zamawiana | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość brutto PLN
1 | Pianka czyszcząco-pielęgnująca do skóry i błon śluzowych neutralizująca zapachy; niepowodująca podrażnienia | pojemnik 500 ml | szt. |  |  | 1000
| CPV 33711500-2 Produkty do pielęgnacji skóry |  |  |  | Pakiet 14 | SUMA |  | x
| Pakiet 15 | Środki do pielęgnacji rąk
Lp. | Przedmiot zamówienia | opakowanie | j.m. | Nazwa handlowa | Wartość jednostkowa netto PLN | Ilość zamawiana | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość brutto PLN
1 | Emulsja szybko wchłaniająca się do pielęgnacji i regeneracji wrażliwej i suchej skóry rąk; kosmetyk na bazie pantenolu i alantoiny lub wosku pszczelego lub parafiny i oliwy z oliwek | butelka 500 ml | szt. |  |  | 900
2 | Pompka do butelek z poz. 1; należy wycenić, jeżeli nie jest częścią op. |  | szt. |  |  | 200
| CPV 33711500-2 Produkty do pielęgnacji skóry |  |  |  | Pakiet 15 | SUMA |  | x
| Pakiet 16 | Środki do dezynfekcji powierzchni
Lp. | Przedmiot zamówienia | opakowanie | j.m. | Nazwa handlowa | Wartość jednostkowa netto PLN | Ilość zamawiana | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość brutto PLN
1 | Preparat bezbarwny,bez zapachu, biobójczy do dezynfekcji powierzchni w postaci pianki na bazie alkoholu (do 30 %) ( 2-propanol lub 1-propanol dopuszczony w składzie z etanolem) spektrum B (w tym Tbc), F, V. Produkt będący w aktualnym wykazie produktów biobójczych na stronie www.urpl.gov.pl | butelka + spryskiwacz 1000 ml | szt. |  |  | 300
2 | Preparat bezbarwny, biobójczy do dezynfekcji powierzchni na bazie alkoholu do 60 % ( 2-propanol lub 1-propanol dopuszczony w składzie z etanolem) ,bez aldehydów i związków amoniowych;spektrum B (w tym Tbc), F,V. Produkt będący w aktualnym wykazie produktów biobójczych na stronie www.urpl.gov.pl | butelka + spryskiwacz 1000 ml | szt. |  |  | 1350
|  | kanister 10 L | szt. |  |  | 50
3 | Pompka/kranik dozujący należy wycenić, jeżeli nie jest częścią kanistra z poz.2 |  | szt. |  |  | 30
| CPV 33631600-8 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne |  |  |  | Pakiet 16 | SUMA |  | x
| Pakiet 17 | Środki do dezynfekcji pomieszczeń
Lp. | Przedmiot zamówienia | opakowanie | j.m. | Nazwa handlowa | Wartość jednostkowa netto PLN | Ilość zamawiana | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość brutto PLN
1 | Roztwór wodny gotowy do użycia, do dezynfekcji za pomocą urządzenia typu Nocospray; na bazie nadtlenku wodoru (12%) i kationów srebra poniżej 0,005%; spektrum B,V,F,S; biodegradowalny w 99,9%; działa bez korozji i śladów osadu, biobójczy, bez zapachu. | butelka 1 L | szt. |  |  | 200
2 | Roztwór biobójczy gotowy do użycia, do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania za pomocą urządzenia typu Aerosept 150, na bazie nadtlenku wodoru, kwasu octowego; spektrum B,F,V, S ( C. difficile). Działa bez korozji i śladów osadu; bez aldehydu i metali ciężkich, min. wydajność 280 m3. | kanister 2 L | szt. |  |  | 100
3 | Płyn zmiękczający wodę, niepieniący przeznaczony do płuczko-dezynfektora Clinox 3A na stanie szpitala | kanister 5 L | szt. |  |  | 10
| CPV 33631600-8 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne |  |  |  | Pakiet 17 | SUMA |  | x
*Poz.1,2,3 roztwory przeznaczone do stosowania w obszarze medycznym; kompatybilne z urządzeniem na stanie szpitala.Wymagane zapewnienie kompatybilności płynów z urządzeniem po stronie wykonawcy.
| Pakiet 18 | Środki do maszynowego mycia i dezynfekcji endoskopów
Lp. | Przedmiot zamówienia * | opakowanie | j.m. | Nazwa handlowa | Wartość jednostkowa netto PLN | Ilość zamawiana | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość brutto PLN
1 | Koncentrat do mycia endoskopów; w stężeniu użytkowym 0,6% czas działania 3 minuty; wyrób medyczny w pełni kompatybilny z preparatem z poz. 2, endoskopami oraz myjnią ETD na stanie szpitala | 3 kanistry po 5 L | op. |  |  | 18
2 | Koncentrat do dezynfekcji endoskopów na bazie aldehydu glutarowego (20g/100g) *, spektrum B, Tbc, F, V w czasie 5 minut w stężeniu 1,2 %, wyrób medyczny w pełni kompatybilny z preparatem z poz. 1, endoskopami oraz myjnią ETD na stanie szpitala | 3 kanistry po 5 L | op. |  |  | 35
3 | Koncentrat do dezynfekcji endoskopów na bazie kwasu nadoctowego w stężeniu 1,2%;spektrum B,F,V,S, czas działania wynosi 5 minut; wyrób medyczny w pełni kompatybilny z preparatem z poz. 5, endoskopami oraz myjnią ETD na stanie szpitala | 3 kanistry po 2,8 L | op. |  |  | 15
4 | Koncentrat do mycia endoskopów na bazie enzymów o stężeniu 0,6%,czas działania wynosi 3minuty; wyrób medyczny w pełni kompatybilny z preparatem z poz. 3 i 5, endoskopami oraz myjnią ETD na stanie szpitala | 3 kanistry po 5 L | op. |  |  | 5
5 | Koncentrat na bazie fosforanów i wodorotlenku sodu niezbędny do zapewnienia neutralnego pH; wyrób medyczny w pełni kompatybilny z preparatem z poz. 3, endoskopami oraz myjnią ETD na stanie szpitala | 3 kanistry po 5 L | op. |  |  | 7
| CPV 33631600-8 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne |  |  |  | Pakiet 18 | SUMA |  | x
* wymagana pozytywna opinia NIZP-PZH
| Pakiet 19 | Środki do mycia i dezynfekcji do myjni-dezynfektora
Lp. | Przedmiot zamówienia | opakowanie | j.m. | Nazwa handlowa | Wartość jednostkowa netto PLN | Ilość zamawiana | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość brutto PLN
1 | Płyn myjący narzędzia chirurgiczne z zanieczyszczeń, kamienia, plam tlenków na bazie alkalicznej z SPC, łagodny, niskopienny, bez właściwości ściernych i konieczności neutralizacji * | 205 L | szt. |  |  | 10
|  | 25 L | szt. |  |  | 20
2 | Płyn zapobiegający powstawaniu kamienia kotłowego na bazie SPC, do ostatniego płukania, skracający czas suszenia * | kanister 25 L | szt. |  |  | 8
3 | Płyn do neutralizacji pozostałości alkalicznych po zasadniczej fazie mycia na bazie kwasu cytrynowego bez fosforanów i bez SPC* | kanister 25 L | szt. |  |  | 50
4 | Płyn do mycia manualnego i maszynowego w zlewach i myjniach ultradźwiękowych usuwający zanieczyszczenia białkowe; łagodny o neutralnym pH, efektywny w twardej i miękkiej wodzie* | 205 L | szt. |  |  | 4
5 | Płyn do mycia manualnego i maszynowego w zlewach i myjniach ultradźwiękowych usuwający zanieczyszczenia białkowe; łagodny o neutralnym pH, efektywny w twardej i miękkiej wodzie* | kanister 25 L | szt. |  |  | 4
6 | Pianka do mycia i konserwacji komory procesowej sterylizatora usuwająca kamień i osad mineralny przeznaczona do powierzchni ze stali nierdzewnej * | butelka 500 ml | szt. |  |  | 70
| CPV 33631600-8 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne |  |  |  | Pakiet 19 | SUMA |  | x
*środki w pełni kompatybilne między sobą oraz z myjnią-dezynfektorem Getinge na stanie szpitala oraz z większością instrumentarium (poz. 1,2,3), w tym z endoskopami elastycznymi (poz. 4,5).
| Pakiet 20 | Wapno sodowane
Lp. | Przedmiot zamówienia | opakowanie | j.m. | Nazwa handlowa | Wartość jednostkowa netto PLN | Ilość zamawiana | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość brutto PLN
1 | Wapno sodowane - pochłaniacz dwutlenku węgla z barwnym indykatorem zużycia w postaci granulek od 2 do 5 mm, kruchości 95%, o zawartości Ca(OH)^2 >75%, NaOH < 4 %, wody 12-19%, bez KOCH, o zdolności pochłaniania CO^2 min. 19%; wyrób medyczny klasy IIa przeznaczony do stosowania, również przy niskich przepływach, w aparatach anestezjologicznych m.in. Aespire 7100, Aestiva S/5 na wyposażeniu szpitala. | kanister 4,5 kg (5 litrów) | op. |  |  | 500
| CPV 3695000-8 Wszelkie pozostałe produkty inne niż terapeutyczne |  |  |  | Pakiet 20 | SUMA |  | x
| Pakiet 21 | Środki do odkażania skóry
Lp. | Przedmiot zamówienia | opakowanie | j.m. | Nazwa handlowa | Wartość jednostkowa netto PLN | Ilość zamawiana | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość brutto PLN
1 | Roztwór podchlorynu o stężeniach 0,004% HOCl i NaOCl do antyseptyki, gałki ocznej, jamy ustnej, otrzewnej. | butelka 1L +/- 1% | szt. |  |  | 620
2 | Hydrożel podchlorynu o stężeniach 0,006% HOCl i NaOCl do antyseptyki ran ostrych, przewlekłych. Wyrób medyczny. | 250 ml | szt. |  |  | 40
3 | Miód medyczny Manuka aktywność 12 UMF, 1 op. 25 g | tuba 25 g | op. |  |  | 20
| CPV 33631600-8 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne |  |  |  | Pakiet 21 | SUMA |  | x
| Pakiet 22 | Środki do odkażania skóry
Lp. | Przedmiot zamówienia * pozycja od 3 do 8 kompatybilna z systemem automatycznego dozowania formaliny na stanie szpitala typ UltraSAFE REF | opakowanie | j.m. | Nazwa handlowa | Wartość jednostkowa netto PLN | Ilość zamawiana | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość brutto PLN
1 | FORMALINA 10% (FORMALDEHYD 4% ) jednorazowy pojemnik z roztworem do utrwalania preparatów histopatologicznych. Formlanina uwalniana po umieszczeniu próbki biopsyjnej na dnie pustego zbiornika. | 20 ml | opakowanie 24 szt |  |  | 240
2 |  | 60 ml | opakowanie 18 szt. |  |  | 200
3 | Pojemnik dla próbek biologicznych/ histopatologicznych 0,5 L* | 140szt. | op. |  |  | 8
4 | Pojemnik dla próbek biologicznych/ histopatologicznych 1 L* | 120 szt. | op. |  |  | 4
5 | Pojemnik dla próbek biologicznych/ histopatologicznych 3 L* | 40 szt. | op. |  |  | 16
6 | Pojemnik dla próbek biologicznych/ histopatologicznych 5 L * | 25 szt. | op. |  |  | 14
7 | Pojemnik dla próbek biologicznych/ histopatologicznych 10 L * | 12 szt. | op. |  |  | 70
8 | Formalina 10% (FORMALDEHYD 4%) pojemnik z roztworem do utrwalania preparatów histopatologicznych* | 10 L | szt. |  |  | 140
9 | Rolka z etykietami * | 10 szt. | op. |  |  | 10
| CPV 33696000-5 Odczynniki i środki kontrastowe ,CPV 33140000-3 Materiały medyczne |  |  |  | Pakiet 22 | SUMA |  | x
| Pakiet 23 | Chusteczki do dezynfekcji powierzchni
Lp. | Przedmiot zamówienia | opakowanie | j.m. | Nazwa handlowa | Wartość jednostkowa netto PLN | Ilość zamawiana | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość brutto PLN
1 | Chusteczki bez alkoholu, chloru, adehydu, kwasu nadoctowego, bezzapachowe o wymiarach min.200x200 mm, gramatura min. 48 g/ m2, do szybkiej dezynfekcji głowic USG, wyrobów i urządzeń medycznych, na bazie QACs lub nadtlenku wodoru; spektrum: B (w tym MRSA), F, Rota , V ( w tym HBV, HIV, HCV) w czasie 2 minut. | dozownik lub typu flow- pack 200 szt. | op. |  |  | 6400
| CPV 33631600-8 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne |  |  |  | Pakiet 23 | SUMA |  | x
| Pakiet 24 | Środki znieczulające
Lp. | Przedmiot zamówienia | opakowanie | j.m. | Nazwa handlowa | Wartość jednostkowa netto PLN | Ilość zamawiana | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość brutto PLN
1 | Żel sterylny do cewnikowania (100 g żelu zawiera 2 g chlorowodorku lidokainy i 0,05 g dwuchlorowodorku chlorheksydyny) w ampułkostrzykawce minimum 10 ml | szt. | szt. |  |  | 20000
| CPV 33661100-2 Środki znieczulające |  |  |  | Pakiet 24 | SUMA |  | x
| Pakiet 25 | Odczynniki i środki kontrastowe
Lp. | Przedmiot zamówienia | opakowanie* | j.m. | Nazwa handlowa | Wartość jednostkowa netto PLN | Ilość zamawiana | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość brutto PLN
1 | FORMALINA 10% (FORMALDEHYD 4% w/v) roztwór zbuforowany do utrwalania preparatów pobranych do badania histopatologicznego (op.* ilość roztworu nie mniejsza niż / wielkość pojemnika nie większa niż) | 1/1 litr | szt. |  |  | 1600
2 |  | 10/35 ml | szt. |  |  | 12800
3 |  | 20/60ml | szt. |  |  | 4200
4 |  | 60/150ml | szt. |  |  | 3000
5 |  | 120/300ml | szt. |  |  | 800
| CPV 33696000-5 Odczynniki i środki kontrastowe |  |  |  | Pakiet 25 | SUMA |  | x
| Pakiet 26 | Paski i glukometry
Lp. | Przedmiot zamówienia | opakowanie | j.m. | Nazwa handlowa | Wartość jednostkowa netto PLN | Ilość zamawiana | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość brutto PLN
1. | Wyrób medyczny w postaci pasków testowych do monitorowania stężenia glukozy we krwi objęty listą refundacyjną Ministerstwa Zdrowia.Paski zawierające 10% osydazy glukozowej o zakresie pomiaru 20-600 mg/dl. Wykorzystany enzym nieinterferujący m.in z metforminą, maltozą,paracetamolem,amoksycykliną. Wielkość naniesionej kropli krwi włośniczkowej wynosi 0,7 µl, paski bez kodowania, ważne 180 dni od otwarcia pudełka.Zakres temperaturowy przechowywania to od 4°C do 40°C. Paski dostarczane bezpośrednio przez hurtownie farmaceutyczną. Wyrób medyczny pasujący do 3 rodzajów glukometrów,które to zostały zgłoszone do Urzędu Rejestracji Produktów Medycznych lub zostało wysłane powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Medycznych. Wymagany orginał certyfikatu wystawiony przez niezależne biuro akredytacyjne potwierdzające precyzje i dokładność pomiarów dla pasków i glukometrów oraz deklaracja zgodności dla proponowanych pasków i glukometrów. | 50 szt. | op. |  |  | 4900
2. | Wyrób medyczny monitorujący stężenie glukozy we krwi bazujący na biosensorycznej metodzie pomiaru. Aparat posiadający automatyczne wykrywanie paska i automatyczny wyrzut paska po pomiarze.Czas pomiaru do 7 sekund..Wyrób medyczny może pokazać wartość pomiaru w dwóch jednostkach mg/dl lub mmol/l.Pomiar jest zapisywany z datą i godziną;przechowuje w pamięci 450 wyników.Urzadzenie po 3 minutach bezczynności wyłącza się automatycznie. Wyrób medyczny w pełni kompatybilny z poz.1.Wymagany orginał certyfikatu wystawiony przez niezależne biuro akredytacyjne potwierdzające precyzje i dokładność pomiarów dla pasków i glukometrów oraz deklaracja zgodności dla proponowanych pasków i glukometrów. | szt. | szt. |  |  | 100
| CPV 33124131-2 Paski odczynnikowe |  |  |  | Pakiet 26 | SUMA |  | x
| Pakiet 27 | Materiały medyczne
Lp. | Przedmiot zamówienia | opakowanie | j.m. | Nazwa handlowa | Wartość jednostkowa netto PLN | Ilość zamawiana | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość brutto PLN
1 | Roztwór irygacyjny do cewnika moczowego (100ml wodego roztworu zawiera:3,23g kwasu cytrynowego ) w pojedynczym worku o pojemności 100 ml | 10 szt. | op. |  |  | 10
2 | Roztwór irygacyjny do cewnika moczowego (100ml wodego roztworu zawiera:0,02g biguanidu poliheksametylenowego ) w pojedynczym worku o pojemności 100 ml | 10 szt. | op. |  |  | 10
| CPV 33140000-3 Materiały medyczne |  |  |  | Pakiet 27 | SUMA |  | x
| Pakiet 28 | Najem robota do dezynfekcji emitującego promieniowanie UVC
Lp. | Przedmiot zamówienia | wartość jedn. netto/ miesiąc | cena jedn. brutto/ miesiąc | ilość miesięcy | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Najem robota do dezynfekcji emitującego promieniowanie UVC – wymagane parametry techniczne opisane w załączniku nr 2a , który też należy złozyc wraz oferta. |  |  | 24
| CPV 39330000-4 Urządzenia dezynfekujące |  | Pakiet 28 | SUMA